# התייעלות אנרגטית

### מבוא

**אחד התנאים לקיום חיים על פני כדור הארץ הוא הימצאותם של גזי חממה (להלן גם - גז"ח)[[1]](#footnote-2) באטמוספרה, אשר כולאים חלק מהקרינה ארוכת הגל המוקרנת מפני הקרקע ומומרת לחום. ואולם, ריכוז יתר של גז"ח עלול לגרום להתחממות כדור הארץ ולשינויי אקלים. שריפה של דלקים פוסיליים (דלקי מאובנים)[[2]](#footnote-3) היא הסיבה העיקרית לעלייה בריכוז גזי החממה באטמוספרה[[3]](#footnote-4).**

בשנים האחרונות התחזקו הראיות המדעיות המעידות שהיקף הנזקים הצפויים לכלכלה העולמית עקב ההשפעות של שינויי האקלים גדול מכפי שנצפה אך לפני עשור. נזקים אלה כוללים גלי חום, שיטפונות, תנאי בצורת, עליית מפלס הים, שינויים במשטר המשקעים, התפשטות מחלות, אובדן יבולים ועוד. על מנת להתמודד עם ההשפעות הצפויות של שינויי האקלים, נעשו בשלושת העשורים האחרונים פעולות בין-לאומיות להפחתת פליטת **גז"ח**. עם זאת, מניתוחים מדעיים עדכניים עולה כי אם מדינות העולם לא ירחיבו ויעמיקו במידה ניכרת את התחייבויותיהן הקודמות להפחתת **גז"ח ולא יממשו אותן**, לא ניתן יהיה לעמוד ביעד לפיו הטמפרטורה הגלובלית לא תהיה גבוהה ביותר משתי מעלות צלזיוס (להלן - מ"צ) מהטמפרטורה ששררה לפני המהפכה התעשייתית.

על פי מחקר של השירות המטאורולוגי**[[4]](#footnote-5)**, הטמפרטורה הממוצעת בישראל עלתה בכ-1.4 מ"צ בשנים 1950 - 2017. טמפרטורה זו צפויה לעלות בשנים 2018 - 2050 בעוד 0.9 מ"צ לפי התרחיש האופטימי, או בכ-1.2 מ"צ לפי התרחיש הפסימי, אם לא יינקטו פעולות לצמצום פליטות גזי החממה. כמו כן, נמצאה עלייה בתדירות הימים והלילות החמים, ובד בבד ירידה בתדירות הימים והלילות הקרים. מגמת ההתחממות בולטת יותר בעונת הקיץ, הן לפי מדידות עבר והן לפי תחזיות. ממסמכי המשרד להגנת הסביבה (להלן - להג"ס) עולה כי ההשפעות של שינויי האקלים על ישראל הן בין היתר אלו: הפחתה במשקעים ועלייה בביקוש למים; עלייה בביקוש לאנרגייה; גידול בתחלואה ובתמותה בעקבות גלי חום, התפשטות מוגברת של מחלות, פגיעה בתשתיות בשל אירועי מזג אוויר קיצוניים; התגברות הסיכון לשריפות יער.

מחקר מאוגוסט 2019[[5]](#footnote-6) מעריך כי אם לא תינקט כל פעולה למניעת ההתחממות הגלובלית, צפוי להיגרם אובדן הכנסות פוטנציאלי של 2.51% מהתמ"ג העולמי לנפש בשנת 2050, ושל 7.22% מהתמ"ג לנפש עד שנת 2100. נקיטת אמצעים להפחתת פליטות גז"ח בהתאם ליעדי הסכם פריז[[6]](#footnote-7) (ראו בהמשך) עשויה להפחית אובדן זה ל-0.11% בשנת 2050 ול-1.07% בשנת 2100. אם לא יינקטו פעולות להפחתת פליטות גז"ח, צפוי כי אובדן ההכנסות מהתוצר בישראל יהיה 1.15% עד שנת 2050 ו-3.87% עד שנת 2100. נזק זה יצומצם ל-0.24% בשנת 2050 ול-0.08% בשנת 2100 אם כלל המדינות יעמדו ביעדים שהתחייבו עליהם בהסכם פריז.

העלייה ברמת החיים, בד בבד עם הגידול באוכלוסייה, הביאו לעלייה מתמשכת בביקוש לאנרגייה. השימוש הגובר באנרגייה, הכרוך בשריפת דלקים פוסיליים, הוא המקור העיקרי לפליטת גז"ח, הגורמים להתגברות שינויי האקלים וכן לזיהום אוויר[[7]](#footnote-8), המשפיע על הבריאות. הן עם הביקוש הגדל לאנרגייה והן עם הגידול בזיהום האוויר ניתן להתמודד, בין היתר, באמצעות התייעלות אנרגטית[[8]](#footnote-9). לשם כך גיבשה ממשלת ישראל במרוצת השנים תוכניות פעולה שמטרתן להביא לצמצום בצריכת האנרגייה. בין היתר היא חוקקה חוקים, ובהם חוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989 (להלן - חוק מקורות אנרגייה), התקינה תקנות מכוחו, וכן קיבלה החלטות שמטרתן לצמצם ולמנוע זיהום אוויר.

התייעלות אנרגטית מוגדרת כניצול מושכל של משאבי האנרגייה, כלומר הפקת מוצרים ותועלות כלכליות ושמירה על איכות החיים המודרנית תוך שימוש מופחת באנרגייה[[9]](#footnote-10). משרד האנרגייה הגדיר את ההתייעלות האנרגטית כ"פתרונות טכנולוגיים שמביאים לצריכה קטנה יותר של אנרגיה לביצוע אותה פעולה". התייעלות אנרגטית היא מפתח להבטחת משק אנרגייה עתידי בטוח, אמין, זול ונקי, תורמת לחיסכון בעלויות, לשיפור איכות החיים, להפחתת זיהום האוויר ומקורות המים, ובמישור הלאומי - להפחתת הנטל הכלכלי והתלות בייבוא אנרגייה ולהגברת העצמאות האנרגטית של המשק הישראלי.

בספטמבר 2015 התחייבה ממשלת ישראל[[10]](#footnote-11), בהתבסס על עבודת ועדה בין-משרדית[[11]](#footnote-12) לבחינת הפוטנציאל להפחתת הפליטות, לקבוע יעד לצמצום פליטת גזי החממה בשנת 2030. זאת במסגרת התחייבותה לתרום למאמץ העולמי להשגת המטרה שנקבעה באמנת המסגרת של האו"ם בנושא שינוי האקלים **(להלן - אמנת האקלים)**[[12]](#footnote-13). לשם השגת היעד האמור קבעה הממשלה יעדים לאומיים להפחתה ולייעול של צריכת האנרגייה במשק: צמצום צריכת החשמל בשיעור של לפחות 17% עד שנת 2030, יחסית לצריכת החשמל הצפויה באותה השנה לפי תרחיש "עסקים כרגיל"[[13]](#footnote-14); ייצור של 17% מהחשמל בשנת 2030 באמצעות אנרגיות מתחדשות[[14]](#footnote-15); הסטת 20% מהנסועה (קילומטראז') מכלי רכב פרטיים לתחבורה ציבורית.

האגף לשימור אנרגייה במשרד האנרגייה פועל לשיפור מאזן האנרגייה של ישראל באמצעות ייעול השימוש באנרגייה וניצולה המיטבי. האגף מקדם התייעלות אנרגטית במגזרים השונים באמצעות מכרזים לביצוע פרויקטים להתייעלות אנרגטית ועוסק בהסברה והדרכה בתחום.


### פעולות הביקורת

בחודשים יולי 2019 עד ינואר 2020 בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות שנקטו משרדי ממשלה להתייעלות באנרגייה במשק ולהשגת יעדי הממשלה בנושא. בין היתר נבדקה ההתייעלות במגזרי החשמל והתחבורה, במגזר הציבורי ובענף הבנייה. הביקורת בוצעה במשרד האנרגייה, בחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן - חח"י), ברשות החשמל, במשרד להג"ס, במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן - משרד התחבורה), ברשות המיסים בישראל (להלן - רשות המיסים), במינהל התכנון, במשרד הבינוי והשיכון, וכן במשרד האוצר - באגף התקציבים (להלן - אג"ת) ובאגף החשב הכללי (להלן - החשכ"ל).

## תמונת מצב

**אחד הגורמים להתגברות תופעות שינויי האקלים כאמור הוא פליטת גז"ח[[15]](#footnote-16). גזים אלה נפלטים ממקורות רבים ומגוונים, בעיקר משריפת דלקים פוסיליים, המשמשים להנעת כלי תחבורה, לייצור חשמל ולפעילותם של מפעלי תעשייה[[16]](#footnote-17). להלן מוצגים שיעורי פליטת גזי החממה בישראל ובשאר מדינות ה-**OECD **בשנת 2017.**


תרשים 1: פליטות גזי חממה לנפש, 2017

****

**המקור: אתר האינטרנט של ה-**OECD**: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5584ad47-en/index.html?itemId=/content/component/5584ad47-en**

שיעור פליטות גז"ח בישראל קטן משיעור הפליטות הממוצע של מדינות ה-OECD, ועם זאת הוא גדול משיעור הפליטות ב-27 מדינות אירופה החברות בארגון. גם שיעור פליטת הפחמן הדו-חמצני (להלן גם - פד"ח), שהוא גז החממה העיקרי, גדול בישראל לעומת מדינות אירופה החברות בארגון ה-OECD. ואולם נמצאה מגמת הפחתה בשיעור זה, כמתואר בתרשים 2.

תרשים 2: פליטות פחמן דו-חמצני לנפש, בישראל ובמדינות אירופה החברות בארגון ה- **[[17]](#footnote-18)OECD**, 2000 - 2018


****

**נתוני השנים 2000 - 2017: על פי נתוני אתר האינטרנט של** IEA - International energy agency, **בעיבוד משרד מבקר המדינה;** **נתוני שנת 2018: על פי אתר האינטרנט של ה-OECD, בעיבוד משרד מבקר המדינה.**

**מהתרשים עולה כי חלה הפחתה בפליטות פד"ח בשנים 2010 - 2017. עם זאת, מגמת ההפחתה בשנים 2015 - 2017 היא מתונה. מדוח המשרד** להג"ס **מנובמבר 2018 עולה כי כמות פליטות הפד"ח לא פחתה במידה ניכרת בשנים 2015 - 2017, מאחר שבד בבד עם ההפחתה, שמקורה בהגברת השימוש בגז טבעי לייצור חשמל, חלה עלייה בסך ייצור החשמל בשנים אלו.**

**ממסמכי חח"י מאוגוסט 2017 עולה כי מגמת ההפחתה בפליטות גז"ח נובעת,** בין היתר, מהפחתת שיעור הגידול בביקוש לחשמל[[18]](#footnote-19), המאפיינת מדינות מתפתחות שבמשך השנים הפכו למפותחות, כמו ישראל; מהמעבר לשימוש בגז טבעי; ומהתייעלות אנרגטית. להלן נתונים על אספקת האנרגייה בישראל לעומת מדינות ה- OECD**בשנת 2018.**


תרשים 3: אספקת אנרגייה ליחידת תוצר, שווה ערך לטונה נפט[[19]](#footnote-20) לאלף דולר



**המקור: אתר האינטרנט של ה-**OECD**.**


**מהתרשים עולה כי העצימות האנרגטית[[20]](#footnote-21) של מדינת ישראל נמוכה מהממוצע במדינות ה-**OECD**. הדבר יכול להעיד על התייעלות אנרגטית, אך גם על ריכוז של התוצר בענפים שאינם עתירי חשמל, כגון ענף השירותים. להלן נתונים על פליטות הפחמן הדו-חמצני משריפת דלקים לפי מגזרים.**

תרשים 4: שיעור פליטות פד"ח לפי מגזרים, 2018

****

**המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - למ"ס),** פליטות משריפת דלקים לפי סוגי דלק **(ספטמבר 2019).**

תרשים 5: שיעור פליטות פד"ח לפי מגזרים מכלל פליטות פד"ח, 2000 - 2018

****

**המקור: למ"ס,** פליטות משרפת דלקים, לפי סוג דלק**, ספטמבר 2019.**

**מהתרשים עולה כי שיעור פליטות הפד"ח במגזר החשמל מכלל הפליטות פחת מ-59% בשנת 2000 ל-55% בשנת 2018. לעומת זאת, במגזר התחבורה הסתמן גידול מכ-23% מכלל הפליטות בשנת 2000 ל-28% מכלל הפליטות בשנת 2018. יצוין כי מנתוני הלמ"ס עולה כי בסה"כ נרשם גידול של 37% בפליטות פד"ח ממגזר התחבורה בין שנת 2000 לשנת 2018.**

**המשרד** להג"ס **מתמחר את העלויות החיצוניות של מזהמי אוויר וגז"ח בישראל כלהלן: בשנת 2017 הייתה עלות הנזק מפליטת טונה פד"ח 119 ש"ח; בשנת 2018 הייתה העלות 121 ש"ח; ובשנת 2019 - 130.96 ש"ח. זהו גידול של 10% במצטבר בשלוש השנים האמורות. בהתבסס על נתון זה, להלן יוצגו העלויות הכוללות של נזקי גז"ח בשנים 2017 עד 2019.**

לוח 1: עלות הנזק מפליטות גז"ח, 2017 - 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| סך פליטות גז"ח שווה ערך טונה פד"ח, באלפי טון[[21]](#footnote-22) | **79,026** | **81,295** | **83,053\*** |
| עלות לטון[[22]](#footnote-23) | **119** | **121** | **130.96** |
| עלות הנזק במיליארד ש"ח | **9.4** | **9.8** | **10.9** |

**על פי נתונים ומסמכים של המשרד להג"ס לתקופה 2017 - 2019, בעיבוד משרד מבקר המדינה.**

**\* הנתון משקף תחזית בהתאם למדיניות ממשלתית שיושמה בפועל עד סוף שנת 2018.**

**מהלוח עולה כי עלויות הנזק מפליטות גז"ח עלו בין השנים 2017 - 2019 בכ-16%. יצוין כי פליטת גז"ח לנפש בשנים אלה ירדה מ-9.3 טון שווה ערך פד"ח ל-9.1 טון שווה ערך פד"ח.**

נוכח עלויות הנזק הגבוהות של פד"ח, מומלץ כי כלל הגורמים הנוגעים בדבר - משרד האנרגייה, המשרד להג"ס, משרד התחבורה ומשרד האוצר - ימשיכו לפעול להפחתת פליטות גזי החממה, בייחוד במגזר התחבורה, בין היתר על ידי צמצום הנסועה הפרטית ומעבר לדלקים נקיים (ראו להלן); ובמגזר החשמל על ידי מעבר לשימוש באנרגיות נקיות[[23]](#footnote-24).

**משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה ביוני 2020, כי הוא פועל להפחתת פליטות ממגזר התחבורה באמצעות קידום נושא ההנעה החלופית בחשמל ובגז טבעי. כן הוא פועל למעבר לייצור חשמל באמצעות גז טבעי ולהטמעת אנרגיות מתחדשות.**

**חח"י השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי היא פועלת לצמצום פליטת גז"ח, ברוח האמנות הבינלאומיות להן שותפה מדינת ישראל, על-ידי הגדלת נצילות תחנות כוח, הרחבת השימוש בדלקים ובמקורות אנרגייה ידידותיים לסביבה ועידוד החיסכון בחשמל.**

**ממחקר של בנק ישראל משנת 2019 עולה כי מצבה של ישראל בתחום תשתיות האנרגייה "סביר"[[24]](#footnote-25), אך המשק אינו ערוך לשינויים באסדרה העולמית, שיחייבו את ישראל לבצע התאמות בתחום הפחתת הפליטות. לפיכך יש צורך לקדם תוכנית אב למשק האנרגייה בישראל שתביא בחשבון, בין היתר, את הצורך לפתח את מערכת ההולכה לשימוש באנרגיות מתחדשות, להגביר את התחרות ולשמור על הביטחון האנרגטי של המדינה. כן יש לפתח את החברה לניהול המערכת[[25]](#footnote-26), שתכלול יחידה למעקב ולניתוח בנושא הרגלי צריכת החשמל של משקי הבית וענפי הכלכלה[[26]](#footnote-27). בשנים האחרונות עמד משרד מבקר המדינה כמה פעמים על הצורך להכין תוכנית אב כאמור[[27]](#footnote-28).**

מומלץ כי משרד האנרגייה ימשיך לפעול להתאמת משק האנרגייה לאתגרים העתידיים ולשינויים באסדרה העולמית, ולהיערך למעבר לעידן שבו יישען ייצור החשמל על מקורות מתחדשים, ורמת הפליטות בו תהיה מזערית. הכנת תוכנית אב למשק האנרגייה בראייה כוללת ארוכת טווח - בהתאם לצורכי הפיתוח העתידיים, ליעדים שקבעה הממשלה ולאתגרים הצפויים במשק האנרגייה - תתרום למוכנות מיטבית של המשק.

**משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה ביוני 2020 כי בשנתיים האחרונות ערך עם רשות החשמל מספר תוכניות אסטרטגיות למשק - תוכנית 2030, תמ"א 41 ותוכנית הפיתוח של משק החשמל - הכוללות יעדים קצרי טווח וארוכי טווח וכן שורה ארוכה של צעדי מדיניות. משרד האנרגייה הוסיף כי בימים אלה נערכת עבודה לכתיבת התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגייה ותוכנית לעדכון היעדים לאנרגייה מתחדשת לשנת 2030, וכן נערכת עבודת מטה אסטרטגית הכוללת מודל חיזוי לבחינת יעדי המשק לשנת 2050. תוכניות אלה הן הבסיס האסטרטגי לפעילות המשרד, ומהוות למעשה את תוכנית האב למשק האנרגייה בראייה עתידית.**

מומלץ כי משרד האנרגייה ישלים את העבודה על התוכניות השונות שציין, אשר מהוות את תוכנית האב למשק האנרגייה. כן מומלץ כי תוכניות אלה יעוגנו במסמך אחד, שיתכלל את כלל ההיבטים ואת היעדים השונים של משק האנרגייה, וישמש בסיס לתכנון ארוך טווח בכלל המגזרים.

**במרץ 2019 החל המשרד להג"ס לקדם עם משרד האנרגייה, משרד הכלכלה, משרד האוצר ומינהל התכנון - בשיתוף ארגון ה-**OECD **וגורמים נוספים - תהליך לגיבוש חזון למעבר לכלכלה דלת פחמן ומשגשגת עד שנת 2050 ולהתוויית מפת דרכים ליישום החזון והיעדים שנקבעו לפיו. ממסמכי המשרד להג"ס עולה כי התהליך מתוכנן להסתיים בשנת 2020, בהתאם ללוחות הזמנים שעליהם הוסכם בוועידת פריז[[28]](#footnote-29).**

**המעבר לכלכלה דלת פחמן מבוסס על מכלול שינויים מבניים, תשתיתיים וטכנולוגיים לרבות אלו: מעבר לייצור חשמל נקי שאינו מבוסס על דלקים פוסיליים; ייעול צריכת האנרגייה במבנים ובתעשייה ומעבר לתהליכי ייצור המבוססים על דלקים שאינם פוסיליים ועל חשמל מאנרגיות מתחדשות; הפחתת הנסועה הפרטית על ידי אמצעי תחבורה ציבורית, אופניים והליכה; הפסקת הפליטות מתחבורה על ידי חשמול כלי רכב פרטיים, מסחריים וציבוריים; תכנון אינטגרטיבי של המרחב העירוני באופן המאפשר עירוב שימושים ושילוב תשתיות אנרגייה, תחבורה ותעשייה המייעלים את התנועה במרחב ואת השימוש בקרקע; ייעול צריכת חומרי גלם ומשאבים בתעשייה, במסחר ובשירותים והפסקת ייצור והטמנה של פסולת. המשרד להג"ס השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי על מנת שיישום היעדים יצליח לייצר ודאות רגולטורית והשקעתית, ההכרחית לביצוע השקעות ארוכות טווח בתחום, קיים צורך לעגן בחקיקה את היעדים והאסטרטגיה לכלכלה דלת פחמן.**

משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את תהליך גיבוש החזון למעבר לכלכלה דלת פחמן בשנת 2050, תהליך שכאמור צריך להיות מלווה בתוכנית פעולה אופרטיבית, הנשענת בין היתר על תוכנית האב למשק האנרגייה, ובה יוגדרו יעדי ביניים, לוחות זמנים להשגתם ומדדים למעקב אחר מידת העמידה בהם.

**המשרד להג"ס השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי לנושא ההתייעלות האנרגטית יש השלכות רוחביות ומשמעותיות לסביבה, לכלכלה, לביטחון האנרגטי ולמשק החשמל, וגם על החברה והפערים בין חלקיה השונים, אשר משפיעים במישרין ובעקיפין על המאמץ להתמודד עם משבר האקלים באמצעות, בין השאר, הפחתת פליטות גזי חממה. על כן, הטיפול בהתייעלות אנרגטית צריך להיות משולב באסטרטגיה הלאומית להפחתת פליטות גזי החממה.**

**אגף התקציבים במשרד האוצר (להלן - אג"ת) השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2020, כי הוא רואה חשיבות רבה בקידום התייעלות אנרגטית, כיוון שהיא מאפשרת לצמצם את ייצור החשמל ולפיכך מובילה להגדלת ההכנסה הפנויה של האזרחים, לצמצום הקרקע התפוסה לתשתיות ולצמצום העלויות החיצוניות כתוצאה מזיהום.**

## תוכניות להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

**אמנת האקלים -**UNFCCC[[29]](#footnote-30)  **משנת 1992 גובשה כדי להביא לידי ייצוב של ריכוז גזי החממה באטמוספרה לרמה שאינה מסכנת את מערכת האקלים העולמית, וכדי לאפשר התמודדות עם השפעות שינויי האקלים. ממשלת ישראל החלה אף היא להיערך להפחתת פליטות גזי החממה. בשנת 1996 אישרה הממשלה אמנה זו, ובשנת 2004 אשררה הממשלה את פרוטוקול קיוטו[[30]](#footnote-31), שהטיל על המדינות המפותחות מכסות להפחתת פליטות גז"ח. ישראל נחשבה למדינה מתפתחת, ולא חלו עליה הדרישות להפחתה[[31]](#footnote-32).**


עם זאת, מדינת ישראל הכירה באחריותה לצמצם את פליטות גזי החממה. לשם כך החליטה לנקוט כמה צעדים, ובהם הפחתת הביקוש לאנרגייה והתייעלות בצריכתה. נושא ההתייעלות האנרגטית נידון בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן - חוק משק החשמל), ובו נקבע כי מטרתו של החוק היא להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות והתייעלות אנרגטית, והכול תוך יצירת תנאים לתחרות ומזעור עלויות. הבסיס לפעילות הממשלתית להתייעלות אנרגטית מוסדר בחוק מקורות אנרגייה, שמטרתו לאפשר הסדרה של ניצול מקורות האנרגייה, להקצותם בהתאם לצורכי המשק השונים ולהשתמש בהם ביעילות ובחסכנות; בתקנות שהותקנו מכוח חוק זה[[32]](#footnote-33) ומהחלטות ממשלה שהתקבלו בנושא[[33]](#footnote-34), בהן חמש החלטות ממשלה עיקריות שהתקבלו בשנים 2010 - 2017 ובתוכניות שונות שאישרה הממשלה. להלן תובא סקירה של החלטות הממשלה העיקריות בתחום.

**על רקע ועידת האו"ם בקופנהגן[[34]](#footnote-35) החליטה הממשלה[[35]](#footnote-36) בפברואר 2008 על "גיבוש צעדים להתייעלות אנרגטית - צמצום צריכת החשמל". בהחלטתה האמורה נקבע יעד מנחה לצמצום צריכת החשמל במשק בשיעור של 20% לפחות מצריכת החשמל הצפויה בשנת 2020. ביולי 2010 פרסם משרד האנרגייה את "התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית, צמצום צריכת החשמל 2010 - 2020".**

**במאי 2013 החליטה הממשלה[[36]](#footnote-37) לדחות את יישום התוכנית להפחתת פליטות גז"ח בשלוש שנים - לשנים 2016 - 2023. באוגוסט 2015 החליטה הממשלה[[37]](#footnote-38) לבטל את יישומה של התוכנית ולהטיל על השר להג"ס, שר האנרגייה ושר האוצר להגיש לממשלה תוכנית חלופית לקראת דיוני ועידת האקלים בפריז בסוף שנת 2015.**

**לקראת הסכם פריז קבעה הממשלה בספטמבר 2015[[38]](#footnote-39) (להלן - החלטת הממשלה מספטמבר 2015) יעד לאומי, ולפיו פליטת גז"ח לנפש בשנת 2025 תהיה 8.8 טונות, ופליטת גז"ח לנפש בשנת 2030 תהיה 7.7 טונות. לשם עמידה ביעדים אלו יידרש המשק להפחית עד שנת 2030 כ-24.5 מיליון טונות גז"ח יחסית לפליטות הצפויות לפי תרחיש "עסקים כרגיל"[[39]](#footnote-40).** **היעד האמור משמעו הפחתה של 26% בפליטות גז"ח לנפש יחסית לשנת 2005, ולמעשה משתמע מכך גידול של 12.5% בשיעור הפליטות בין שנת 2005 (שבה נפלטו 72 מיליון טונות) לשנת היעד 2030 (שבה צפויות הפליטות להסתכם ב-81 מיליון טונות)[[40]](#footnote-41), וגידול של 203% בשיעור הפליטות לעומת שנת 1990. להלן יוצגו היעדים להפחתת הפליטות שקבעה מדינת ישראל לעומת יעדי הפחתת הפליטות במדינות אחרות.**

תרשים 6: יעדי הפחתת הפליטות בישראל לעומת היעדים שנקבעו בתרחיש "עסקים כרגיל", וכן לעומת יעדי הפחתת פליטות במדינות נבחרות\*

****


המקור: המועצה הלאומית לכלכלה (דצמבר 2015).

\* היעד של מדינת ישראל לשנת 2030 משקף גידול של 203% בפליטות לנפש לעומת שנת 1990. זאת לעומת התרחיש של "עסקים כרגיל", שבו הגידול בפליטות לנפש היה צפוי להגיע ל-263% (הקו האדום בתרשים).

\*\* הממוצע כולל את מדינות ה-OECD, רוסיה ומדינות באיחוד האירופי שאינן חברות ב-OECD, ואינו כולל את מדינת ישראל.

מהתרשים עולה כי מדינת ישראל קבעה יעד של הפחתת פליטות לעומת תרחיש "עסקים כרגיל", באופן ששיעור הפליטות צפוי לגדול בשנת היעד 2030, אולם במונחי פליטות לנפש צפויה הפחתה של 26% לעומת שנת 2005 ו-11% לעומת שנת 1990. יצוין כי מאחר שבין היתר קצב גידול האוכלוסייה בישראל מהיר בהרבה מבשאר המדינות, נקבעו יעדים בהתאם ליעדי תרחיש "עסקים כרגיל", ולא יעדי הפחתה מוחלטים. להלן תרשים המתאר יעדי הפחתת פליטות שהציבו מדינות שונות בעולם לעומת הפליטות בפועל באותן מדינות:

**תרשים 7:פליטות פד"ח[[41]](#footnote-42) במדינות נבחרות (1990 - 2017) ויעדי הפחתה   
לשנים 2020, 2025, 2030**



המקור: emissions from fuel combustion (2019) IEA, CO2.

**בהחלטת ממשלה מספטמבר 2015 נקבע כי לצורך השגת היעד הלאומי להפחתת פליטות גז"ח, נקבעו יעדים להפחתה ולייעול של צריכת החשמל בשיעור של לפחות 17%, לייצור חשמל מאנרגייה מתחדשת בשיעור של 17% לפחות ולצמצום הנסועה הפרטית בשיעור של 20%, יחסית לנסועה הצפויה לפי תרחיש "עסקים כרגיל", באמצעות הסטתה לתחבורה ציבורית.** **ממסמכי המשרד להג"ס מיולי 2017 עולה כי "יעדים אלו** מתווספים **ליעדים הלאומיים שנקבעו בעבר על ידי הממשלה לתקופה של עד שנת 2020 ובפרט... יעד הפחתה של צריכת החשמל בשיעור 20% עד שנת 2020 לעומת תרחיש עסקים כרגיל" (ההדגשה במקור).**

**בדצמבר 2015 אימצו המדינות שחתמו על אמנת האקלים של האו"ם, ובהן ישראל, את הסכם פריז, המסדיר את תוכנית הפעולה העולמית להתמודדות עם שינויי האקלים ואת החובות המוטלות על המדינות השונות במסגרת ההסכם.**

**לשם עמידה ביעדי הסכם פריז, ובהמשך להחלטתה מספטמבר 2015, קבעה הממשלה[[42]](#footnote-43) באפריל 2016 תוכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גז"ח ולהתייעלות אנרגטית. ההחלטה כללה צעדים שיש לנקוט על מנת לגבש תוכנית למתן ערבויות מדינה בהיקף של 500 מיליון ש"ח למשך עשר שנים ותוכנית מענקים להתייעלות אנרגטית בהיקף של 300 מיליון ש"ח (בעניין המימוש הכספי של הערבויות והמענקים, ראו בהמשך בפרק "התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית ולצמצום צריכת החשמל לשנים 2016 - 2030").**

**בספטמבר 2016 גיבש המשרד להג"ס, על בסיס החלטות אלה, תוכנית לאומית לעמידה ביעדי הסכם פריז, ובה פירט המשרד את אמצעי ההפחתה לפי מגזרים ולפי מקור הפליטה ואת פוטנציאל ההפחתה של כל אחד מהצעדים. על פי התוכנית, הפוטנציאל להפחתת גזי החממה באמצעות התייעלות אנרגטית הוא 7.1 מיליון טונות, ששיעורם כ-26% - 33% מהפוטנציאל הכולל להפחתת פליטות בישראל[[43]](#footnote-44).**

למועד סיום הביקורת יש לישראל כמה תוכניות לאומיות העוסקות בהיבטים שונים של התייעלות אנרגטית, כמתואר בלוח 2 להלן:

**לוח 2: תוכניות לאומיות - התייעלות אנרגטית**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **שם התוכנית** | **המשרד האחראי** | **תאריך האישור** | **עיקרי התוכנית** |
| התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית - צמצום בצריכת החשמל 2010 - 2020 | משרד האנרגייה | גובשה ביולי 2010. במאי 2015 החליטה הממשלה על דחיית יישום התוכנית, ובאוגוסט 2015 החליטה הממשלה על ביטולה. | גיבוש תוכנית לשם עמידה ביעד הפחתת הפליטות שעליו התחייבה המדינה בוועידת קופנהגן - לפחות20% על בסיס נתוני הצריכה הצפויה ב-2020, באופן ששנת הייחוס היא 2006 |
| תוכנית לאומית למניעה ולצמצום של זיהום האוויר בישראל | המשרד להג"ס | גובשה בינואר 2012;  אושרה בממשלה באוגוסט 2013. | החלת תעריפי תעו"ז[[44]](#footnote-45) במשקי הבית;  תעריף חשמל דיפרנציאלי המגלם עלויות חיצוניות;  גריטת כלי רכב פרטיים ומזהמים;  תמיכה למעסיקים לעידוד הפחתת הנסועה של עובדיהם |
| תוכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית | משרד האנרגייה,  המשרד להג"ס,  משרד האוצר, משרד הכלכלה | אפריל 2016 | הקמת צוות מייעץ לצורך הקצאת מענקים והלוואות בערבות מדינה;  שר האנרגייה יכין תוכנית להתייעלות אנרגטית;  צמצום צריכת האנרגייה במשרדי הממשלה |
| התוכנית הלאומית ליישום הסכם פריז | המשרד להג"ס | ספטמבר 2016 | צעדי התייעלות שיביאו להפחתה של 7.1 מיליון טונות של גזי חממה. הצעדים אושרו בהחלטת הממשלה 1403 |
| תוכנית לאומית להתייעלות אנרגטית ולצמצום צריכת החשמל לשנים 2016 - 2030 | משרד האנרגייה | דצמבר 2017 | צמצום צריכת החשמל ב-17% עד שנת 2030 |
| תוכנית להצלת ישראל מאנרגייה מזהמת | משרד האנרגייה | דצמבר 2018 | הפסקת השימוש בפחם; 100% מכלי הרכב החדשים שייכנסו למשק בשנת 2030 יהיו חשמליים; חיבור מפעלי תעשייה לרשת החלוקה של הגז הטבעי |
| מדדים ויעדים 2050 | המשרד להג"ס | בהכנה | תהליך רב-מגזרי לגיבוש חזון ואסטרטגיה לכלכלה דלת פחמן ב-2050. התהליך כולל קביעת יעדים במגזרי התחבורה, החשמל, התעשייה ותכנון מבנים וערים/ יישובים לשנת 2050 |

**ריבוי החלטות הממשלה והתוכניות השונות בנושא ההתייעלות האנרגטית עשוי ללמד על חשיבותו של נושא זה ועל מקומו בסדר היום הלאומי, המשתנה בשנים האחרונות. עם זאת, החלטות רבות מתקבלות בעקבות אי-עמידה ביעדי החלטות קודמות ובשל הצורך להגדיר יעדים ריאליים ומחודשים. ריבוי התוכניות, שלעיתים אינן מתואמות ביניהן, עלול לפגוע באיכות התכנון והפיתוח ולא לאפשר את ביצועו של טיפול מיטבי, המאפשר פיתוח מושכל של מרחב עירוני בעל איכויות מבניות, סביבתיות, ערכיות וחברתיות.**

**אף שיש בנמצא כמה תוכניות לאומיות בנושא הפחתת פליטות והתייעלות אנרגטית, מרביתן מתמקדות בהתייעלות במגזר החשמל, והן אינן בעלות ראייה מתכללת. הדבר בא לידי ביטוי בעצם הדבר שהחלטות לגבי כל נושא מתקבלות בנפרד, בלא שניתן המשקל הראוי למכלול השיקולים ולאיזונים בין ההיבטים הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים של כל החלטה. לדוגמה, במסגרת הטיפול במצוקת הדיור יזמה המדינה תוכניות בנייה שונות, בלי שחייבה את היזמים לעמוד בתקנים בסיסיים של בנייה ירוקה.** עם זאת יצוין כי במרץ 2020 אישרה המועצה הארצית לתכנון ובנייה תקנות המחייבות לאמץ את תקן הבנייה הירוקה באופן מדורג החל משנת 2021 (ראו בהמשך). **משרד האנרגייה קבע יעדים לצמצום צריכת החשמל, ומצד שני הצהיר על מדיניות של ייבוא מכוניות חשמליות בלבד החל משנת 2030 (ראו בהמשך). כן העלתה הביקורת כי מרבית התוכניות עוסקות במגזר החשמל בלבד, ואינן דנות בצורכי ההתייעלות במגזרים אחרים כגון התחבורה, וזו נקבעת במסגרת תוכניות נפרדות (ראו בהמשך)[[45]](#footnote-46).**

מומלץ כי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, לרבות משרד האנרגייה, המשרד להג"ס, משרד האוצר ומשרד התחבורה, יכינו תוכנית כוללת להתייעלות אנרגטית המתכללת את הפעולות בכל המגזרים - החשמל, התחבורה והתעשייה - לרבות הגדרת יעדים, לוחות זמנים לביצוע והקצאת משאבים תקציביים לכל רכיב בתוכנית. כן מומלץ כי המשרדים יבצעו הערכה כוללת, אשר במסגרתה יש לבצע תחשיבי עלות לעומת תועלת ולהביא בחשבון, נוסף על שיקולים תעסוקתיים וכלכליים, את הנזקים שמקורם בפליטות גזי חממה ואת העלויות המושתות בגינן על הציבור ועל מוסדות המדינה, הנאמדות במיליארדי שקלים בשנה.

משרד האנרגייה מסר למשרד מבקר המדינה בדצמבר 2019 כי אחד מאגפיו - אגף שימור אנרגייה - מגבש תוכנית לאומית חדשה להתייעלות באנרגייה.במסגרת התוכנית, המשרד מקדם שינוי גישה, לרבות עדכון היעד להתייעלות באנרגייה מיעד המוגדר במונחי התייעלות בצריכת החשמל בלבד ליעד המגדיר התייעלות כוללת במונחי אנרגייה. עדכון זה נועד להתאים את יעד ההתייעלות למגמות ולתמורות במשק האנרגייה, בדגש על מהלכים שנועדו להגביר את צריכת החשמל. ייצור חשמל ממקורות חלופיים על חשבון דלקים מזהמים, לרבות באמצעות הגדלת הייצור בגז טבעי והגדלת היקף האנרגיות המתחדשות, הוא בעל חשיבות ממשית. אחת המגמות המשמעותיות בהקשר זה היא מהלך רחב היקף שמטרתו להביא לחשמול התחבורה בישראל. מעבר לכלי רכב חשמליים מביא למעשה להוצאה של שריפת דלקים אל מחוץ לריכוזי אוכלוסייה, ובכך מצמצם השפעות בריאותיות וסביבתיות שליליות[[46]](#footnote-47). מסיבות אלה, וכדי להימנע מהסתירה המובנית שבקביעת יעד במונחי חשמל בלבד, בד בבד עם המגמה לחשמל תהליכים רבים במשק הישראלי, הכנת תוכנית כאמור היא מחויבת המציאות.

הביקורת העלתה כי הטיפול בהפחתת הפליטות התאפיין לעיתים בכך שכל גורם נקט פעולות מנקודת מבט צרה, הנוגעת לתחום פעילותו, בלי להביא בחשבון את השפעת פעולותיו על תחומים אחרים.הכנת תוכנית להתייעלות באנרגייה בראייה כוללת היא צעד הכרחי. מכיוון שבתהליך זה מעורבים גורמים רבים, ובהם המשרד להג"ס, משרד האנרגייה, משרד התחבורה ומשרד האוצר, משרד מבקר המדינה ממליץ למנות מבין המשרדים האמורים משרד שיוגדר כגורם המוביל, המתכלל והמתאם. גורם זה יפעל להשלמת התוכנית הכוללת על מנת שתוצריה ישמשו תשומה למקבלי החלטות במגזרים השונים במשק ובסיס לתכנון ארוך טווח של הכלכלה הישראלית.


**משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה ביוני 2020 כי הוא בדעה שיש למנות גורם ממשלתי אחד שירכז את כלל פעילות הממשלה בתחום ההתייעלות באנרגייה. עוד השיב משרד האנרגייה כי המצב הנוכחי, שבו משרדים אחדים פועלים במקביל, אינו מביא למקסום התועלות בתחום ההתייעלות באנרגייה, וחשובה בעניין זה ראייה הוליסטית ומתכללת.**

## התייעלות במגזר החשמל

משרד מבקר המדינה העיר בעבר[[47]](#footnote-48) כי בתהליכי שריפת דלקים פוסיליים, שמשמשים להנעת כלי תחבורה, לייצור חשמל ולפעילותם של מפעלי תעשייה, נפלטים גזי חממה הפוגעים בסביבה וגורמים לשינויי אקלים, ונפלטים מזהמי אוויר הפוגעים בבריאות וגורמים על פי מחקרים מדעיים להגברת התחלואה, בין היתר בסרטן הריאות ובקצרת (אסתמה), מחלות שאף גורמות לנזק כספי בהיקף של מיליארדי ש"ח[[48]](#footnote-49).

ממסמכי רשות החשמל מיוני 2018 עולה כי משק החשמל אחראי כיום לפליטה של כ-5 טונות גז"ח לנפש וכ-42 מיליון טונות בשנה בסה"כ. עוד עולה ממסמכי רשות החשמל מאותו מועד כי אם ימשיך משק החשמל להיות אחראי לפליטת מחצית מהשיעור הכולל של גזי החממה במשק, אזי על מנת לעמוד ביעדי הממשלה לצמצום פליטת גזי החממה, יהיה צורך בהגבלת הפליטות במגזר זה לכ-3.8 טונות לנפש בשנת 2030. יעד זה משמעו שנדרש להגביל את שיעור הפליטות הכולל של משק החשמל לכ-40 מיליון טונות בשנה[[49]](#footnote-50). להלן תרשים המתאר את קצב הגידול בביקוש לחשמל.

**תרשים 8: שיעורי שינוי הביקוש לחשמל, 1994 - 2025**

****

המקור: **דוח מצב משק החשמל לשנת 2018**, רשות החשמל.

מהתרשים עולה כי קיימת מגמת גידול בביקוש לחשמל, בד בבד עם מגמה של ירידה בשיעורי הגידול.

על פי דוח רשות החשמל מיוני 2019[[50]](#footnote-51), בשנת 2025 משק החשמל צפוי לעמוד ביעד המשתמע מהחלטת הממשלה להפחתת פליטות למשק החשמל לשנת 2030. זאת בזכות מעבר לגז טבעי, הפחתת השימוש בפחם וגידול בשימוש באנרגייה מתחדשת. עם זאת, על מנת לעמוד ביעדים, יש ליישם מדיניות רחבה ומתמשכת לעידוד ותמרוץ התייעלות אנרגטית בכל אחד מהמגזרים העיקריים. **כאמור, מדינת ישראל קבעה יעדים להפחתת פליטות במגזרים השונים, ובהם מגזר החשמל.**

### יעדים לשנת 2020

**כאמור, הממשלה קבעה יעד התייעלות אנרגטית (הפחתה בצריכת החשמל) של לפחות 20% על בסיס נתוני הצריכה הצפויה ב-2020. שנת הייחוס של יעד זה היא 2006, ומשמעו של היעד הוא הפחתה בצריכת החשמל מ-80 מיליארד קילוואט-שעה (להלן - קוט"ש) שהיו צפויים בשנת 2020 לכ-64 מיליארד קוט"ש בשנה זו, על פי החלטת ממשלה ממרץ 2008. אם כן, לצורך השגת היעד, נדרש שהחיסכון יעמוד על 16 מיליארד קוט"ש[[51]](#footnote-52). בפועל, צריכת החשמל בשנת 2018 הסתכמה ב-69.6 מיליארד קוט"ש. על פי תחזיות הביקוש של חח"י מאוגוסט 2017, היקף צריכת החשמל בשנים 2019 ו-2020 צפוי להיות 72,000 ו-74,000 קוט"ש[[52]](#footnote-53) בהתאמה, צריכה הגבוהה ב-12% - 15% מהיעד, בהתאמה. צריכה כזאת מבטאת התייעלות של כ-7.5% בלבד לעומת התרחיש של "עסקים כרגיל". אם כך, ההתייעלות בפועל הייתה נמוכה ב-62% מיעד ההפחתה שנקבע בתוכנית ההתייעלות (20%) במצב "עסקים כרגיל".**

**בנובמבר 2010 אישרה הממשלה[[53]](#footnote-54) תוכנית פעולה רב-שנתית להפחתת פליטות של גז"ח ליישום בשנים 2010 - 2020 בעלות כוללת של 2.2 מיליארד ש"ח. מרבית הפעולות בתוכנית עוסקות בהתייעלות אנרגטית. הממשלה תקצבה את התוכנית ב-539 מיליון ש"ח בשנים 2011 ו-2012. כ-70% מתקציב התוכנית (383 מיליון ש"ח) יועדו להפחתת צריכת החשמל במגזר הביתי ולתמיכה בהשקעות להפחתת פליטות גז"ח בשאר המגזרים.** החיסכון מהתוכנית עד שנת 2020 היה צפוי להסתכם בכ-46 מיליארד ש"ח**.**

ממסמכי המשרד להג"ס מיולי 2014 עולה כי הפחתת פליטות גז"ח כתוצאה מהפעולות שתוקצבו ויושמו במסגרת התוכנית בשנים 2011 - 2012 הסתכמה ב-0.67 מיליון טון גז"ח לשנה, וכי כלל הפעולות שנקטה הממשלה במסגרת התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי החממה הביאו להפחתה מסוימת בביקוש לחשמל, אולם לא ברמה הנדרשת לצורך עמידה ביעדים שהוצבו. המשרד להג"ס ציין באותם מסמכים כי "תמונה חמורה אף יותר עולה כאשר בוחנים את התקדמות הממשלה לקראת עמידה ביעד הלאומי לצמצום של 20% בצריכת החשמל ב-2020 ביחס לתרחיש עסקים כרגיל".

**במאי 2013 החליטה הממשלה[[54]](#footnote-55) על דחיית יישום התוכנית להפחתת פליטות גז"ח בשלוש שנים, וליישמה במהלך שבע שנים, דהיינו 2016 - 2023. באוגוסט 2015 החליטה הממשלה[[55]](#footnote-56) לבטל את יישום התוכנית ולהטיל על השר להג"ס, שר האנרגייה ושר האוצר להגיש לממשלה תוכנית חלופית לקראת דיוני ועידת האקלים בפריז בסוף שנת 2015.** באפריל 2016 הטילה הממשלה[[56]](#footnote-57) על משרד האנרגייה לגבש תוכנית ארוכת טווח להתייעלות אנרגטית[[57]](#footnote-58).

מהמסמכים של המשרד להג"ס מנובמבר 2018 עולה כי המדיניות שיושמה עד שנת 2017 אינה מביאה לעמידה ביעדי הממשלה שנקבעו. להלן נתונים על ייצור החשמל בכל אחת מהשנים 2015 - 2018 ועל היקף הייצור הצפוי לשנים 2019 ו-2020:

**לוח 3: ייצור החשמל בשנים 2015 - 2019 במיליארד קוט"ש ((TWh ושיעורי השינוי בייצור**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019\*** | **2020\*** | **סה"כ מצטבר** |
| ייצור חשמל טרהוואט-שעה[[58]](#footnote-59) (להלן - TWh) | 65.4 | 67.4 | 68.3 | 69.6 | 72 | 74 |  |
| שיעורי שינוי שנתיים ב-% |  | 3.06 | 1.335 | 1.9 | 3.45 | 2.78 | 13.1 |

על פי נתוני רשות החשמל לשנת 2019, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

\* תחזית.


**מהלוח עולה כי בשנים 2015 - 2020 חל גידול מצטבר של 13.1% בביקוש לחשמל. הדבר מבטא התייעלות של 7.5% בלבד לעומת היעד של 20% ביחס לתרחיש "עסקים כרגיל".**

### התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית ולצמצום צריכת החשמל בשנים 2016 - 2030

בהחלטת הממשלה מספטמבר 2015 הוטל על שר האנרגייה, השר להג"ס, שר האוצר ושר הכלכלה להציג צעדים שבכוונת הממשלה לנקוט על מנת לעמוד ביעדים להפחתת פליטות גז"ח ולייעול צריכת האנרגייה במשק. אחד היעדים שנקבעו הוא הפחתת צריכת החשמל בהיקף של 17% עד שנת 2030.

משרד האנרגייה פרסם תוכנית לאומית להתייעלות אנרגטית ולצמצום צריכת החשמל בשנים 2016 - 2030, שמפרטת צעדים להפחתת ההוצאות על אנרגייה ולייעול השימוש בה, בלי לפגוע ברמת השירות ותוך שמירה על מאזן אקולוגי חיובי. בתוכנית מפורטים צעדים שיש לבצע במגזרים שונים - המגזר הביתי, המגזר התעשייתי, המגזר הציבורי-מסחרי ומגזר המים. בתוכנית מוגדרים סדרי עדיפויות ומוצגות בה הפעולות הנדרשות ליישום ושיטת היישום המומלצת. נכללים בה תמריצים כלכליים - כגון הטבות מס, סובסידיות או מימון ישיר - אסדרה וחקיקה או תקנות שיש לקדם, חינוך באמצעות הסברה, פרסום ומהלכי העלאת מודעות בציבור. על פי התוכנית של משרד האנרגייה, בהתאם לתרחיש "עסקים כרגיל", צריכת החשמל בישראל צפויה לגדול ב-71% עד שנת 2030 לעומת שנת 2014, ולהגיע לצריכה של 96.TWh כדי לעמוד ביעד הלאומי לצמצום צריכת החשמל ב-17%, יש להפחית את צריכת החשמל ב-16 TWh, באופן שרמת הצריכה תהיה 80 TWh.

**תרשים 9: תחזית צריכת החשמל לפי תרחיש "עסקים כרגיל" ולאחר יישום האמצעים להתייעלות אנרגטית עד שנת 2030, בחלוקה למגזרים**

****

המקור: התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית, צמצום צריכת החשמל בשנים 2016 - 2030.

משרד האנרגייה העריך כי הפחתת הצריכה המתקבלת על ידי האמצעים השונים המוצעים בתוכנית מסתכמת ב-10.82 TWh. כן העריך המשרד כי העלות הכללית של התוכנית למשק היא   
כ-24.3 מיליארד ש"ח, וכי התועלת למשק היא כ-79.9 מיליארד ש"ח, באופן שמושג חיסכון של   
כ-56 מיליארד ש"ח[[59]](#footnote-60). משרד האנרגייה כלל בתוכנית גם צעדים רוחביים (ראו בהמשך), שמימושם צפוי להפחית את צריכת החשמל בכ-6 TWh, באופן שצריכת החשמל תסתכם בשנת 2030 ב-79.2 TWh[[60]](#footnote-61), הפחתה של 17.5% לעומת תרחיש "עסקים כרגיל".

#### תאריכי יעד ליישום התוכנית

במדריך התכנון הממשלתי משנת 2010 נקבע כי בתוכניות העבודה יפורטו משימות וייקבעו לוחות זמנים שיאפשרו לציבור לעקוב אחר פעילות הממשלה ומידת עמידתה ביעדיה.

מבקר המדינה[[61]](#footnote-62) כבר העיר כי קביעת תוכנית פעולה שיישומה יימשך תקופה ארוכה ויכלול פעולות רבות, שחלקן אמורות להתבצע בד בבד וחלקן בזו אחר זו, מחייבת קביעת לוח זמנים ברור לביצוע כל אחת מן הפעולות הנדרשות.

התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית היא כאמור תוכנית לשנת 2030, הכוללת מצבור של צעדים שיישומם אמור להביא לצמצום של 20% בצריכת החשמל יחסית לתרחיש "עסקים כרגיל". נמצא כי בתוכנית הלאומית לצמצום צריכת החשמל לא נקבעו יעדים המאפשרים מעקב אחר התקדמות ביצועה.

**על משרד האנרגייה להשלים קביעת לוחות זמנים ותאריכי יעד כדי לאפשר מעקב אחר יישום התוכנית על מרכיביה.**

#### הערכה ומדידה

מדידה ואימות (בקרה) יעילים של תהליכי התייעלות אנרגטית חשובים להצלחתם של פרויקטים בתחום זה ועשויים לסייע לקבוע באופן מהימן את שיעור החיסכון שהושג. לפיכך, לפני שנערכים ליישום פרויקטים של התייעלות אנרגטית, חשוב להתוות מתודולוגיה ברורה ומסודרת ולקבוע שיטות למדידת נתונים ולמעקב אחריהם. זאת לצד מדדים של התייעלות אנרגטית, אשר מציגים את היעילות האנרגטית של המתקן ונותנים ביטוי לשינויים במתקן שיש בהם כדי להשפיע על צריכת האנרגייה שלו.

על מנת להעריך את האפקטיביות של ההתייעלות האנרגטית, את התועלת והחיסכון שהיא מניבה במישור הפרט, המתקן, המגזר והמדינה כולה, חיוני תחילה לבצע תהליך יסודי של מדידה, מעקב ובקרה בנושא צריכת האנרגייה. הצבת יעדים להתייעלות ללא קביעת מתודולוגיה סדורה להערכה ולמדידה של אותם יעדים אינה מאפשרת לבחון את האפקטיביות של הצעדים השונים שננקטו.

משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה ביוני 2020 כי הוא מקיים מעקב אחר ביצוע של כלל הפרויקטים שהוא מוציא לפועל או שותף להם, וכי בתוכנית הלאומית להתייעלות באנרגייה לשנים 2016 - 2030 נקבעו התועלות וההתייעלות שניתן להשיג באמצעות הוצאתם לפועל של הצעדים שפורטו בה. כיוון שיישום התוכנית דורש תקציב משמעותי, ותקציב זה טרם אושר, לא ניתן לקבוע מראש מדדים כאמור.

**בתוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית נקבעו התועלות וההתייעלות שניתן להשיג מכל אחד מהצעדים שפורטו בה, אולם אלו אינם מספקים מעקב סדור אחר השגת יעדי ההתייעלות האנרגטית באופן תקופתי. עקב כך צפוי קושי לבחון את ההתפתחויות ואת תוצאות הפעילות שנעשתה בכל מגזר, בכל תקופה ובמצטבר מתחילת יישום התוכנית. מומלץ כי משרד האנרגייה יקיים מעקב אחר מיזמים להתייעלות אנרגטית שהוא מוציא לפועל, יאסוף נתונים לגבי המיזמים וההשקעות שבוצעו במימון המדינה, יבצע מעקב אחר הישגיהם לאורך זמן, ויקבע מתכונת דיווח למעקב אחר מיזמים שביצועם אינו באחריותו. כך ייווצר מאגר של מידע חיוני לצורך תיעדוף ובחירה של הצעדים השונים להתייעלות אנרגטית ומעקב אחר התועלות מן ההשקעה במיזם.**

#### תקציבים ויעדי ביניים

**כאמור, על אף המשאבים שהושקעו בהתייעלות אנרגטית, ובהם פרסום תוכניות לאומיות להתייעלות אנרגטית והפעלתן של תוכניות תמיכה ממשלתיות, עדיין לא הושגה התייעלות משמעותית בישראל, ועדיין לא מומש מלוא פוטנציאל ההתייעלות האנרגטי-כלכלי. מבדיקה שערך משרד מבקר המדינה נמצא כי הממשלה החליטה מאז שנת 2009 על צעדים להשגת התייעלות אנרגטית שהיקפם הכספי כ-1.5 מיליארד ש"ח[[62]](#footnote-63) (לא כולל תקציבים שהוקצו במסגרת התוכניות הלאומיות). להלן פירוט התקציבים שהקצה משרד האנרגייה בפועל להתייעלות אנרגטית בשנים 2012 - 2018 ושיעור ההתייעלות שתוכננה בהם:**

לוח 4: תקציבים שהקצה משרד האנרגייה להתייעלות אנרגטית[[63]](#footnote-64)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **תיאור המכרז** | **שנה** | **תקציב במיליוני ש"ח** | **התייעלות מתוכננת (במיליון קוט"ש לשנה)** |
| מכרז התייעלות באנרגייה בכלל המגזרים | 2012 | 1.7~ | 3.3~ |
| מכרז החלפת צ'ילרים | 2013 | 3.3~ |  |
| מכרז התייעלות בבתי מלון | 2013 | 2.7~ | 12.2~ |
| מכרז 1 התייעלות ביישובי הדרום | 2014 | 3.8~ | 1.3 ~ |
| מכרז 2 התייעלות ביישובי הדרום | 2014 | 1 ~ |
| מכרז התייעלות בכלל המגזרים | 2014 | 10.5~ | 26~ |
| מכרז התייעלות ברשויות מקומיות | 2014 | 11.8~ | 17.9~ |
| מכרז החלפת צ'ילרים | 2014 | 9.2~ |  |
| מכרז החלפת צ'ילרים | 2015 | 7~ |  |
| מכרז החלפת צ'ילרים | 2015 | 8.5~ |  |
| מכרז התייעלות ביישובי הדרום | 2016 | 5.6~ | 5.2~ |
| מכרז התייעלות ביישובי הדרום | 2017 | 5.1~ | 7.9~ |
| מכרז התייעלות ביישובי הדרום | 2018 | 1.5~ | 3.4~ |
| סה"כ 2012 - 2018 |  | 70.7 | 78.2 |


**המקור: נתונים שמסר משרד האנרגייה למשרד מבקר המדינה בספטמבר 2019.**

**כאמור על פי החלטת הממשלה ממרץ 2008, כדי לעמוד ביעדי הממשלה לשנת 2020, היקף החיסכון צריך לעמוד על 16 מיליארד קוט"ש. התקציבים שהקצה משרד האנרגייה, כפי שמופיע בלוח, צפויים להביא לחיסכון של 78.2 מיליון קוט"ש, כ-0.5% מיעד החיסכון בלבד.**

**כמה חסמים מקשים על ביצוע פרויקטים של התייעלות אנרגטית ובהם אלו: היעדר מודעות לתחום ההתייעלות האנרגטית ולהיקפי החיסכון הכלכלי הפוטנציאלי הגלום בה; לעיתים תוכניות התמיכה הממשלתיות הקיימות מציבות תנאים מורכבים, המקשים על גורמים ציבוריים ופרטיים להשתתף בתמיכה זו; משאבים מוגבלים, הדוחקים את ההשקעה בהתייעלות אנרגטית למקום נמוך בסולם העדיפויות הן בחברות והן ברשויות מקומיות; ביצוע סקר אנרגייה לאיתור מוקדי התייעלות פוטנציאליים כרוך בעלויות ראשוניות גבוהות, ללא ודאות כלשהי לגבי רמת ההתייעלות הפוטנציאלית; דרישות להון עצמי או לגופי מימון לשם ביצוע מיזמים להתייעלות אנרגטית.**


ממסמכי הלמ"ס מדצמבר 2019 עולה כי במסגרת סקר איכות סביבה בענפי התעשייה והחשמל לשנת 2017 נשאלו חברות לראשונה על ביצוע פעולות להתייעלות אנרגטית בהיבט של פעולות בקרה ושיפורים. להלן התוצאות עבור חברות שצריכת האנרגייה שלהן גבוהה מ-2000 שווה ערך טונה נפט[[64]](#footnote-65). יצוין כי צריכת האנרגייה של החברות הללו היא כ-94% מכלל צריכת האנרגייה בענפי התעשייה והחשמל.

**תרשים 10: שיעור החברות שביצעו פעולות לבקרה על צריכת האנרגייה**



מתוך **הודעה לתקשורת - סקר איכות סביבה בענפי התעשייה והחשמל,** **2017**, למ"ס (2.12.19), בעיבוד משרד מבקר המדינה.

**תרשים 11: שיעור החברות שנקטו פעולות לשיפור היעילות האנרגטית**



מתוך **הודעה לתקשורת - סקר איכות סביבה בענפי התעשייה והחשמל**, **2017**, למ"ס (2.12.19), בעיבוד משרד מבקר המדינה.

המשרד להג"ס השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2020, כי כבר היום הוא פועל ליישום והטמעה של התייעלות אנרגטית במפעלים טעוני היתר פליטה בהתאם לחוק אוויר נקי התשס"ח-2008[[65]](#footnote-66), וכי המפעלים נדרשים להכין וליישם תוכנית להתייעלות אנרגטית ולדווח על התוצאות של ההתייעלות. בנוסף, בהיתרי פליטה חדשים החל מהשנה הנוכחית מפעלים יחויבו לעמוד בתקן לניהול מערכות אנרגייה.

על פי התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית משנת 2016, היקף החיסכון מיישום צעדי המדיניות במגזר התעשייה צפוי להגיע לכ-4,561 GWh (4.56 TWh), שהם כ-42% מכלל החיסכון באנרגייה שצפוי מיישום מלא של התוכנית. עלות הצעדים המוצעים במגזר התעשייה היא כ-2.2 מיליארד ש"ח, והם צפויים להביא לחיסכון נטו של כ-2.7 מיליארד ש"ח עד 2030. יצוין כי המטרה העיקרית בצעדים אלו הינה התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גז"ח, והחיסכון הכספי הינו ערך מוסף הנלווה לכך.

משרד האנרגייה מקיים פעילויות שונות לצורך הגברת המודעות לתחום ההתייעלות האנרגטית. בין היתר, הוא יוזם קורס הדרכה לממוני אנרגייה, ומקיים תוכניות הסברה שונות כדי להגביר את המודעות לתחום. כמו כן, הוא מנהל בשיתוף משרד הכלכלה והמשרד להג"ס תוכניות למתן מענקים והלוואות למיזמים להתייעלות אנרגטית מתוקף החלטות ממשלה שונות.

הממשלה הקצתה בהחלטותיה[[66]](#footnote-67) מענקים למיזמים להתייעלות אנרגטית. סך המענקים הכולל לתוכנית הוא כ-300 מיליון ש"ח, והם עתידים להביא למינוף השקעות בסך מוערך של כ-1.6 מיליארד שקל בהתייעלות אנרגטית ובהפחתת פליטות גז"ח וזיהום אוויר. מנתוני משרד הכלכלה מנובמבר 2019 עולה כי התקיימו שלושה מקצים של הקצאת מענקים לפרויקטים של התייעלות אנרגטית, ובמסגרתם זכו 293 פרויקטים במענקים בשווי כולל של כ-214.4 מיליון ש"ח, ששיעורם כ-18% מהעלות הכוללת של פרויקטים אלה (המסתכמת ב-1.209 מיליארד ש"ח). משרד הכלכלה העריך כי הפרויקטים האלה יניבו חיסכון של כ-524 מיליון קוט"ש בשנה ולהפחתה של כ-306,000 טונות של פליטות גז"ח. על פי אומדן שהכין משרד הכלכלה, חיסכון זה שיעורו 1.23% מסך התקבולים ממכירת חשמל במשק וכ-3% מיעד ההפחתה הנדרש.

כמו כן, הממשלה החליטה להפעיל תוכנית למתן ערבויות מדינה בהיקף של 500 מיליון ש"ח לתקופה של עשר שנים להלוואות לשם השקעה בהתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גז"ח. בנובמבר 2018 נבחרו ארבעה בנקים לתת הלוואות לפרויקטים להתייעלות אנרגטית בערבות המדינה על ידי ועדת מכרזים בין-משרדית, בהשתתפות נציגים ממשרד האנרגייה, מהמשרד להג"ס וממשרד האוצר. סך ההלוואות שיועמדו במסגרת פעילותה של הקרן יהיה כ-3.5 מיליארד שקל.

אג"ת מסר למשרד מבקר המדינה בנובמבר 2019 כי טרם מומשו הלוואות במסגרת התוכנית. האגף לשימור אנרגייה במשרד האנרגייה ואגף החשכ"ל מסרו למשרד מבקר המדינה בינואר 2020 כי הם בוחנים את הסיבות והחסמים למימוש ההלוואות, ומגבשים צעדים להסדרת הנושא. משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה ביוני 2020 כי ביצע יחד עם שאר השותפים בקרן מהלכים משמעותיים לקידום נטילת הלוואות לפרויקטים להתייעלות באנרגייה, וכי הוא פועל מול כלל הגורמים הרלוונטיים למינוף הקרן ולהתנעת ההלוואות. יצוין כי במועד סיום הביקורת טרם ניטלו הלוואות מהקרן.

**נמצא כי הממשלה הקצתה תקציב של 300 מיליון ש"ח במענקים ו-500 מיליון ש"ח בערבויות שטרם מומשו למימון התוכנית להתייעלות אנרגטית לשנים 2016 - 2030, שעלותה נאמדת כאמור בכ-24 מיליארד ש"ח.**

**משרד מבקר המדינה מציין כי היקף ההתייעלות הצפוי מפרויקטים של התייעלות אנרגטית שבוצעו במסגרת החלטה זו עד כה הינו מוגבל, ושיעורו כ-3% מהיעד בלבד. על משרד האנרגייה ומשרד האוצר לבחון מקורות תקציביים הנדרשים לתקצוב התוכנית בכללותה, לצד בחינת החסמים לאי-מימוש ההלוואות בקרן, שהוקמה בהיקף של 3.5 מיליארד ש"ח. עוד מומלץ לבצע הערכה עיתית של תרומת תוכנית המענקים ויעילותה.**

הממשלה אישרה בהחלטתה מדצמבר 2017[[67]](#footnote-68) את התוכנית להתייעלות אנרגטית בהתאם להצעת שר האנרגייה. עם זאת, הממשלה הנחתה את שר האנרגייה להגיש לאישורה עדכון לתוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית עד 31.12.19, בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם המשרד להג"ס. העדכון יכלול את "הצעדים הנוספים ככל שנדרש, לשם עמידה ביעדי ההתייעלות האנרגטית לשנת 2030, לוחות זמנים ואופן יישומם; כימות ההתייעלות האנרגטית הצפויה מהצעדים המפורטים אשר יושמו בתכנית לצורך עמידה ביעד לשנת 2030; המשאבים הנדרשים ליישום התכנית, לרבות התקציבים הנדרשים לעמידה ביעדים". העדכון יכלול גם הצעה ליעד ביניים להתייעלות אנרגטית.

כאמור, משרד האנרגייה מסר למשרד מבקר המדינה בדצמבר 2019 כי אחד מאגפיו - אגף שימור אנרגייה - מגבש תוכנית לאומית חדשה להתייעלות באנרגייה. כשתקום ממשלה חדשה התוכנית תובא לאישורה.

**משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את הצעדים שנוקט משרד האנרגייה במסגרת עדכון התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית. משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד האנרגייה לכלול בתוכנית לוח זמנים, אבני דרך ויעדי ביניים, וכן לקבוע מדדים למעקב ולבקרה אחר העמידה ביעדים אלה בתדירות קבועה.**

#### הטבות מס למוצרים יעילים אנרגטית

בדצמבר 2017 הכריז שר האוצר דאז על ביטול מס קנייה ומכסים על מוצרי חשמל לבית, תאורה ועוד במסגרת התוכנית "נטו הוזלות", כדי להוריד את יוקר המחיה ולהקל על האזרחים. התוכנית הביאה לביטול מיסי הקנייה, בין היתר, על המוצרים האלה:

**לוח 5: שיעור המכס ומס הקנייה על מוצרים שונים לפני ואחרי תוכנית "נטו הוזלות"[[68]](#footnote-69)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **המוצר** | **פירוט** | **מכס או מס קנייה לפני התוכנית** | **מכס או מס קנייה לאחר התוכנית** | **עלות המהלך במיליוני ש"ח** |
| מוצרי אלקטרוניקה | טלוויזיות, רמקולים, מסכי תצוגה, מכשירי וידאו, מקרנים, מגברים, מערכות הגברה, מיקרופונים, אוזניות, צגי LCD | 10% - 30% | 0% | 245 |
| מוצרי חשמל | מקררים, תנורים לחימום המרחב, תנורים חשמליים לבישול, מערבלי מזון, מסחטות לפירות וירקות, מקפיא ביתי ועוד | 12% | 0% | 60 |
| מנורות, נברשות ומתאמי תאורה |  | 8% - 12% | 0% | 61 |

באותו חודש פרסמה רשות המיסים הודעה בעניין "ביטול המכס ביבוא מוצרי חשמל נבחרים, כלי תאורה, תמרוקים, ביגוד ומוצרי טקסטיל, צעצועים נבחרים וציוד לספורט" מכוח הוראת שעה עד סוף שנת 2018. רשות המיסים הזמינה כל גורם אשר יש לו עניין בביטול המְכָסים לשלוח לה הערות בכתב עד 7.1.18.

בינואר 2018 פנה משרד האנרגייה לרשות המיסים וביקש לקבוע הפחתת מיסים דיפרנציאלית למוצרים יעילים באנרגייה, לדוגמה, הפחתת מיסים למכשירי חשמל ביתיים בעלי דירוג אנרגטי A-C, אך לא לאותם מוצרים בזבזניים בעלי דירוג נמוך יותר, G-D[[69]](#footnote-70). משרד האנרגייה ציין כי ביטול המכס עלול להביא לעלייה ברכישת מוצרים בזבזני אנרגייה בעלי דירוג אנרגטי נמוך. עוד ציין משרד האנרגייה כי מחיר המוצר הוא רכיב משמעותי ביותר בשיקולים שלפיהם מחליטים צרכנים איזה מוצר לרכוש. למרות המידע המוצג על גבי המכשיר בדבר היעילות האנרגטית שלו, ועל אף מודעות הצרכנים לנושא, יש חשש שהצרכן יביא בחשבון את עלות המכשיר בלבד ולא את צריכת האנרגייה שלו בשנים הרבות שלאחר הרכישה. כך עלול לצאת שכרו של הצרכן בהפסדו. המחיר בעת הרכישה יהיה נמוך יותר, אך הצרכן ישלם סכום גדול הרבה יותר במשך השנים עבור צריכת אנרגייה גבוהה הרבה יותר. ההבדל בין צריכת האנרגייה של המכשיר היעיל ביותר למכשיר הבזבזני ביותר יכול להסתכם בסכומים משמעותיים, הגדולים מהפרש הרכישה בין מוצר יעיל לבזבזני. משרד האנרגייה הציע אף להרחיב את הפחתת המכס באופן דיפרנציאלי למוצרי חשמל יעילים אנרגטית נוספים, כגון צ'ילרים ומזגנים.

בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 9 והוראת שעה 11), התשע"ח-2018, נקבע כי עד 31.12.18 יינתן פטור ממכס כללי על המוצרים האמורים. הצו אינו עוסק ברמת הדירוג האנרגטי של המכשירים השונים. רשות המיסים מסרה למשרד מבקר המדינה בפברואר 2019, כי משרד האוצר החליט להאריך את תוקף הוראת השעה לשנה נוספת (עד סוף שנת 2019) לאחר שנבחנה התועלת מההפחתה, וכי בסוף שנת 2019 הוארכה הוראת השעה אוטומטית עד אמצע יוני עקב הבחירות, בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.

**צעדי מיסוי הם כלי מרכזי לקביעה ולניהול של מדיניות בתחומים רבים, אך נדרש לוודא את התאמתם למדיניות הממשלתית בתחומים אחרים. מומלץ כי משרד האוצר יבצע בחינת עלות-תועלת וכדאיות של יישום צעדי מדיניות בתחום המיסוי, תוך התחשבות ביעדים הממשלתיים בתחום ההתייעלות האנרגטית.**

רשות המיסים השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי היא רואה במס הקנייה את הכלי המתאים לעידוד מוצרים יעילים אנרגטית, ולא מכס הנועד להגן על הייצור המקומי אשר לגביו יש למדינת ישראל התחייבויות כלפי מדינות שונות במסגרת הסכמי אזור סחר חופשי שונים. עוד מסרה רשות המיסים כי היא הקימה ועדה בין-משרדית, שבחנה הטלת מס קנייה על מקררים ומזגנים על פי דירוגם האנרגטי, כך שמקררים ומזגנים עם דירוג A או B יהיו פטורים ממס קנייה, וככל שהדירוג האנרגטי עולה, כך גם מס הקנייה עולה, וזאת על מנת לעודד צרכנים לרכוש מוצרים החוסכים בצריכת חשמל. בסיום בחינת הנושא, באפריל 2011, הוכנו טיוטות של צווים, אולם התהליך לא הושלם בעת ההיא. בהיערכות לתקציב 2021 תבחן רשות המיסים בשיתוף אג"ת היתכנות של שינוי צו תעריף המכס בהוראת שעה, המטילה מס קנייה דיפרנציאלי על מקררים ומזגנים שאינם יעילים אנרגטית. אג"ת השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי הוא סבור שהטבות מס אינן האמצעי הנכון לעידוד התייעלות אנרגטית, ושניתן לעודד התייעלות באמצעות מנגנון תעריפים דיפרנציאלי במשק החשמל.

### מנייה חכמה ותעריפי עומס זמן


"מונים חכמים", אשר מיזם פריסתם מכונה" מנייה חכמה", מאפשרים מדידה רציפה מרחוק של צריכת האנרגייה ואיסוף נתונים אחרים הקשורים לנושא צריכת החשמל. מונים אלה מאפשרים להחיל תוכניות ולקבוע תעריפים דינמיים שישקפו את עלות הייצור והאספקה ויתמרצו את הצרכנים להסיט את הביקושים ולהפחית את הצריכה הכוללת. "מונים חכמים" מאפשרים להציג ללקוח מידע השוואתי תדיר, הכולל רישום רציף של צריכתו לעומת הצריכה של שכניו, ומתמרצים אותו לנקוט אמצעים להפחתת צריכתו הכוללת. "מונים חכמים" מאפשרים גם החלת תעריפי חשמל משתנים בשעות היממה (להלן - "תעריפי עומס זמן" או תעו"ז), אשר באמצעותם ניתן לשנות דפוסי צריכת חשמל בקרב צרכנים. תעריפי תעו"ז חלים כיום בעיקר על צרכני החשמל הגדולים. פריסת מונים חכמים בקרב צרכנים נוספים תאפשר בין היתר החלת תעריפים כאלה על צרכנים רבים יותר, ובהם צרכנים ביתיים.

על פי אומדן תיאורטי שביצע משרד מבקר המדינה[[70]](#footnote-71), פוטנציאל החיסכון מהסטה של10% מהביקוש לחשמל בשעות השיא הוא עד כ-8.1 מיליארד ש"ח בשנים 2011 - 2027, ונובע מדחיית השקעות בהקמת תחנות חדשות ומהפחתה בעלות תחזוקתן של תחנות כוח.

משרד מבקר המדינה העיר למשרד האנרגייה[[71]](#footnote-72) על שלא יישם את המוטל עליו בהחלטות הממשלה מהשנים 2010 ו-2013, ולא גיבש המלצות שיאפשרו להכין תוכנית ממשלתית ליישום המיזם "מנייה חכמה", אף שיישום כאמור עשוי לתרום לקידום יעדי הממשלה בנוגע לצמצום ביקושים, התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות.

עוד העיר משרד מבקר המדינה כי נוכח התועלת הרבה הגלומה ב"מונים החכמים" והיתרונות התפעוליים, הכלכליים והסביבתיים שתקנה התקנתם, ראוי כי משרד האנרגייה ורשות החשמל יבחנו בהקדם את הכדאיות הכלכלית של מיזם "מנייה חכמה", יגבשו בהתאם לכך תוכנית להטמעת השימוש במונים חכמים ולזיהוי החסמים המקשים לממש את המיזם, ויגדירו יעדים ולוחות זמנים ליישומה.

**תרשים 12: שיעור פריסת "מונים חכמים" במדינות האיחוד האירופי בשנת 2018**[[72]](#footnote-73)



המקור: European smart metering benchmark, European commission DG energy (2019). הנתון לגבי ישראל התקבל מחח"י.

מנתונים שהעבירה חח"י למשרד מבקר המדינה בדצמבר 2019 עולה כי עד סוף שנת 2019 הותקנו בישראל 87,153 נקודות מנייה מרחוק, בין היתר בערים מודיעין, בנימינה, נתניה, באר שבע וירושלים; בתחנות כוח ואצל יצרני חשמל פרטיים; וכן אצל לקוחות בהסכמים מיוחדים. עוד עולה מאותם מסמכים כי חח"י מתכוונת לפרוס כמיליון "מונים חכמים" עד סוף שנת 2023, וכי משנת 2021 היא תתקין אך ורק "מונים חכמים". בפברואר 2020 אישר דירקטוריון חח"י קידום פריסה ארצית של מיזם מנייה חכמה באופן מדורג. להלן שיעור נקודות "מנייה חכמה" הנקראות מרחוק מתוך כלל המונים בישראל - ללקוחות גדולים ולמגזר הביתי.

**לוח 6: נקודות "מנייה חכמה" הנקראות מרחוק מתוך כלל המונים בישראל**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **כלל נקודות מנייה חכמה הנקראות מרחוק** | **כלל המונים המותקנים** | **שיעור "המונים החכמים"** |
| 2015 | 21,000 | 2,900,000 | 0.7% |
| 2016 | 31,000 | 2,950,000 | 1.1% |
| 2017 | 41,000 | 3,000,000 | 1.4% |
| 2018 | 53,000 | 3,050,000 | 1.7% |
| 2019 | 87,153 | 3,100,000 | 2.8% |

על פי נתונים שמסרה חח"י למשרד מבקר המדינה בינואר 2020.

**משרד מבקר המדינה מציין את ההתקדמות בהתקנת מונים חכמים ואת תוכניות חח"י להתקנות נוספות. עם זאת, על פי נתוני שנת 2019, שיעור "המונים החכמים" בישראל מזערי יחסית לשיעורם במדינות האיחוד האירופי. על משרד האנרגייה, רשות החשמל וחברת החשמל להמשיך ולעקוב אחר יישום מיזם "מנייה חכמה" ולקבל החלטות בעניינו, כדי לייעל את משק החשמל ולממש את החיסכון הפוטנציאלי הגלום בהתייעלות זו, וכן על מנת לצמצם את הפערים בהתקנת מונים כאמור אל מול מדינות האיחוד האירופי.**

רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי היא שותפה לעמדה שישנה חשיבות רבה לפריסת מערכת מנייה חכמה שתאפשר איסוף, ניהול והנגשה של המידע לגורמים הרלוונטיים. בצד זאת, על מנת שפריסת מערכת כאמור תוביל לתועלת המרבית למשק החשמל, יש צורך לקבוע עקרונות לאיסוף וניהול המידע במערכת. הרשות מבצעת עבודת מטה לקביעת כללים ועקרונות הנוגעים לאיסוף המידע ולניהולו, ובכוונתה לפרסם הצעת החלטה לשימוע ציבורי בעניין זה, ובהמשך לקבוע כללים ועקרונות לניהול המידע כאמור. משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי הוא בדעה שבקידום מנייה חכמה יש פוטנציאל לחיסכון באנרגייה, והנושא נכלל בתוכנית הלאומית להתייעלות באנרגייה.

ממסמכי חח"י מיוני 2019 עולה כי פריסת "מונים חכמים" תורמת לחיסכון בעלויות קריאת מונים, להפחתת איבודים במערכת הולכת החשמל ובמערכת החלוקה, לצמצום קוט"שים בלתי מסופקים, לשינויים במועדי הקמת תחנות כוח עקב הסטת ביקושים משעות השיא, להפחתת הצורך ברזרבה גדולה וכן להפחתת פליטות מזהמים. לפי חישובי חח"י, החלת תעריפי תעו"ז על צרכנים ביתיים שתביא להסטת ביקושים של 1.2% עד 2.2% תביא לחיסכון של 1.5 - 2.2 מיליארד ש"ח. תועלת נוספת מהמיזם היא הפחתת צריכת החשמל הכוללת, הגורמת להפחתת העלויות המשתנות של ייצור החשמל, בעיקר עלויות של דלקים, ולחיסכון בהפחתת פליטות מזהמים. חח"י העריכה את התועלת הגלומה בהפחתה של 1% בביקושים בכמיליארד ש"ח[[73]](#footnote-74).

במחקר של ה-OECD משנת 2018, שבו נבדקו 7,000 משקי בית המחוברים ל"מונים חכמים" באונטריו שבקנדה, נמצא כי חשיפה לנתוני צריכת החשמל בזמן אמת גרמה לצמצום צריכת החשמל בכ-3%[[74]](#footnote-75). לפי מחקר של האיחוד האירופי מיולי 2019, החיסכון באנרגייה שמקורו במונים חכמים מוערך בכ-5.42% - 7.85%[[75]](#footnote-76).

על פי החלטת רשות החשמל[[76]](#footnote-77) משנת 2011, צרכנים שצריכת החשמל שלהם עולה על 40,000 קוט"ש בשנה מחויבים בתעריף תעו"ז. צרכנים אלה שיעורם כ-60% מכלל צרכני החשמל במשק, והם כוללים בעיקר צרכנים גדולים כגון מפעלי תעשייה.

בשנת 2017 בחנה חח"י לבקשת רשות החשמל את כדאיותו של מיזם לפריסה מלאה של מונים חכמים בשלושה תרחישים שונים. להערכת חח"י, התועלת מהמיזם צפויה להיות בין 3 ל-4 מיליארד ש"ח[[77]](#footnote-78). מחישובי חח"י עולה כי תוספת העלויות של פריסה מלאה של "מונים חכמים" בכל הארץ לעומת המצב כיום היא כ-4 מיליארד ש"ח. רשות החשמל חלקה על חלק מההנחות שעליהן הסתמך החישוב, יש חשש סביר שהעברת צרכנים ביתיים לתעו"ז אינה ישימה, וכי גם אם זו תתאפשר, התועלת הגלומה בכך עלולה להיות צנועה ביותר, וייתכן שתיווצר תקופת מעבר לא-מוגדרת מהבחינה התעריפית ואי-ודאות גדולה לגבי התועלות הגלומות בכך. זאת למול פריסה מלאה של מונים חכמים, שהתועלת ממנה מוערכת בכ-3 - 4 מיליארד ש"ח כאמור.

נוסף על התקנת "מונים חכמים", חח"י בדקה לבקשת רשות החשמל חלופה של התקנת מונים דיגיטליים (מוני תעו"ז), אשר מציגים את צריכת החשמל של הצרכן על גבי צג דיגיטלי בבית. ממסמכי חח"י ממאי 2018 עולה כי מונים אלה אינם מחוברים לרשת החשמל, אינם מספקים מידע למערכת מרכזית ואינם תורמים לתועלות המערכתיות השונות הכרוכות בהתקנת "מונים חכמים", כגון צמצום קוט"שים בלתי מסופקים, הפחתת איבודי אנרגייה במערכת ההולכה והחלוקה וצמצום גניבות ופחת. חח"י העריכה את התועלת שבהתקנת מונים דיגיטליים בכ-344 מיליון ש"ח.

על פי מסמכי רשות החשמל ממרץ 2018, הורדת רף החיוב בתעריף תעו"ז מ-40,000 ל-10,000 קוט"שים תביא להגדלת שיעור הצריכה המשקית המחויבת בתעריף תעו"ז לרמה של מעל ל-80%. על פי מסמכי הרשות ניתן לעשות זאת באמצעים זולים, עד כדי אפס עלות השקעה, למשל באמצעות התקנה של מוני תעו"ז דיגיטליים פשוטים במקום פריסה של "מונים חכמים". רשות החשמל מסרה למשרד מבקר המדינה ביולי 2019, כי החלת חובת התקנת מונה תעו"ז על צרכנים מסוג מסוים מאפשרת לכוון את התנהגותם כצרכני חשמל, ובכך לייעל את צריכת החשמל שלהם. עוד מסרה רשות החשמל למשרד מבקר המדינה כי פרסמה שתי החלטות בעניין[[78]](#footnote-79): תעו"ז וולונטרי ותעו"ז ביתי ללקוחות ביתיים. במסגרת שתי החלטות אלה רשאים הצרכנים לעבור לתעריף תעו"ז למשך שנה, ובסיומה הם צריכים לבחור אם להישאר בתעריף תעו"ז או לחזור לתעריף האחיד.

רשות החשמל הוסיפה כי ההחלטה לגבי החלת תעו"ז באופן מנדטורי על אוכלוסייה רחבה צריכה להיבחן בהיבט של ייעול המשק, ובין היתר ייבחנו פוטנציאל חיסכון הצריכה בשעות השיא ומנגד עלויות החלפת המונים האחידים למוני תעו"ז, תוך בחינת הנטל שיוטל על האוכלוסייה, ובפרט על האוכלוסיות החלשות.

רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי על אף היתרונות בהחלת תעריף תעו"ז, החלת תעריף זה אינה מקטינה בהכרח את סך הצריכה במשק ועשויה אף להביא להגדלתה. היינו, הגידול בצריכה בשעות השפל, שבהן התעריף נמוך, עשוי לעלות על הקיטון בצריכה בשעות השיא, שבהן התעריף גבוה, ובכך למעשה לגרום לחוסר יעילות בהחלת תעריף התעו"ז.בנוסף, לצד התועלת בהחלת תעריף התעו"ז, ישנה גם עלות הנובעת מהחלפת המונים הקיימים במוני התעו"ז, היקרים ממונים אחידים.על מנת לאזן בין התועלת לעלות קבעה הרשות, שתעריף תעו"ז מנדטורי יחול רק על צרכנים בעלי היקף צריכה הגבוה מ-40 אלף קוט"ש בשנה. עוד הוסיפה רשות החשמל כי תמשיך לפעול לבחינת ההיבטים הקשורים לתעריף התעו"ז, לעדכונו ולהחלתו על המשק.

**משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות החשמל כי נוכח היתרון שבהחלת תעריף תעו"ז, שהיא עצמה עמדה עליו, עליה להמשיך לבחון את כלל ההיבטים הקשורים להחלת תעריף תעו"ז במקרים שבהם קיימת כדאיות כלכלית.**

רשות החשמל המליצה במרץ 2018 שלא לאשר לחברת החשמל לקדם פרויקט פריסת "מונים חכמים" בקרב כלל הצרכנים הביתיים, והציעה כי" עם סיום תוכנית הפיתוח של החברה לחומש הקרוב בשנים 2018 עד 2022 ובכפוף להשלמת פרויקטים נדרשים במסגרת זו, וכן לאחר קבלת ממצאים מהעולם ומהפיילוט שהרשות אישרה לחברה לבצע בהחלטה מיום 21.1.13 על התועלות שעשויות להתממש מהפרויקט, יתקיים דיון חוזר בנושא". חח"י החלה לקדם את הניסוי התעריפי בעיר מודיעין, והתקינה "מונים חכמים" בכ-12,600 בתי אב בעיר. הניסוי היה צפוי לארוך שנתיים.

**משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות החשמל כי נוכח התועלות הצפויות מהסטת ביקושים בשעות השיא ומצמצום צריכת החשמל, ראוי כי תבחן את כלל האפשרויות ותנקוט את הצעדים הנדרשים על מנת לקדם שינויים בהרגלי צריכת החשמל בקרב הצרכנים הביתיים, שיביאו להתייעלות אנרגטית ולצמצום הנזקים הסביבתיים והבריאותיים הנובעים מייצור חשמל. בכלל זה, עליה לשקול כיצד יש לקדם התקנת מונים חכמים ומוני תעו"ז, כאמור בכפוף לבחינת עלות-תועלת וכדאיות כלכלית.**

רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי אינה רואה את עצמה כגורם האחראי המוביל לקידום שינוי הרגלי צריכת החשמל של הציבור הישראלי. עם זאת, היא מעוניינת כי צריכת חשמל תיעשה באופן מודע להשלכות הצריכה - בהתאם למועד הצריכה וליכולות הייצור של המשק בכל זמן נתון. בימים אלה בוחנת הרשות כאמור את הכדאיות של הכנסה הדרגתית של מונים חכמים. בנוסף, הרשות מקדמת עם משרד האנרגייה ניסוי להרחבת הסדר "השלה מרצון"[[79]](#footnote-80) של צרכנים ולניטור המידע בעת ההשלה, באופן שיאפשר הגדלת כמות ההספק המוּשל בעיתות מצוקה. עוד השיבה רשות החשמל כי היא צופה התייעלות בצריכת החשמל כשחח"י תחל בפריסת מונים חכמים בהתאם לעקרונות הרשות, וכי הרשות תוכל לפעול באופן נרחב יותר להתאמת תעריפי הצריכה למועדי הצריכה.

**תעריף החשמל הינו אחד הכלים המרכזיים העשויים לסייע בשינוי הביקוש לחשמל ולפריסת צריכת החשמל על פני היממה. קביעת תעריפים הינה באחריותה הבלעדית של רשות החשמל. על כן ממליץ משרד מבקר המדינה לרשות לבחון את שינויי התעריפים על מנת להביא לחיסכון בצריכת החשמל ולפריסתה על פני היממה.**

פריסת מונים חכמים מאפשרת לקדם יעדים ממשלתיים בתחום האנרגייה, ובהם פתיחת מקטע אספקת החשמל[[80]](#footnote-81) לתחרות. בנובמבר 2019 פרסמה רשות החשמל עקרונות שימוע בנושא עקרונות לפיילוט לפתיחת מקטע האספקה במשק החשמל לתחרות. הרשות קבעה כי המכירה במסגרת הפיילוט תוגבל לאנשים שמותקן להם מונה רציף. לפי עמדת הרשות, מטרת פתיחת מקטע האספקה לתחרות היא לשכלל את התחרות בשוק האנרגייה באמצעות הוספת צד הביקוש לתחרות, להעביר את התועלת מהתחרות לצרכנים, לעודד התייעלות אנרגטית ולשפר את השירות לצרכן. לשם כך קבעה רשות החשמל מנגנון תמחור חצי-שעתי, בהתאם לביקוש, לזמינות מתקני הייצור ולמחירים שנקבעו בתחרות במקטע הייצור. תמחור כזה מבטא את עלות ייצור האנרגייה שנצרכה, ומעודד הסטת הצריכה לשעות שבהן מחיר האנרגייה זול יותר. יישום מחיר כאמור מחייב מונה צריכה רציף. ממסמכי השימוע עולה כי ללא מונים רציפים לא ניתן לעודד התייעלות אנרגטית באמצעות תחרות באספקה, ולא ניתן לתמחר באופן מדויק את עלות רכישת האנרגייה.

רשות החשמל מסרה למשרד מבקר המדינה בינואר 2020 כי פרסמה בנובמבר 2019 קול קורא, ולפיו הציבור מוזמן להציג את עמדתו בנושא שילוב מנייה רציפה לצרכני המגזר הביתי לשם קידום שירותים מתקדמים ברשת החלוקה. רשות החשמל הוסיפה כי עד סוף אוקטובר התקבלו תגובות הציבור על הקול הקורא, וכי "הרשות בוחנת בימים אלה את התוואי המתאים לקידום מונים חכמים תוך בחינה ביקורתית של התועלות ממונים בשים לב למזעור עלויות במשק". בחינה זו כוללת קידום פריסה באופן מדורג ובדגש על הצרכנים הגדולים ביותר בשלב ראשון; בחינת המאפיינים הטכנולוגיים של המונים לצורך הבטחת תחרות בשירותי האספקה ובשירותים נלווים שנותנים ספקי שירות שונים לצרכנים הביתיים; בחינת שיטת התקשורת מהמונה לצורך איסוף נתוני צריכה מהספקים והצגתם לצרכנים; בחינת נושא האיסוף, הריכוז, השמירה והעיבוד של נתוני הצריכה במשק וקביעת מתווה להעברת המידע מהצרכנים לספקים. בתום הליך הבחינה תפרסם הרשות החלטה לשימוע ציבורי בדבר מתווה לקידום "מונים חכמים" בקרב הצרכנים הביתיים.

**הכנסת תחרות במקטע האספקה עשויה אף היא לתרום לייעול מערכת החשמל. ספקי חשמל פרטיים עשויים להציע הן שירותי ניהול אנרגייה והן דרכים לייעול צריכת האנרגייה של הצרכנים הביתיים. מומלץ כי רשות החשמל בשיתוף משרד האנרגייה וחח"י ישלימו את הליכי הבחינה בעניין קידום המונים החכמים, וכן תקודם החלטת הממשלה להפעלת חברת ניהול המערכת.**

רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי בהתאם להחלטת ממשלה 3859, שקבעה כי מקטע האספקה ייפתח לתחרות באופן הדרגתי, ומתוך כוונה להבטיח שהתחרות באספקה תהיה יעילה ותביא את התועלות המצופות לצרכני החשמל, בנובמבר 2019 פרסמה לשימוע ציבורי מתווה לפיילוט לפתיחת מקטע האספקה לתחרות, ו"בחודש הקרוב" מתוכננת החלטה סופית בעניין הפיילוט לאחר קבלת התייחסויות מהציבור. עוד ציינה הרשות כי הפיילוט מתוכנן לצאת לדרך במהלך השנה הבאה, ובמסגרתו יוכלו ספקים למכור חשמל לצרכנים להם מותקן כבר מונה רציף בהיקף של עד 300 מגהוואט-שעה. ביוני 2020 פרסמה רשות החשמל שימוע "משלים" בנושא "עקרונות לפתיחת מקטע האספקה במשק החשמל לתחרות באופן הדרגתי", וזאת עקב שינויים מהותיים אחדים שנערכו, בפרט ביחס למבנה התעריף ולאופן ניהול הפיילוט, והציבור נדרש להתייחס לשימוע עד סוף חודש יוני 2020. לעניין חברת ניהול המערכת, הרשות השיבה כי הופצה טיוטת רישיון לחברה לעיון ולהערות הציבור, כשלב אחרון לפני הענקת הרישיון לחברת ניהול המערכת ותחילת פעילותה. כמו כן, הרשות קבעה אמות מידה שעיקרן ביסוס שוק סיטונאי לחשמל[[81]](#footnote-82).

### הפנמת עלויות חיצוניות במחירי הדלקים

השימוש בדלק לסוגיו כרוך ביצירת מפגעים שעלותם אינה מוטלת כיום במישרין על המשתמש (עלות חיצונית), אלא על הציבור הרחב. עלויות חיצוניות מוגדרות כעלויות שאינן משולמות על ידי מבצע הפעילות, ולכן אינן מובאות בחשבון במסגרת הערכת כדאיות הפעילות. ההשפעות החיצוניות הגלומות בשימוש בדלקים גורמות למשתמשים להעריך בחסר את עלויות השימוש. לדוגמה, שריפת דלקים פוסיליים כרוכה בזיהום אוויר הגורם לתחלואה, נוסף על העלות הישירה של צריכת הדלק המושתת על המשתמש. עלות זו מתבטאת בעלויות אשפוז בבתי חולים, בהפסד ימי עבודה וכדומה. עלות זו אינה מושתת באופן ישיר על המשתמשים, ולכן מוגדרת כעלות חיצונית. היעדר התחשבות בעלויות החיצוניות גורם לשימוש יתר במוצר, אשר מתקיים כאשר העלות השולית למשתמש קטנה מהעלות השולית לחברה. לדוגמה, על מנת להקטין את היקף השימוש בדלקים, ניתן להעלות את המיסוי באופן שהעלות למשתמש תהיה שווה לעלות החברתית.

במחקר של בנק ישראל משנת 2017 נמצא כי למחיר החשמל יש השפעה ישירה על צריכת החשמל של משקי הבית. עליית מחיר החשמל מפחיתה את היקף צריכת החשמל ב-25% - 30% מהיקף השינוי במחיר, ולהפך. בענפי התעשייה והשירותים יש למחיר החשמל השפעה עקיפה על הצריכה - הפחתת גמישות הצריכה של היצרנים יחסית לגידול בתוצר.

ביולי 2010 החליטה הממשלה[[82]](#footnote-83) להעלות את הבלו המוטל על הפחם ב-34 ש"ח לכל טונה בשנת 2011, וב-34 ש"ח נוספים בשנת 2012; זאת בין היתר נוכח התועלת למשק מהפנמת העלויות החיצוניות הכרוכות בצריכת דלק ובייצור חשמל. הפעימה הראשונה יושמה בתחילת שנת 2011, ואילו הפעימה השנייה לא יושמה בהמלצת ועדת טרכטנברג[[83]](#footnote-84).

בינואר 2013 החליטה הממשלה על גיבוש צעדים להפחתת התלות הישראלית בנפט לתחבורה. במסגרת תוכנית פעולה זו החליטה הממשלה להקים ועדה בין-משרדית למיסוי ירוק - תחליפי נפט לתחבורה[[84]](#footnote-85) (להלן - הוועדה למיסוי ירוק 3), על מנת שתגבש מתווה מדיניות מיסוי למגוון מקורות האנרגייה לתחבורה, לכלי רכב ולמתקני תשתית או תדלוק מבוססי תחליפי נפט בהתאם להשפעות החיצוניות ולעידוד טכנולוגיות חדשות, תוך קידום הטמעת תחליפי נפט, אם יימצא שהמעבר לתחליפים כדאי כלכלית ותוך שמירה על מסגרת פיסקאלית-תקציבית. דוח הוועדה התמקד בעיקר במגזר התחבורה, אך מאחר שיש קשר ישיר בין הבלו על דלקים לתחבורה ובין הבלו על דלקים לחשמל ולתעשייה, כללה הוועדה בדוח גם המלצות בנוגע למיסוי ירוק על דלקים לחשמל ולתעשייה.

מדוח הוועדה למיסוי ירוק 3 ממרץ 2016 עולה, כי מס הבלו המושת על דלקים המשמשים לייצור חשמל נמוך בהרבה מהעלויות החיצוניות של הדלקים, ואינו משקף את הנזק החברתי והסביבתי שהם גורמים. הפנמת עלויות הנזק (להלן - עלויות חיצוניות) יכולה להגדיל את היעילות הכלכלית במשק. להלן יוצגו העלויות החיצוניות של דלקים לייצור חשמל ולתעשייה, כפי שחישבה הוועדה למיסוי ירוק בשנת 2016.

**לוח 7: העלויות החיצוניות של ייצור חשמל ותעשייה, לפי סוג הדלק**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **בלו לטונה בש"ח** | **עלות חיצונית לטונה בש"ח** |
| פחם | 46 | 726 |
| פחם עם סולקנים | 357 |
| גז טבעי | 17 | 376 |
| מזוט 0.5% גופרית | 15 | 1,545 |
| מזוט 1% גופרית | 2,194 |
| גז פחממני מעובה (להלן - גפ"מ) | 119 | 536 |
| סולר\* |  | 705 |

המקור: דוח הוועדה למיסוי ירוק 3, 2016.

\* יצוין כי דוח הוועדה למיסוי ירוק 3 לא עסק כלל בבלו על הסולר לייצור חשמל. הנתון בטבלה נוגע לסולר להסקה, לפי חישובי הוועדה.

הוועדה למיסוי ירוק 3 המליצה להפנים כ-50% מעלויות גזי החממה במחיר בבלו על דלקים לחשמל ולתעשייה בטווח הקצר בהדרגה ועל פני חמש שנים, ולהפנים 100% מהעלות החל משנת 2021, כמתואר בטבלה להלן:

**לוח 8: מתווה הוועדה למיסוי ירוק 3 להעלאת הבלו על דלקים (בש"ח)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **בשנת 2020** | **משנת 2021** |
| גז טבעי | 213 | 376 |
| פחם | 216 | 357 |
| גפ"מ | 299 | 448\* |

המקור: דוח הוועדה למיסוי ירוק 3 משנת 2016.

\* העלייה בבלו על הגפ"מ חושבה באופן שתהיה שקולה במונחי אנרגייה לעלייה בבלו על הגז הטבעי.

הוועדה למיסוי ירוק 3 העריכה כי העלאת הבלו על גז טבעי ופחם במתווה המוצע תייקר את מחיר החשמל במשק בכ-8% בשנת 2016 וב-3% נוספים עד שנת 2020.

על פי דוח הוועדה, הביקוש לחשמל קשיח יחסית, ולכן לא ניתן לצפות לשינוי דרסטי בצריכת דלקים. אולם בטווח הארוך, לנוכח הפנמת העלויות החיצוניות במחיר הדלקים, ניתן לצפות להחלטות שקולות יותר בקרב הצרכנים בצריכת דלקים, חשמל או מוצרים התלויים בהם ולהפחתת הזיהום והתחלואה בהתאם לכך. החלת סך העלויות על המשתמשים בדלקים תייעל את הקצאת המקורות במשק בכלל ואת השימוש בדלקים אלה בכל מגזר בפרט. מיסוי המשקף כראוי את העלויות החיצוניות צריך להביא לשיפור יכולת הבחירה של המשתמש בין החלופות השונות בהתאם לכלל מרכיבי עלות הדלק.

ממחקר משנת 2018[[85]](#footnote-86) עולה כי הפנמת מלוא העלויות החיצוניות בתעריפי החשמל תביא לצמצום של 629 - 943 GWh[[86]](#footnote-87) בצריכת החשמל השנתית של המגזר הביתי בטווח הארוך.

בינואר 2018 הטילה הממשלה[[87]](#footnote-88) על שר האוצר דאז לתקן, בין היתר, את צו הבלו על דלק באופן שהחל מ-1.1.18 יוטל מס על פחם בסכום של 102 ש"ח לטונה. שיעור הבלו המוטל על פחם כיום הוא 46.14 ש"ח לטון[[88]](#footnote-89).

במרץ 2018 פורסמו צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 10 והוראת שעה מס' 14), התשע"ח-2018, וצו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון מס' 2 והוראת שעה מס' 3), התשע"ח-2018, ולפיהם יועלו שיעורי מס הקנייה והבלו על הפחם ל-102 ש"ח לטון החל ב-15.3.19. בפברואר 2019 תוקן צו הבלו על הדלק (הטלת בלו) (תיקון מס' 2 והוראת שעה מס' 3), התשע"ח-2018 (תיקון), התשע"ט-2019, ונדחה עדכון שיעורי המס ל-1.1.21. בדברי ההסבר להצעת התיקון נכתב כי דחיית העלאת שיעורי המיסוי נועדה "להקטין את העלייה הצפויה בתעריף החשמל בשנת 2019". הפסד הכנסות המדינה ממיסים בגין ההחלטה לדחות את העלאת שיעורי המיסוי צפוי להסתכם ב-440 מיליון ש"ח.

יצוין כי על פי החלטת רשות החשמל מדצמבר 2019, החל ב-1.1.20 חלים תעריפים חדשים בעקבות העדכון השנתי, ובהתאם לכך העלות הממוצעת לצרכן הביתי פחתה ב-4.1%. כמו כן, נרשמה הוזלה של כ-5.3% בתעריף החשמל המשקי (לתעשייה, לתאורת הרחובות וכו'). להלן הסיבות להוזלת התעריף:

**תרשים 13: גורמים מרכזיים להוזלת תעריף החשמל בינואר 2020 ושיעור השפעתם על התעריף**



המקור: רשות החשמל, **הודעה לעיתונות - שימוע עדכון תעריף 2020** (נובמבר 2019).

רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי תעריף החשמל מחושב על בסיס העלויות לייצור החשמל, לרבות מס הבלו כפי שנקבע על ידי רשות המסים. חישוב התעריף על בסיס עלות גבוהה מעלות הייצור, בשל הפנמת עלות חיצונית נוספת, תביא לעליית התעריף עבור צרכני החשמל. עוד השיבה רשות החשמל כי החל משנת 2018 ובעקבות הנחיית שר האנרגייה, העמסת יחידות הייצור נעשית באופן שמצמצם את זיהום האוויר, כך שהיחידות הפחמיות מופעלות בהספק מינימלי, המאפשר להבטיח את אמינות אספקת החשמל ושרידות המערכת. באופן זה, הפנמת העלויות החיצוניות הנובעות משימוש בדלקים מזהמים משתקפת באופן הפעלת יחידות הייצור במשק. העלות השנתית הנוספת בגין סדר העמסה זה הוערכה בעת קביעתה בכ-400 מיליון ש"ח בשנה[[89]](#footnote-90). רשות המיסים השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי היא שותפה למאמץ הממשלתי להתייעלות אנרגטית, לצמצום זיהום האוויר ולשמירה על הסביבה. בתוך כך פעלה הרשות לקידום הפנמת עלויות חיצוניות במחירי הדלקים, ובין היתר הובילה שתי ועדות בין-משרדיות שפרסמו המלצות להעלאת הבלו על דלקים. יצוין כי הממשלה לא אימצה את המלצות ועדות אלה במלואן.

**הפנמת העלויות החיצוניות במחירי הדלקים תשקף את העלות האמיתית של השימוש בדלקים אלה, תוביל לקבלת החלטות מושכלות יותר בשימוש בהם, תביא להקצאת מקורות יעילה יותר במשק, ועשויה להוביל להתייעלות אנרגטית משמעותית. מצד שני, הפנמת עלויות אלה מתבטאת בהעלאת הבלו על הדלקים (ככל שייצור החשמל מתבסס על דלקים פוסיליים) ובעליית תעריפי החשמל לצרכנים. על כן יש לאזן בין התועלות הכרוכות בהפנמת העלויות החיצוניות ובין המשמעות של העלאת התעריפים והשפעתה על יוקר המחיה. משרד מבקר המדינה ממליץ לשקול מנגנונים כלכליים[[90]](#footnote-91) שיבחנו עדכון תעריפי לעידוד התייעלות אנרגטית.**

אג"ת השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי ככלל, הדרך הנכונה להוביל להתייעלות אנרגטית היא דרך מנגנון המחירים במשק החשמל, וזאת באמצעות החלת תעריף דיפרנציאלי במשק החשמל, אשר מפנים את העלויות החיצוניות ועלויות ההון שנובעות מצריכת חשמל גבוהה, בפרט בשעות שיא הביקוש.


רשות המיסים השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2020, כי בהיערכות לתקציב 2021 היא תבחן בשיתוף אג"ת שינוי חקיקה להעלאת הבלו על דלקים לחשמל ולתעשייה, לרבות על בסיס דוח ועדת מיסוי ירוק 3, תוך התחשבות במכלול שיקולים וביניהם התועלות הכרוכות בהפנמת העלויות החיצוניות, שיקולים פיסקאליים, שיקולי יוקר המחיה ושיקולים הנובעים מהתמודדות עם המשבר הכלכלי בעקבות התפרצות נגיף הקורונה.

### המעבר לשימוש בגז טבעי

מתחילת שנות השמונים של המאה העשרים ועד שנת 2004 יוצר החשמל בישראל בעיקר באמצעות פחם. משנת 2004 מיוצר החשמל בעיקר באמצעות פחם וגז טבעי. הגז הטבעי הוא מקור אנרגייה המזהם פחות מפחם, וייצור באמצעותו מפחית במידה ניכרת את הפגיעה בבריאות הציבור ואת הפליטה של פד"ח. נוסף על כך, הגז הטבעי מגביר את מידת העצמאות האנרגטית של ישראל ומפחית את התלות בייבוא דלקים; תורם לצמצום בעלויות האנרגייה ולהגדלת הפריון במשק; ומגדיל את מידת התחרותיות של המדינה. למעשה, המעבר לייצור חשמל בגז טבעי תורם לשיפור ניצולת תחנות הכוח מכ-40% ניצולת של תחנה פחמית לכ-60% ניצולת של תחנת כוח במחזור משולב (להלן - מחז"מ[[91]](#footnote-92)).

לצד יתרונותיו של הגז הטבעי יש לו גם חסרונות. גז טבעי מורכב בעיקר ממתאן, גז דליק שהוא גז חממה, ויש לו השפעה של כמעט פי 80 לעומת פחמן דו-חמצני על התחממות האטמוספרה, כאשר מתייחסים לזמן שהות של 20 שנה בלבד באטמוספרה[[92]](#footnote-93). להלן נתונים על צריכת הגז הטבעי במשק:


**תרשים 14: הצריכה הכוללת של גז טבעי בישראל, 2004 - 2019 (במיליארדי מ"ק - BCM)**



המקור: רשות הגז הטבעי, **סקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי - סיכום לשנת 2019**.

מהתרשים עולה כי צריכת הגז הטבעי גדלה במידה ניכרת בשנים 2004 - 2019[[93]](#footnote-94). הגז הטבעי משמש בעיקר לייצור חשמל, ומשתמשים בו במקום דלקים אחרים. תרשים 15 להלן מתאר את תמהיל ייצור החשמל לפי סוגי דלקים בשנים 2010 - 2018.


**תרשים 15: תמהיל הדלקים לייצור חשמל, 2010 - 2018; ותחזית לשנת 2025**

****

המקור: רשות החשמל, **דוח משק החשמל לשנת 2018**.

מהתרשים עולה כי שיעורו של ייצור החשמל מפחם מכלל ייצור החשמל פחת מ-59% בשנת 2010 ל-30% בשנת 2018, והוא צפוי לפחוֹת ל-3% בשנת 2025. עוד עולה מהתרשים כי שיעור ייצור החשמל מגז טבעי גדל מ-39% בשנת 2010 ל-64% בשנת 2019. שיעור זה צפוי להגיע ל-83% בשנת 2025. להלן יוצגו שיעורי פליטות פד"ח מייצור חשמל, לפי סוג דלק.

**תרשים 16: ייצור חשמל ופליטות (TWh), לפי סוג דלק, ופליטות פד"ח (מיליוני טון לשנה), 2010 - 2018; ותחזית לשנת 2025**



המקור: רשות החשמל, **דוח משק החשמל לשנת 2018**.

**מהתרשים עולה כי חלה ירידה בפליטות פד"ח על אף הגידול בייצור החשמל. מגמה זו נובעת בין היתר מהגדלת השימוש בגז טבעי לייצור חשמל ומהפחתת השימוש בפחם.**

**נוכח היתרונות של השימוש בגז טבעי, מדינת ישראל ממשיכה לעודד את המעבר לשימוש בגז טבעי לייצור חשמל, לתעשייה ולתחבורה. למשל, בתחום החשמל קיבלו משרד האנרגייה והמשרד להג"ס בשנים האחרונות כמה החלטות שמטרתן להפחית את השימוש בפחם ולהחליף את התחנות הפחמיות בתחנות ייצור המבוססות על גז טבעי, כמפורט להלן:**

לוח 9: החלטות בדבר הפחתת ייצור החשמל בפחם ומעבר לגז טבעי

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| מועד ההחלטה | עיקרי ההחלטה | הגורם האחראי |
| ינואר 2016 | להפעיל את כל יחידות הייצור המופעלות באמצעות פחם בחח"י באופן שייצור החשמל בהן יופחת ב-15% בחישוב שנתי לעומת היקף ייצור החשמל בשנת 2015. | **משרד האנרגייה** |
| ספטמבר 2016 | יחולו הגבלות נוספות על כל היחידות הפחמיות משנת 2016 ועד להשלמת הפחתת הפליטה העודפת עקב התקנת אמצעים להפחתת פליטות או עקב הפסקת פעולות יחידות הייצור 1 - 4 באורות רבין, לפי המוקדם שבהם[[94]](#footnote-95). | **המשרד להג"ס; ההחלטה ניתנה במסגרת היתרי הפליטה ליחידות הייצור הפחמיות** |
| נובמבר 2017 | בכל זמן תינתן עדיפות לייצור חשמל מגז טבעי על פני ייצור חשמל מפחם, תוך הפעלת היחידות הפחמיות בעומס המזערי המאפשר גמישות תפעולית ואמינות אספקה למשק. המדיניות תיושם לאחר הפסקת הפעלתן של יחידות 1 - 4 בתחנת הכוח אורות רבין, ובכפוף לקיומה של יתירות בתשתית גז טבעי באמצעות חיבור שלושה מאגרי גז טבעי שכל אחד מהם מחובר למערכת ההולכה הארצית של הגז הטבעי בתשתית נפרדת. | **משרד האנרגייה לאחר התייעצות עם רשות החשמל** |
| יולי 2018 | הפסקת הפעולה השוטפת של יחידות 1 - 4 באורות רבין, כך שההפעלה השוטפת תיפסק לא יאוחר מיוני 2022, ובלבד שיתקיימו שני תנאים: חיבור שלושה מאגרי גז טבעי למערכת ההולכה; תחילת ההפעלה של מחז"מ בהספק 600 מגהוואט-שעה, אשר יוקם ע"י חברה בת של חח"י לא יאוחר מ-1.6.22. | **שר האנרגייה והשר להג"ס** |
| נובמבר 2019 | עקרונות מדיניות להפסקת השימוש בפחם במקטע הייצור במשק החשמל בעיתות שגרה עד לשנת 2026, ולפיהם יוסבו יחידות הייצור 5 - 6 בתחנת הכוח אורות רבין ויחידות הייצור 1 - 4 בתחנת הכוח רוטנברג לשימוש בגז טבעי**.** | **משרד האנרגייה** |

על פי נתוני משרד האנרגייה והמשרד להג"ס, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה ביוני 2020 כי צפוי המשך הגידול בביקוש לגז טבעי בשנים הקרובות, דבר שימשיך את מגמת השימוש בגז טבעי על פני שימוש בדלקים חלופיים ויביא להתייעלות אנרגטית ולהפחתה ברמות זיהום האוויר. זאת לכל הפחות עד לאספקה משמעותית ורציפה של חשמל מאנרגיות מתחדשות. על מנת לתת מענה לביקושים הצפויים, צפויה הרחבה של מערכת ההולכה והחלוקה של גז טבעי, נוסף על הסבת יחידות הייצור הפחמיות לייצור באמצעות גז טבעי.

בנובמבר 2018 הציג משרד האנרגייה "תוכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת" (להלן - תוכנית משרד האנרגייה). יעדי התוכנית לשנת 2030 הם אלו: במגזר החשמל: הפסקת השימוש בפחם ומעבר לשימוש בגז טבעי ובאנרגייה מתחדשת בלבד; במגזר התחבורה: 100% מכלי הרכב החדשים יהיו חשמליים, 100% מהמשאיות והאוטובוסים החדשים יהיו חשמליים או יונעו בגז טבעי דחוס, ותיאסר ההכנסה למדינה של כלי רכב חדשים המונעים בבנזין או בסולר; במגזר התעשייה: חיבור התעשייה לרשת חלוקת הגז הטבעי, הפסקת השימוש במוצרי דלק מזהמים והחלפתם במקורות אנרגייה יעילים ונקיים יותר. התוכנית כוללת גם צעדים נדרשים בתחומים של התייעלות אנרגטית וביטחון אנרגטי.

על פי המצוין בתוכנית משרד האנרגייה, התועלת השנתית שלה היא כ-5.8 מיליארד ש"ח, והיא צפויה להפחית את נזקי זיהום האוויר בישראל בכ-60%. התועלת המצטברת למשק עד שנת 2040, על פי אומדני משרד האנרגייה, הוא כ-78.4 מיליארד ש"ח, ו-57.4% ממנה נובע מהמעבר לכלי רכב חשמליים, 21.7% - ממגזר החשמל, ו-10.2% - ממגזר התעשייה ומהמעבר לכלי רכב המונעים בגז טבעי דחוס.

באותו חודש נובמבר 2018, פנו יותר ממאה מדענים ומומחים לתחומי האנרגייה ואיכות הסביבה במכתב לשר האנרגייה, ובו ביקשו מממשלת ישראל לשקול מחדש את ההחלטה להקים תחנות כוח המבוססות על גז טבעי. במכתבם טענו כי "החלטת הממשלה להקים רשת חדשה של תחנות כוח פרטיות המבוססות על גז טבעי אינה עולה בקנה אחד עם המגמות הכלכליות הקיימות בשוק האנרגיה, תטיל סיכון כלכלי גבוה על אזרחי המדינה ואינה תואמת את ההתחייבויות הבינלאומיות של ישראל בתחום שינוי אקלים". עוד ציינו במכתב כי אומנם הגז הטבעי הוא דלק נקי יותר מפחם, מנפט ומסולר, אך ראוי שהמעבר יהיה ישירות לאנרגייה מתחדשת ולא לגז.

יצוין כי בחלק ממדינות העולם קיימת כיום מגמה של מעבר לשימוש בחשמל כתחליף לשימוש בדלקים פוסיליים בתהליכים שונים, כגון המעבר לשימוש בחשמל במערכות חימום וקירור חלף מערכות המבוססות על גז טבעי, סולר או מזוט, תוך קביעת מעבר לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. למשל, מדינת קליפורניה חוקקה בספטמבר 2019 חוק המונע חיבור בתים חדשים למערכות גז טבעי ומחייב התקנת מערכות חשמל, תוך אימוץ יעדים שאפתניים של שימוש באנרגיות מתחדשות לייצור חשמל ברמה של 70% בשנת 2030 ו-100% בשנת 2050 (בעניין זה ראו בדוח זה את הפרק בנושא שימוש באנרגיות מתחדשות ותחליפי דלקים). כאמור, שר האנרגייה הצהיר בוועידת האקלים במדריד בדצמבר 2019, **כי החליט לבחון את הגדלת היכולות לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות מ-17% ל-25% - 30% עד שנת 2030.**

**משרד מבקר המדינה מציין בחיוב את הפעולות של משרד האנרגייה והמשרד להג"ס בעניין צמצום השימוש בפחם ובסולר לייצור חשמל. עם זאת, מומלץ כי משרד האנרגייה יקבע תמהיל דלקים מיטבי למשק בהסתמך על בחינת עלות לעומת תועלת ובדיקת כדאיות כלכלית, ובהתחשב בשיקולים של הגנה על הסביבה ובריאות הציבור, לצד שיקולים של ביטחון אנרגטי, בטיחות, גיוון מקורות האנרגייה, תוך היערכות לאתגרים הצפויים במשק האנרגייה העתידי.**


משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה ביוני 2020 כי הוא מגבש בימים אלה, יחד עם רשות הגז הטבעי, המלצות לשר לקביעת יעדים להפחתת פליטות לשנת 2050 ואת הדרך ליישומן.

### תחזיות הביקוש לחשמל לשנת 2030

ביוני 2018 פרסמה רשות החשמל קול קורא לקבלת התייחסות הציבור לדוח שעניינו "מפת דרכים לפיתוח מקטע הייצור במשק החשמל 2018 - 2030" (להלן - מפת הדרכים). המסמך מסכם את הצרכים של מקטע הייצור במשק החשמל עד שנת 2030 ואת הצפי לעמידה ביעדים של משק החשמל לשנת 2030, שאותם קבעה הממשלה בהחלטתה מספטמבר 2015[[95]](#footnote-96), והוא נכלל בתוכנית האב הכוללת של משק האנרגייה. במסמך הוצגו תחזיות ביקוש לחשמל לשנת 2030, שאותן הכינו גורמים שונים במשק, כמתואר בתרשים 17 ובלוח 10 להלן. מטרת התחזית היא לספק אומדן לביקוש לחשמל בשנת 2030, כדי לאפשר את תכנון משק האנרגייה הישראלי בטווח הבינוני והארוך[[96]](#footnote-97). רשות החשמל מסרה למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי מסמך זה נועד לשמש כלי בידי השר לקביעת המדיניות במקטע ייצור החשמל.

מדוח מפת הדרכים עולה כי הפחתת הביקוש לחשמל בהיקף של 17% בשנת 2030, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה מספטמבר 2015, יחסית לצריכת החשמל הצפויה באותה שנה לפי תרחיש "עסקים כרגיל", משמעו ייצור חשמל בשיעור של כ-86 TWh בשנת 2030. כמות זו מבטאת קצב גידול של 1.7% בייצור חשמל.

**תרשים 17: תחזית הביקוש לחשמל בשנים 2017 - 2030 על ידי גורמים שונים**



המקור: **מפת הדרכים**, 2018.

**לוח 10: תחזית הביקוש לחשמל לשנים 2017 - 2030**

|  |  |
| --- | --- |
| **מבצע התחזית** | **סה"כ גידול** |
| יצרנים פרטיים | 4.04% |
| בנק ישראל[[97]](#footnote-98) | 2.6% - 3.1% |
| חח"י | 2.66% |
| חברת ייעוץ חיצונית לרשות החשמל | 2.7% |
| תרחיש התייעלות אנרגטית | 1.7% |

המקור: **מפת הדרכים**, 2018.

השוני בתחזיות נובע, בין היתר, מהשוני בין ההנחות לגבי הגידול בתוצר, השינויים בתנאי האקלים, הגידול בביקוש של המשק הפלסטיני וגורמים נוספים כגון הקמת מתקנים להתפלת מים, חשמול הרכבת והצפי להתחלת השימוש בכלי רכב חשמליים (ראו להלן). רשות החשמל ציינה במסמכי השימוע מיוני 2018 כי על פי התחזיות, הגידול בייצור החשמל עד שנת 2030 יהיה בשיעור של 1.7% עד 3.7%. טווח זה משמעו הבדל של כ-27 TWh בייצור האנרגייה בשנת 2030, והבדל של כ-5,800 MW בשיא הביקוש בין תרחיש ההתייעלות האנרגטית לבין תרחיש הביקוש הגבוה.

רשות החשמל בחנה את ההספק הנדרש לפי תרחישי הביקוש השונים. משרד מבקר המדינה אמד את העלות של ההספק הנוסף הנדרש בכל אחד מהתרחישים יחסית לתרחיש ההתייעלות האנרגטית, כלהלן:

**לוח 11: סך ההספק הנדרש לפי תרחישי ביקוש[[98]](#footnote-99)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.7%** | **2.7%** | **3.7%** |
| הספק נדרש (ב-MWh) | 20,400 | 23,400 | 26,900 |
| ההפרש לעומת תרחיש התייעלות אנרגטית (ב-MWh) |  | 3,000 | 6,500 |
| עלות הפער (במיליארדי ש"ח)\* |  | 7.9 | 17 |

על פי מסמכי רשות החשמל מיוני 2018, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

\* חושב בהתבסס על החלטת רשות החשמל מס' 2, "הסדרה תעריפית ליצרן חשמל פרטי קונבנציונלי (להלן - יצרן) במסגרת רשת ביטחון מלאה (יכולת זמינה קבועה) או רשת ביטחון חלקית (יכולת זמינה משתנה)", ולפיה העלות לקילוואט (להלן - קוו"ט) מותקן במחזור פתוח היא בסך 2,632 ש"ח, לא כולל עלויות תפעול.

**כפי שעולה מתרשים 17 ומלוחות 10 ו-11, בין התחזיות שגיבשו הגופים השונים יש פער המגיע עד כדי 6,500 מגהוואט-שעה בשנת 2030. עלותו של פער זה מגיעה עד 17 מיליארד ש"ח להקמת יחידות ייצור[[99]](#footnote-100) בתרחיש הקיצוני.**

יש לציין כי הקמת תחנות אלו נדרשת בכל מצב בשל הגידול בביקוש לחשמל, הנובע מהגורמים שנמנו לעיל. עם זאת, מועד הקמת התחנות משתנה בהתאם לקצב הגידול בביקוש. ככל שקצב הגידול מתון יותר, תידחה הקמת התחנות. החיסכון מדחיית ההשקעות מסתכם בכ-2.6 - 8.5[[100]](#footnote-101) מיליארד ש"ח, בהתאם לקצב הגידול בביקוש.

רשות החשמל המליצה במסמך השימוע לתכנן את משק החשמל לפי תרחיש של 2.7% גידול בביקוש לחשמל (להלן - תרחיש ביקוש מרכזי), ולהגדיר נקודות בוחן לבחינה מחדש של תחזיות הביקוש בשנים הבאות.

**שורר חוסר ודאות רב בעניין הגידול בביקוש לחשמל בשנת 2030, והדבר בא לידי ביטוי בהבדל בין האומדנים של היצרנים הפרטיים, של חח"י ושל בנק ישראל ורשות החשמל. ואולם, על פי כל התחזיות לא צפויה עמידה ביעדי ההתייעלות האנרגטית שנקבעו. על כן יש לקבוע נקודות ציון לאורך התקופה שבהן ייבחן הצורך בעדכון התחזיות עבור השנים הנותרות, ובהתאם לכך יעודכנו היעדים שהממשלה קבעה לעצמה. נוכח אי-ודאות זו, על משרד האנרגייה לשקול לבצע סקר תקופתי למעקב אחר העצימות האנרגטית במגזרים השונים במשק. המידע שיתקבל יסייע לקבל החלטות בנוגע להשקעות הנדרשות להשגת ההתייעלות המרבית כל אימת שהדבר נדרש.**

**כאמור, בהחלטת הממשלה מספטמבר 2015 לצורך השגת היעד הלאומי להפחתת פליטות גז"ח נקבעו יעדים להפחתה ולייעול של צריכת החשמל בשיעור של 17% לפחות. כן נקבע שיש להגדיל ב-17% לפחות את שיעור הייצור של חשמל מאנרגייה מתחדשת ולצמצם את הנסועה הפרטית בשיעור של 20% יחסית לנסועה הצפויה לפי תרחיש "עסקים כרגיל" באמצעות הסטתה לתחבורה הציבורית.** יצוין כי שר האנרגייה הצהיר בוועידת האקלים במדריד בדצמבר 2019, **כי החליט לבחון את הגדלת היכולות לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות מ-17% ל-25% - 30% עד שנת 2030.**

היעד של ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות נקבע לפי שיעורו מכלל ייצור החשמל, ולכן הוא מושפע במישרין מהיקף ההתייעלות האנרגטית.לכן אי-עמידה ביעד ההתייעלות האנרגטית כרוך בהגדלה ניכרת בהיקף ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות[[101]](#footnote-102). להלן יוצגו נתונים על היקף ייצור החשמל הנדרש מאנרגיות מתחדשות, בהתאם לתרחישי הביקוש.

**לוח 12: ההספק הנדרש מייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות לפי תרחישי גידול בביקוש לחשמל (1.7%, 2.7%, 3.7%)**


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.7%** | **2.7%** | **3.7%** |
| ההספק הכולל בשנת 2030 ב-TWh | 86 | 97 | 112 |
| ההספק הכולל הנדרש בשנת 2030 של אנרגיות מתחדשות ב-TWh (בתרחיש של 17%) | 14.6 | 16.5 | 19.04 |
| ההפרש לעומת תרחיש התייעלות אנרגטית (ב-TWh) (בתרחיש של 17% אנרגיות מתחדשות ב-2030) |  | 1.87 | 4.44 |
| סך ההספק הנדרש של אנרגיות מתחדשות (ב-TWh) (בתרחיש של 30% אנרגיות מתחדשות ב-2030) | 25.8 | 29.1 | 33.6 |
| ההפרש לעומת תרחיש התייעלות אנרגטית (ב-TWh) (בתרחיש של 30% אנרגיות מתחדשות ב-2030) |  | 3.3 | 7.8 |

על פי מפת הדרכים משנת 2018, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

**מלוח 12 עולה כי אי-עמידה ביעדי ההתייעלות האנרגטית במגזר החשמל תצריך הגדלה ניכרת בהיקף הייצור מאנרגיות מתחדשות - הגדלה שמגיעה לכ-1.87 - 7.8 TWh.**

יצוין כי תחזיות הביקוש לחשמל מושפעות מכמה פרמטרים, ובהם קצב החדירה של רכב חשמלי למשק. התחבורה החשמלית תשנה באופן מהותי את דפוסי צריכת האנרגייה, וצפויות להיות לה השפעות מרחיקות לכת על משק האנרגייה, על איכות הסביבה ועל המרחב הבנוי. על מנת למצות את הפוטנציאל הגלום בשינוי זה, נדרשת היערכות מושכלת, באופן שיתאים למאפיינים הייחודיים של רכב חשמלי ושל התשתיות התומכות הנדרשות לאימוצו בהיקף רחב. נדרשת בחינה והצגה של חלופות ואמצעי מדיניות בפריסת תשתית טעינה לרכב חשמלי. זאת תוך נתינת הדעת על סוגיות מעשיות שונות בהתמודדות עם אתגרים בתחומי אסדרה ותקינה, מימון, מודלים ליישום, התנגדות ציבורית והיבטים נוספים. להלן יוצגו יעדי חדירת רכב חשמלי בישראל על פי תוכנית משרד האנרגייה מנובמבר 2018.

**תרשים 18: יעדי חדירת רכבים חשמליים בישראל לעומת תחזיות בעולם**



המקור: תוכנית משרד האנרגייה.

על פי תוכנית זו, החל משנת 2030 תיאסר כניסת כלי רכב מונעים בבנזין או בסולר לישראל, ו-100% מהרכבים הפרטיים החדשים שיימכרו בישראל יהיו חשמליים. יעדים אלה, כפי שעולה מתרשים 18, הם שאפתניים לעומת היעדים שנקבעו במדינות אירופה. המשרד גם קבע יעדי ביניים לחדירה של רכבים חשמליים לשוק התחבורה, כמתואר בלוח:

**לוח 13: יעדי משרד האנרגייה לגבי חדירה של רכב חשמלי לשוק התחבורה**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2025** | **2028** | **2030** |
| שיעור המכירה של כלי רכב חשמליים מכלל המכירות של כלי רכב | 5% | 23% | 61% | 100% |
| מספר כלי הרכב החשמליים (באלפים) | 27 | 177 | 665 | 1,400 |

**תוכנית משרד האנרגייה**; **יעדי משק האנרגיה לשנת 2030**, משרד האנרגייה, מרץ 2019.

להערכת משרד האנרגייה, התועלת המשקית המצטברת במעבר לשימוש ברכבים חשמליים עד שנת 2040 היא כ-28 מיליארד ש"ח. עם השלמת המהלך ייחסכו למשק בכל שנה 3.5 מיליארד ש"ח בעקבות המעבר לכלי רכב חשמליים. התועלת הסביבתית המצטברת ממהלך זה עד שנת 2040 היא כ-4.3 מיליארד ש"ח בזכות ההפחתה בפליטת גזי החממה. יצוין כי מסמכים אלה לא אושרו בממשלה ולא קיבלו תוקף סטטוטורי. לעיגונה של מדיניות בנוגע לחדירה של רכב חשמלי וליישומה יש השפעה משמעותית על משק החשמל[[102]](#footnote-103).

משרד התחבורה השיב למשרד מבקר המדינה ביולי 2020, כי אין ביכולתו לתמוך בעמדה של 100% כלי רכב פרטיים חשמליים חדשים בשנת 2030 בשל היעדר היכולת לבחון את ישימותה, האתגרים הטכנולוגיים והתשתיתיים שנדרש להם מענה, וכן שאלות מסחריות ואחרות שמעלים היעדים האלו. עוד השיב משרד התחבורה כי השימוש ברכב פרטי חשמלי בנסועה פרטית ממוצעת יביא להפחתה של כטון אחד שווה ערך פד"ח לרכב/שעה, כך שפוטנציאל ההפחתה באמצעי זה אינו בעל משקל גדול ביחס ליעדי ההפחתה הלאומיים. משרד התחבורה הוסיף כי הוא ממליץ להמשיך לעודד רכב חשמלי באמצעים הקיימים כיום, ובמקביל לפתח את התשתיות הנדרשות ולגבש תוכנית מבוססת בדרך לאופק חשמלי.

**מעבר לתחבורה חשמלית עשוי להפחית את השימוש העתידי בתזקיקי הדלק (בעיקר בנזין וסולר), להביא לחיסכון כספי ולשיפור באיכות האוויר. עם זאת, יישום מדיניות כזו הוא בעל השלכות כבדות משקל על משק החשמל, שכן המעבר כרוך בהגדלת הביקוש לחשמל. על משרד האנרגייה, משרד התחבורה ורשות החשמל לבצע בחינה כוללת בנושא ההשפעות הצפויות של כניסת כלי רכב חשמליים ואוטונומיים לשוק התחבורה והמגמות הצפויות בשוק זה בעקבות כניסתם. מומלץ כי כלל הגורמים ובכללם רשות החשמל יגבשו מתווה ליישום, הכולל אבני דרך, בהתאם לשינויים החלים בשוק התחבורה בפועל ולבצע עדכון תקופתי של היעדים.**

רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2020, כי היא עוקבת אחר ההתפתחויות בתחום הרכבים החשמליים ותשתיות הטעינה כדי לאפשר את השתלבותם בצורה מיטבית למשק החשמל; וכי היא משתתפת בצוותי עבודה העוסקים בקידום הנושא ובהסרת חסמים, תוך בחינת השפעות רוחביות של כניסה נרחבת של רכבים חשמליים.

להלן יוצגו מספרם הצפוי של כלי הרכב החשמליים בישראל בשנת 2030, נתח השוק שלהם והיקף החשמל שהם צפויים לצרוך.

**לוח 14: צפי של חדירת כלי רכב חשמליים לישראל ושל צריכת החשמל שלהם בשנת 2030**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | כלי רכב קלים | אוטובוסים | מוניות | סה"כ |
| מלאי | 480,000 | 3,300 | 13,500 | 496,800 |
| נתח השוק | 20% | 50% | 50% |  |
| שיעור החדירה[[103]](#footnote-104) | 10% | 30% | 50% |  |
| הצריכה השנתית (GWh) | **1,380** | **160** | **160** | **1,700** |
| הצריכה בשיא הביקוש (MW) | **460** | **3** | **16** | **479** |

המקור: מסמך שהגישה חברת ייעוץ לרשות החשמל במרץ 2018.

מהלוח עולה כי אם נתח השוק של הרכבים הקלים החשמליים יהיה 20%, ונתח השוק של האוטובוסים והמוניות החשמליים יהיה 50%, הצריכה השנתית של כלי רכב אלה תסתכם בכ-1,700 GWh. כדי לספק ביקוש זה, יש להקים מתקנים בעלי הספק מותקן בהיקף של כ-431MW[[104]](#footnote-105), בעלות של כ-1.135 מיליארד ש"ח[[105]](#footnote-106).

ממסמכי רשות החשמל עולה כי רגולטורים בתחום החשמל ברחבי העולם תמימי דעים שלחדירת הרכב החשמלי השפעה ניכרת על משק החשמל[[106]](#footnote-107). השימוש ברכב חשמלי עשוי להניב תועלות רבות למשק, לרבות הפחתת השימוש בדלקים מזהמים והפחתת פליטות, נוסף על התועלת הכלכלית הצפויה מהמהלך. החיסכון צפוי לגדול עוד יותר ככל שיותר חשמל ייוצר ממקורות מתחדשים ופחות מזהמים.

הביקורת העלתה כי למשרד התחבורה ולמשרד האנרגייה אין מדיניות כוללת בנוגע לעידוד המעבר לשימוש ברכב חשמלי. בין היתר, משרד האנרגייה ומשרד התחבורה לא נדרשו לשאלות כגון היצע תשתית החשמל הנדרשת, אופן ניהול הביקושים - בייחוד בשעות שיא הביקוש - או מיסוי חלופי[[107]](#footnote-108).

משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה ביוני 2020 כי התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית, שהאגף לשימור אנרגייה מגבש, תיקח בחשבון את השינויים הצפויים במשק האנרגייה, ובפרט המעבר לרכב חשמלי, פעולות לחשמול המגזר הביתי ועוד. משרד האנרגייה ציין כי השלים הכנת תחזית לשינוי בצריכת החשמל כתוצאה מחשמול התחבורה הפרטית בתוכנית לשנת 2030, וכי הוא בוחן, בשיתוף גורמים נוספים, את השפעת הרכבים החשמליים על רשת החשמל וההיערכות הנדרשת בה לקליטת כמות רכבים גדולה.

משרד התחבורה השיב למשרד מבקר המדינה כי הוא אִסדר את כל הנהלים הנדרשים לשימוש ברכב חשמלי, ובהם נושא הייבוא, השימוש והטיפול ברכב החשמלי. עוד השיב משרד התחבורה כי הוא פועל לעידוד השימוש ברכבים יעילים, ירוקים ובטוחים יותר.


**משרד מבקר המדינה מציין כי קביעת תוכנית להתייעלות אנרגטית צריכה להסתמך על בחינה כוללת של תחזיות הביקוש לאנרגייה לסוגיה, ולא רק לחשמל. קביעת יעדים לצמצום צריכת החשמל מחד גיסא ותמיכה במעבר לרכבים חשמליים מאידך גיסא צריכות להיות מלוות בתוכנית-על, המתאמת בין שתי המטרות וקובעת יעדים שניתן יהיה לעמוד בהם. מצד אחד, על משרד האנרגייה, רשות החשמל ומשרד התחבורה לבחון באופן פרטני את ההיערכות הנדרשת לכניסה רחבת היקף של רכבים חשמליים, ובפרט בכל הנוגע לביצוע השקעות ברשת, להטמעת טכנולוגיות ומערכות לניהול ביקושים ולקביעת מסגרת אסדרה מתאימה. מצד שני, עליהם להביא זאת בחשבון בעת קביעת תחזיות הביקוש לחשמל. על משרד האוצר להיערך לשינויים שיידרשו בתמהיל הכנסות המדינה לנוכח השינויים העתידיים.**

## התייעלות אנרגטית במגזר התחבורה

### צמצום הנסועה הפרטית[[108]](#footnote-109)

מגזר התחבורה אחראי לפליטות של כ-25% מגזי החממה בישראל, ועל כן המאמץ של מדינת ישראל להפחית את פליטת גזי החממה חייב לכלול את מגזר התחבורה. במגזר התחבורה נרשם גידול של 37% בפליטת פד"ח בשנים 2000 - 2018, כמתואר בתרשים שלהלן:

**תרשים 19: פליטות פד"ח במגזר התחבורה, 2000 - 2018**



המקור: למ"ס, מאגר הנתונים המרכזי, 2019.

מחישובי משרד מבקר המדינה עולה כי עלות הנזק מפליטות פד"ח במגזר התחבורה היא כ-2.1 מיליארד ש"ח בכל אחת מהשנים 2017 ו-2018, כ-30% מסך עלות הנזק מפליטות פד"ח במשק בכל שנה[[109]](#footnote-110). תחום התחבורה הוא תחום עיקרי שבו מתבקשת הפחתת פליטות, ובו נדרשת הממשלה להיות מעורבת יותר מהבחינה התקציבית, תוך מתן דגש על שימוש בתחבורה ציבורית חשמלית ומעבר מוקדם לתשתית המיועדת לכלי רכב חשמליים.

משרד התחבורה השיב למשרד מבקר המדינה ביולי 2020 כי ככל שהתחבורה הציבורית תשתפר ומנעד החלופות לשימוש ברכב פרטי יגדל, יגדל השימוש בתחבורה הציבורית ובמערכות הסעת המונים על חשבון הרכב הפרטי, ובכך יצומצמו הפליטות בתחבורה.

משרד מבקר המדינה העיר בעבר[[110]](#footnote-111) כי התפיסה שלפיה פעלו הגורמים האחראיים לתחום התכנון התבססה על שימוש ברכב פרטי כאמצעי תחבורה עיקרי, וכי המדינה לא פיתחה די הצורך את היצע התחבורה הציבורית. כמו כן העיר כי במשך שנים תוכננו תשתיות התחבורה בישראל תוך התחשבות מועטה בנושא של תחבורה בת-קיימה ושימוש בתחבורה ציבורית.


עוד העיר משרד מבקר המדינה באותו דוח כי על מנת להביא לייעול מערכות התחבורה הציבורית, יש לדאוג לשילוב כהלכה של כלל אמצעי התחבורה הציבורית ולמתן עדיפות לאמצעים אלה על פני כלי רכב פרטיים.

בשנת 2012 פרסמו משרד התחבורה ומשרד האוצר תוכנית אסטרטגית לתחבורה הציבורית (להלן - תוכנית אסטרטגית 2012). בתוכנית צוין כי במשך שנים רבות ההשקעה בתחבורה הציבורית בישראל הייתה פחותה מאוד לעומת מרבית המדינות המפותחות, וכי בד בבד הושם דגש על השימוש ברכב פרטי. בתוכנית הציע משרד התחבורה להשקיע כ-250 מיליארד ש"ח בפריסה על פני 25 שנים, דהיינו כ-10 מיליארד ש"ח בשנה, להרחבת התשתית במטרופולינים. התועלת שנצפתה ממהלך זה היא כ-10 - 13 מיליארד ש"ח. יישום מלא של התוכנית אמור להביא בטווח הארוך לתועלת כלכלית בהיקף של כ-25 - 40 מיליארד ש"ח בשנה[[111]](#footnote-112).

על פי התוכנית האסטרטגית 2012, הגודש בדרכים, זיהום האוויר, הגידול במספר תאונות הדרכים ואובדן שעות העבודה עקב הנסיעות הממושכות גורמים להפסד כלכלי למשק שנאמד בכ-25 מיליארד ש"ח בשנה. ממסמכי משרד התחבורה משנת 2016 עולה כי האומדן המעודכן של הנזק שמקורו בגודש בכבישים מוערך בכ-35 מיליארד ש"ח בשנה, והוא צפוי לגדול ל-70 מיליארד ש"ח בשנת 2040.

ממסמכי בנק ישראל מיולי 2018 עולה כי הסכום שהוקצה לפיתוח התחבורה הציבורית היה מחצית מהסכום שהוגדר בתוכנית האסטרטגית לשנת 2012, וכי ניכרת הפחתה בהשקעות בתשתיות התחבורה היבשתית, לרבות התחבורה הציבורית, כמתואר בתרשים שלהלן.

**תרשים 20: תקציבי תשתיות התחבורה היבשתית, לפי שיעורי תוצר, 2007 - 2018**




המקור: מסמכי בנק ישראל, 2018.

**ברור לכול כי היקף השקעות קטן בתשתיות תחבורה בכלל ובתשתיות תחבורה ציבורית בפרט מביא להמשך הגידול בנסועה הפרטית ולגידול בהיקף הנזק הנגרם מכך.**

ממחקר של בנק ישראל מאוגוסט 2019[[112]](#footnote-113) עולה כי תמונת המצב הנוכחית בישראל מעידה שבשנים האחרונות גדל העומס על תשתיות התחבורה. מספר האנשים הנוסעים לעבודה גדל בעקבות הגידול הטבעי באוכלוסייה, פיזורה במרחב והגידול בשיעור התעסוקה[[113]](#footnote-114). משום כך העומס על התשתיות גבר והצפיפות גדלה. נמצא כי הגודש בישראל כבד במידה ניכרת לעומת יתר מדינות ה-OECD.

עוד עולה ממסמכי בנק ישראל כי שיעור הנסועה בתחבורה הציבורית בישראל קטן יחסית למטרופולינים נבחרים, כמתואר בתרשים:

**תרשים 21: שיעור הנסיעות בתחבורה הציבורית מסך הנסיעות הממונעות במטרופולינים נבחרים, 2011 - 2017**




המקור: בנק ישראל, 2019.

**מהתרשימים עולה כי ישראל היא המדינה שצפיפות הנסיעה בכבישיה היא הגבוהה ביותר בקרב כל מדינות ה-OECD, וכי שיעור השימוש בתחבורה הציבורית במטרופולינים קטן יחסית לערים אחרות בעולם. על משרד התחבורה, בשיתוף משרד האוצר, להמשיך לפעול לשיפור תשתיות התחבורה הציבורית על מנת שהיא תוכל לשמש תחליף ראוי לכלי רכב פרטיים, ובאורח זה יופחתו הנזקים הנגרם מהגודש בכבישים, מזיהום האוויר, מהתחלואה ומפליטת גז"ח שמקורם הוא ענף התחבורה.**

בספטמבר 2015 כאמור התחייבה ממשלת ישראל להסיט 20% מהנסועה מכלי רכב פרטיים לתחבורה הציבורית. על פי התוכנית הלאומית ליישום הסכם פריז מספטמבר 2016, צפי פליטות גז"ח בשנת 2030 מענף התחבורה הוא 21.7 מיליון טון, שהם 21% מכלל הפליטות הצפויות לפי תרחיש "עסקים כרגיל". עוד עולה מהתוכנית כי פוטנציאל ההפחתה של פליטות גז"ח בענף התחבורה עד שנת 2030 מוערך בכ-3 מיליון טונות, שהם כ-12% מכלל ההפחתה הנדרשת לשם עמידה ביעד של הפחתת פליטות.


להלן נתונים על שיעורי השינויים בנסועה הפרטית לעומת שיעורי השינויים בנסועה הכללית במשק בשנים 2012 - 2018, בהתבסס על נתוני למ"ס.

**תרשים 22: שיעורי השינויים בנסועה הפרטית ובנסועה הכללית במשק, 2012 - 2018**



המקור: למ"ס, מאגר הנתונים המרכזי, 2019.

**תרשים 23: התפלגות הנסועה בק"מ לפי סוג כלי הרכב, 2018**

****

המקור: למ"ס, מאגר הנתונים המרכזי, 2019.

**מהתרשימים עולה כי בשנים 2012 - 2018 חלה עלייה של 3.9% בממוצע בשנה בנסועה הפרטית לעומת עלייה של 3% בכלל הנסועה. מחישובי משרד מבקר המדינה עולה כי גם במספר כלי הרכב לק"מ כביש חל גידול ניכר של 60% בשני העשורים האחרונים. יצוין כי בין השנים 2015 - 2018 נרשם גידול בנסועה הפרטית בהיקף של כ-15%.**

באפריל 2016 הטילה הממשלה[[114]](#footnote-115) על שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האוצר, בהתייעצות עם השר להג"ס, לגבש ולהפעיל תוכנית לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית ולמימוש יעדי צמצום הנסועה הפרטית, וזאת עד ליוני 2016. עם זאת, וכפי שיפורט להלן, עד מועד סיום הביקורת טרם גובשה תוכנית כאמור.

יצוין כי במאי 2018 הכין משרד התחבורה טיוטת "תוכנית לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית והפחתת נסועת רכב פרטי לשנת היעד 2030". התוכנית כוללת השקעות בתשתיות התחבורה הציבורית והתחבורה העירונית או המוטורית בהתאם לתוכניות אסטרטגיות של משרד התחבורה, רובן תוכניות קיימות ומיעוטן בתהליכי גיבוש, שילוב אמצעי מדיניות לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית ובתחבורה לא-מוטורית, ריסון השימוש ברכב פרטי, ומדיניות של שילוב שימושי קרקע ותחבורה באופן המאפשר נגישות מקיימת, שאינה בזבזנית באנרגייה ובמרחב.

התוכנית כוללת תוכניות שכבר גובשו ואושרו, הרחבות מומלצות לתוכניות אלו ומרכיבים מומלצים לתכנון, לרבות תוכנית אסטרטגית לפיתוח רשת הרכבת הארצית לשנת 2040; תוכנית אסטרטגית למערכת התחבורה הציבורית במטרופולין תל אביב; תוכנית אסטרטגית למערכת התחבורה הציבורית במטרופולין ירושלים; תוכנית אסטרטגית למערכת התחבורה הציבורית במטרופולין חיפה; צירי העדפה לתחבורה ציבורית; השקעה בתשתיות המיועדות לאופניים ולהולכי רגל.

בתוכנית מוצגים שני תרחישים לשנת היעד 2030. בתרחיש של גידול מתון הנסועה ברכב פרטי גדלה בכ-35% עד שנת 2030. לפי תרחיש זה, הנסועה הכוללת צפויה להסתכם ב-70 מיליון ק"מ רכב, מכלל זה כ-55 מיליון נסועת רכב פרטי. לעומת זאת, לפי תרחיש הגידול הנמוך, נסועת כלי הרכב הפרטיים תגדל בכ-10% עד שנת 2030. לפי תרחיש זה, הנסועה הכוללת צפויה להסתכם בכ-58 מיליון ק"מ, מכלל זה כ-46 מיליון ק"מ נסועת רכב פרטי.

עלות יישום התוכנית היא כ-340 מיליארד ש"ח עד שנת 2040, מכלל זה כ-200 מיליארד ש"ח עד שנת 2030. על פי אומדני משרד התחבורה, השקעות אלה בצירוף חבילות המדיניות הכלולות בתוכנית צפויות להניב תועלות בסך 33 מיליארד ש"ח בשנה שנת 2040 - מתוכםכ-22 מיליארד ש"ח החל בשנת 2030. לפי תרחיש הגידול המתון, התוכנית צפויה להפחית את הנסועה הפרטית בכ-18%, ולפי תרחיש הגידול הנמוך, נסועת הרכב הפרטי תפחת בכ-12%. משרד התחבורה ציין כי **"נדרשת תכנית אסטרטגית לאמצעים משלימים שאינם מטפלים בצד ההיצע התשתיתי אלא בצד הביקוש בכדי להגיע ליעד הפחתת הנסועה בהיקף 20%**" (ההדגשה במקור). הביקורת העלתה כי משרד התחבורה לא הכין תוכנית כאמור.

עם זאת יצוין כי משרד התחבורה נקט באחרונה פעולות שונות על מנת להתמודד עם הגודש בכבישים ולשיפור מערכת התחבורה הציבורית, כגון הקצאת נתיבים ייעודיים לתחבורה הציבורית ועידוד נסיעות שיתופיות. כן הועלו הצעות שונות בעשור האחרון - במסגרת החלטות ממשלה, דוחות ועדות מקצועיות ועבודות מחקר - למתן תמריצים כלכליים ולשינוי מבנה העלויות בענף הרכב, באופן שיביא לצמצום נסיעות של כלי רכב פרטיים בשעות השיא. משרד התחבורה השיב למשרד מבקר המדינה ביולי 2020 כי הוא מוביל למעלה מעשור פרויקטים בתחום מערכות הסעת המונים, שיפור מערכי התחבורה הציבורית באוטובוסים, טיוב הממשקים והקישוריות בתחבורה, כולל הנחיות לתכנון להולכי רגל, שבילי אופניים, חניוני חנה וסע, וכן השמעת עמדה ברורה כי יש לתכנן ולאשר פרויקטי דיור מוטי תחבורה ציבורית.

**על משרד התחבורה לגבש תוכנית כוללת לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית, ועל התוכנית לכלול את הצעדים שיש לנקוט הן לעניין ההיצע והן לעניין הביקוש. כמו כן, על המשרד לקבוע לוח זמנים, יעדי ביניים ומדדים למעקב אחר יישום צעדי התוכנית.**

מדוח בנק ישראל מאוגוסט 2019 עולה כי כמה צעדים שננקטו בשנים האחרונות תרמו לעידוד השימוש בכלי רכב פרטיים, ובין השאר ההחלטה על הפחתת המס על רכישת מכוניות חדשות והעלאת המס על ההוצאות המשתנות באופן מתון יחסית לגידול בהכנסה. שילוב הגורמים הללו הוביל לעלייה ברמת המינוע, להתארכות זמני הנסיעה ולמצוקה תחבורתית של ממש. כן עולה כי לפי תמונת המצב הנוכחית בישראל, בשנים האחרונות גדל העומס על תשתיות התחבורה, הצפיפות גדלה, והגודש בישראל נמצא גבוה באופן חריג יחסית לשאר מדינות ה-OECD. עוד עולה מהמסמכים כי היקף השימוש בתחבורה הציבורית בערים הגדולות בישראל קטן יחסית לערים מפותחות בעולם[[115]](#footnote-116).

**משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד התחבורה ולמשרד האוצר להשלים בחינה של מכלול האמצעים הדרושים כדי לצמצם את הפערים בהיקפה ובאיכותה של התחבורה הציבורית בישראל יחסית לשאר המדינות המפותחות. בין היתר, עליהם להגדיל את היקף ההשקעה בתשתיות התחבורה הציבורית בראייה רב-שנתית, כדי שתוכל לשמש תחליף ראוי לנסיעות פרטית, בייחוד בערי המטרופולין.**

### החזקת רכב לעובדים בשירות הציבורי

מדוח הממונה על השכר מפברואר 2020 בנוגע לשכר בשירות המדינה ובגופי ביטחון לשנת 2018 (להלן - דוח הממונה על השכר) עולה, כי סך המועסקים במשק בשנת 2017 הוא כ-2.9 מיליון, מתוכם 80.3% מועסקים במגזר הפרטי ו-19.7% במגזר הציבורי. על פי הדוח, 60% מהעובדים במשק מגיעים למקום העבודה ברכב פרטי. מגמה זו הולכת וגדלה בקצב גדול מקצב הגידול בתשתיות, והדבר גורם בין היתר לזיהום אוויר. לעלייה במצבת כלי הרכב סיבות שונות ובהן עלייה כללית ברמת החיים, התרחבות התעסוקה ופיזור האוכלוסייה, וכן הטבות של רכב צמוד במגזרים שונים כגון צה"ל, התעשיות הטכנולוגיות והמגזר הציבורי.

במגזר הציבורי משולמים רכיבי החזר הוצאות שונות, כגון שימוש ברכב פרטי לצורכי עבודה בתפקידים מסוימים, קצובת נסיעה בתחבורה ציבורית ועוד. על פי דוח הממונה על השכר, החזר זה היה בשנת 2018 9% מהשכר במשרדי הממשלה, 3% מהשכר במערכת הבריאות ו-2% מהשכר במערכת החינוך[[116]](#footnote-117).

בדוח הממונה על השכר צוין עוד כי על פי אומדנים, מספר המכוניות בקרב כלל האוכלוסייה עולה בכל שנה ב-10% לפחות כתוצאה מהליסינג. כאמור על פי אומדן של אג"ת, נזקי הגודש מוערכים בכ-70 מיליארד ש"ח עד שנת 2040. על פי דוח של המשרד להג"ס מ-2015[[117]](#footnote-118), מעבר לתחבורה ציבורית, לאופניים ולהליכה על פני שימוש ברכב פרטי צפויים להניב למשק תועלת של כ-149 מיליארד ש"ח (במחירי 2015).

הממונה על השכר ציין כי לאור מגמות הגידול בנסועה הפרטית ובמצבת כלי הרכב, לצד קצב גידול שאינו תואם את היצע התשתיות, יש לנקוט צעדים שיובילו לשינוי בהרגלי הנסיעה של עובדי המשק כדי להקל על הגודש בכבישים. אמצעים אלה כוללים תמריצים כלכליים, כגון אגרות גודש, שינוי תחנות הנסיעה, שינוי אמצעי הנסיעה, כגון נסיעות שיתופיות, ותוכניות מעסיקים המעודדות את הפחתת השימוש ברכב פרטי.

בדוח קודם[[118]](#footnote-119) בדק משרד מבקר המדינה את נושא שינוי שיטת השכר ורכיב החזקת הרכב לעובדים בשירות הציבורי, והעלה כי שינוי שיטת השכר כרוך בסיכונים ובעלויות תקציביות ואקטואריות, העלולים לגרור עלות גבוהה מאוד לתקציב המדינה ועלות גבוהה עוד יותר מבחינת העלות האקטוארית לפנסיה התקציבית, המוערכת בכ-160 - 220 מיליארד ש"ח.

עוד עולה מדוח הממונה על השכר כי אחד האמצעים היעילים לשינוי הרגלי נסיעה הוא עידוד "עבודה מרחוק", שמיושמת במגזר הפרטי בישראל באופן נרחב, שכן 58% מחברות ההיי-טק מאפשרות עבודה מהבית. במגזר הציבורי קיימים כמה מודלים המאפשרים עבודה מרחוק. הממונה על השכר ציין בדוח שלו כי בימים אלה נבחנת באגף אפשרות לפיילוט עבודה מרחוק במגזר הציבורי. אגף הממונה על השכר השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי "בימים אלה בתקופת החירום הרפואי של נגיף קורונה, ובמסגרת החלטות הממשלה השונות בנושא, משרדי הממשלה קיבלו אישור מהממשלה להעסיק עובדים לפי שיקול דעת המנכ"ל בעבודה מהבית, לפי כללים שנקבעו".

**משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את הפיילוט שעורך אגף הממונה על השכר לעידוד עבודה מרחוק, לצד זאת משרד מבקר המדינה ממליץ לממונה על השכר ולנציבות שירות המדינה לבחון הסדרה מול המעסיקים וארגוני העובדים במגזר הציבורי לצורך גיבוש מודל העסקה בעלות הנוכחית, ובדרך שתתמרץ שימוש בתחבורה ציבורית או נסיעות משותפות לצורך הפחתת הנסועה הפרטית, וכתוצאה מכך תביא להפחתת עלויות הנזק מהגודש ומזיהום האוויר. משרד מבקר המדינה ממליץ לבחון את התוצאות של עבודה מרחוק בתקופת החירום הרפואי של משבר הקורונה, ובהתאם לבחינה לגבש מדיניות כוללת בעניין מתן אפשרות לעבודה מהבית גם בתקופות שגרה.**

## התייעלות במגזר הציבורי

צריכת החשמל במגזר הציבורי מסחרי שיעורה כ-32% מצריכת החשמל הכוללת במשק. חוק מקורות אנרגייה קובע כי שרי הממשלה ידווחו לממשלה בכל שנה, לא יאוחר מ-31 למרץ, על הפעולות שנקטו משרדיהם ויחידות הסמך הכפופות להם בשנה שקדמה למועד הדיווח בהתאם לתוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית. בחוק נקבעו גם תמריצים להתייעלות אנרגטית, ולפיהם אם השיג מוסד ממוסדות המדינה או גוף אחר הממומן מתקציב המדינה חיסכון בתקציבו בעקבות צעדים שנקט להתייעלות אנרגטית בו, יעמוד מלוא הסכום שנחסך בזכות התייעלות כאמור לשימושו של אותו מוסד או גוף, לפי שיקול דעתו, והוא לא ייגרע מתקציבו במישרין או בעקיפין.

על פי תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד-1993 (להלן תקנות פיקוח על יעילות צריכת אנרגייה), נדרש כל מפעל[[119]](#footnote-120) שצריכת האנרגייה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל, וכן כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, ללא קשר לצריכת האנרגייה שלו, להגיש למשרד האנרגייה דוח על צריכת האנרגייה שלו. כמו כן, הממשלה קיבלה כמה וכמה החלטות בנוגע להתייעלות האנרגטית במגזר הציבורי וביחידות הסמך. בכלל זה התקבלה החלטת ממשלה[[120]](#footnote-121) מאפריל 2016, ולפיה יוטל על כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך למנות אחראי אנרגייה שידווח למשרד האנרגייה אחת לשנה על כמות האנרגייה שצרך משרדו בשנה שחלפה ועל הפעולות והאמצעים שננקטו להפחתתה ויפעל לצמצומה. עוד נקבע בהחלטה כי משרד האנרגייה יפרסם את נתוני צריכת החשמל של כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך בכל שנה.

יצוין כי כבר בשנת 2008 החליטה הממשלה לפעול לייעול השימוש באנרגייה במשק, וקבעה יעדי התייעלות לכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, כמפורט בלוח שלהלן.

**לוח 15: יעדי ההתייעלות האנרגטית במשרדי ממשלה וביחידות סמך, 2009 - 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **יעד ההתייעלות** | 1% | 2% | 3% | 4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |

המקור: החלטת הממשלה 3261 מ-13.3.08.

נמצא כי משרדי הממשלה ויחידות הסמך לא דיווחו למשרד האנרגייה על היקף צריכת החשמל שלהם ועל ההתייעלות האנרגטית שהשיגו בשנים הללו, ועקב כך לא ניתן לקבוע אם משרדי הממשלה התייעלו בשנים אלה אם לאו.

יצוין כי בדצמבר 2019 הגיש משרד האנרגייה למשרד מבקר המדינה טיוטת הצעה להחלטת ממשלה בנושא התייעלות אנרגטית במשרדי הממשלה, אשר מטרתה לקדם את ההתייעלות האנרגטית במשרדים וביחידות הסמך.

**על משרד האנרגייה להפיק את הלקחים מהתוכנית שנקבעה בהחלטת הממשלה בשנת 2008, לרבות בעניין ביצוע מעקב ופיקוח בעניין העמידה ביעדי התוכנית. מומלץ כי משרד האנרגייה יקבע מדדים שלפיהם תיבחן האפקטיביות של הצעדים השונים שנוקט כל משרד ולפרסם את ממצאי הבחינה האמורה, כדי שהם ישמשו מקור להשוואה ויאפשרו לכל משרד ללמוד מניסיונם של משרדים אחרים. כמו כן, מומלץ שמשרד האנרגייה יבחן דרכים שיאפשרו לו לאכוף את חובת הדיווח על כלל המשרדים.**

משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה ביוני 2020 כי הוא מקדם את החיסכון באנרגייה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך. זאת בין היתר באמצעות מימון הכשרות לממוני אנרגייה ופנייה למשרדי ממשלה לקבלת דיווח על צריכת האנרגייה בהם. במקביל, המשרד פועל יחד עם גורמים נוספים לגיבוש מדד צריכת אנרגייה למשרדי הממשלה, וכי בעניין זה גובשה טיוטת החלטה שתובא לאישור הממשלה, ככל שיימצא מקור למימונה. לאחר מכן יבצע המשרד בקרה על משרדי הממשלה כדי לוודא עמידה ביעד שייקבע.


על פי התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית משנת 2016, פוטנציאל החיסכון בחשמל מהצעדים להתייעלות אנרגטית במגזר הציבורי-מסחרי לשנת 2030 הוא כ-2.2 מיליארד ש"ח, שהם 36% מסך פוטנציאל החיסכון בצריכת החשמל הכוללת מהתוכנית בשנה זו, סך של כ-6.06 מיליארד ש"ח. בין הצעדים שעליהם המליץ משרד האנרגייה בתוכנית: שיפור היעילות של מכשירי חשמל לבנים (ללא מזגנים); עמידה בתקן בנייה ירוקה 5821 במבנים (ראו להלן); ייעול מערכות האקלום; שימוש במשאבות חום גיאו-תרמיות; הצללת שמש; ניצול חום במערכות אוורור מכני; מעבר לשימוש בנורות חסכוניות.

על פי תקנות הפיקוח על יעילות צריכת אנרגייה, חייב כל מפעל שצריכת האנרגייה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל, וכן כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, ללא כל קשר לצריכת האנרגייה שלו, למנות אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגייה (להלן - ממונה אנרגייה). ממונה האנרגייה אחראי בין היתר לביצוע סקר, כל אימת שצריכת האנרגייה של מפעל או תאגיד גדולה מהסף שנקבע בתקנות, ולמילוי דיווח צריכה שנתי על מפעלים ותאגידים אלה. הדיווח השנתי מתבצע באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד האנרגייה. המשרד מעבד ומציג נתונים השוואתיים לגבי צריכת האנרגייה במשרדי ממשלה ויחידות הסמך וכן ברשויות המקומיות. משרד האנרגייה מציג גם רשימה של הגופים החייבים בדיווח על פי התקנות אך לא דיווחו.

בשנת 2017 פרסם משרד האנרגייה את מדד צריכת החשמל במשרדי ממשלה ויחידות סמך. המדד מחושב לפי צריכת חשמל שנתית למטר רבוע (קוט"ש למ"ר) (להלן - מדד צריכת החשמל). מהפרסום עולה כי 20 (36%) מ-55 הגופים המחויבים בדיווח לא דיווחו על צריכת החשמל שלהם למשרד האנרגייה.

במרץ 2018 פנה מנכ"ל משרד האנרגייה לכלל מנכ"לי משרדי הממשלה בדרישה שימלאו את דוח צריכת האנרגייה שלהם, אולם מנתוני משרד האנרגייה עולה כי בשנה זו[[121]](#footnote-122) (כאמור, שנת 2018) 26 (כ-47%) מהגופים החייבים בדיווח לא דיווחו על צריכת האנרגייה שלהם. להלן תוצג התפלגות המשרדים בהתאם לצריכת האנרגייה שלהם מתוך כלל הגופים המחויבים בדיווח.

**תרשים 24: צריכת האנרגייה במשרדי ממשלה ויחידות סמך, בקוט"ש למ"ר, 2018**



המקור: אתר האינטרנט של משרד האנרגייה.

**מהדיווחים לשנת 2018 עולה כי יש הבדלים ניכרים בהיקף צריכת האנרגייה למ"ר בין משרדי הממשלה השונים. הבדלים אלה מגיעים עד כדי 288% בין הגוף שצריכתו היא הנמוכה ביותר, 77 קוט"ש למ"ר, לבין הגוף שצריכתו היא הגבוהה ביותר, 222 קוט"ש למ"ר. הדבר מעיד כי פוטנציאל ההתייעלות במשרדים שונים טרם מומש.**

מינהל הדיור הממשלתי באגף החשכ"ל (להלן - מינהל הדיור הממשלתי) מסר למשרד מבקר המדינה בינואר 2020 כי הפורטל הייעודי לדיווח על צריכת האנרגייה, שמפעיל משרד האנרגייה, מספק מידע אגרגטיבי ברמת המשרד ולא ברמת המבנה, ולכן לא ניתן לעשות בו שימוש מעשי לאיתור מבנים בזבזניים ולבחינת פוטנציאל ההתייעלות.

**משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד האנרגייה לבחון הרחבת מתכונת הדיווח לדיווח מפורט ברמת הבניין על מנת לזהות מוקדים של חוסר התייעלות ולטפל בהם. דיווח כזה יסייע באיתור פוטנציאל התייעלות שאינו ממומש ויאפשר לנקוט צעדי התייעלות ברמת הבניין.**

משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה כי פיתח טופס מקוון לדיווח צריכת האנרגייה, ובו נדרש בין היתר גם דיווח על צריכת האנרגייה של בניין מרכזי של אותו משרד מדווח. משרד האנרגייה הוסיף כי בשיתוף פעולה עם מינהל הדיור הממשלתי מתבצעת בימים אלה התקנת מוני חשמל בבניינים של משרדי ממשלה, כך שניתן יהיה לדעת מה צריכת האנרגייה של כלל מבני הממשלה.

עוד מסר מינהל הדיור הממשלתי למשרד מבקר המדינה בינואר 2020 כי בהיעדר מערכת מידע רוחבית לניהול חשבונות ותשלומי חשמל, משרדי הממשלה הם האמונים על ניהול ההוצאות באופן עצמאי. מכרז מרכזי שפרסם מינהל הרכש הממשלתי לניהול חשבונות החשמל בתצורה דיגיטלית הסתיים בשנת 2012, ולא חודש עקב היעדר נכונות של המשרדים לשימוש בממשק. המינהל הוסיף כי חשבונות החשמל מוקלדים כיום למערכת מרכב"ה, ועם זאת אין התאמה בין מתודולוגיית המפתוח של חשבונות החשמל ובין נתוני המושכרים והמבנים במודול הנדל"ן, ולכן לא ניתן להשתמש בהם.

מינהל הדיור הממשלתי הוסיף כי במסגרת מכרז להתייעלות אנרגטית שפרסם בשנת 2018, בוצעו סקרים במבנים ספציפיים על מנת לקבל תמונת מצב על היקף צריכת האנרגייה במבני דיור שנחשדו כבזבזניים מהבחינה האנרגטית. לאחר ביצוע הסקרים התברר כי לא ניתן לאמוד את היקף צריכת האנרגייה גם באמצעות סקר נקודתי, מאחר שהתקבלו נתונים שונים בתכלית עקב הבדלים ניכרים באופן שבו ניהלו משרדים שונים את צריכת האנרגייה שלהם. לנוכח תובנה זו בוטל המכרז, מתוך כוונה לחדשו לאחר שיגובשו נתוני צריכת האנרגייה.


משרד האנרגייה מסר למשרד מבקר המדינה בינואר 2020 כי במסגרת שיתוף פעולה, בין היתר, עם מינהל הדיור הממשלתי, מתוכנן להתפרסם מכרז לביצוע סקר אנרגייה במבני הדיור הציבורי, ובמסגרתו אנשי מקצוע יאפיינו את צריכת האנרגייה של המבנים הממשלתיים. מינהל הדיור הממשלתי מסר למשרד מבקר המדינה בינואר 2020 כי בימים אלו הוא מגבש מכרז חדש במקום המכרז שבוטל. באפריל 2020 השיב מינהל הדיור הממשלתי למשרד מבקר המדינה כי המכרז טרם חודש, מאחר שלצורך מימושו נדרשים נתוני צריכת אנרגייה בזמן אמת. משכך החל מינהל הדיור הממשלתי בתהליכי ניטור צריכת האנרגייה. יצוין כי בשנת 2019 פורסם מכרז שמטרתו רכישה, **התקנה ותפעול של מערכות ניטור וניהול צריכת משאבים במתקני מינהל הדיור הממשלתי; וכן רכישת תוכנת שליטה ופיקוח, שתאפשר לכל משתמש לקבל חיווי מקוון - מיידי ומצטבר (לאורך זמן ובהשוואה לתקופות קודמות) - לגבי היקף צריכת האנרגייה. מינהל הדיור הממשלתי השיב למשרד מבקר המדינה בינואר 2020 כי החל לפרוס את מערכות הניטור במבני הדיור הממשלתי.**

משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד האנרגייה ולמינהל הדיור הממשלתי לבחון בשיתוף עם חברת החשמל את האפשרות לקבל נתונים על צריכת החשמל של מבנים ציבוריים בפילוח לפי אתר ולפי מונה, ולפעול לעידוד פעולות לחיסכון בצריכת האנרגייה במבנים אלו.

**מינהל הדיור הממשלתי השיב למשרד מבקר המדינה באפריל 2020, כי אופן ניהול הנתונים על ידי חח"י ומינהל הדיור אינם אחידים. משכך עשויה להתקבל תמונה חלקית בלבד, ולא ניתן יהיה להפיק מנתונים אלו תובנות מעשיות. מינהל הדיור בחר לא לעשות שימוש בנתוני חח"י, אלא לבצע ניטור פרטני בלוחות החשמל הקומתיים החל מינואר 2020 באמצעות מכרז ייעודי שנעשה. מינהל הדיור הוסיף כי עם זאת, ובהמשך לניסיונות שנעשו בעבר, בכוונתו לבחון מחדש את התהליך ליצירת ממשק עם חח"י להעברת הנתונים.**

על פי תקנות הפיקוח על יעילות צריכת אנרגייה, כל רשות מקומית גם חייבת לדווח למשרד האנרגייה על צריכת האנרגייה השנתית שלה. בהסתמך על דיווחי הרשויות פיתח משרד האנרגייה מדד צריכת חשמל, שמאפשר להשוות בין צריכת החשמל של הרשויות השונות שדיווחו. משרד האנרגייה מפרסם את הדיווחים באתר האינטרנט שלו. מהדיווחים לשנת 2018 עולה כי בשנה זו הייתה הצריכה ברשות 210 קוט"ש בממוצע לתושב. ב-91 רשויות שדיווחו נמדדה צריכה ממוצעת נמוכה עד ממוצעת, וב-27 רשויות מדווחות נמדדה צריכה גבוהה מהממוצע. 94 רשויות לא דיווחו למשרד האנרגייה על צריכת החשמל שלהן. להלן תוצג התפלגות צריכת החשמל ברשויות מקומיות לפי דיווחי צריכה.

**תרשים 25: צריכת החשמל לתושב ברשויות מקומיות בשנת 2018**



המקור: אתר האינטרנט של משרד האנרגייה.

מהתרשים עולה כי כ-44% מהרשויות המקומיות לא דיווחו למשרד האנרגייה על צריכתן. משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה כי הוא פועל לקבלת דיווחי צריכת האנרגייה מכלל הרשויות המקומיות, וכי רשויות שלא דיווחו על צריכת האנרגייה כנדרש נקנסו בהתאם לתקנות. יצוין כי משרד האנרגייה פרסם את נתוני צריכת החשמל ברשויות המקומיות בשנת 2018 בלבד. בשל כך לא ניתן לדעת מהו היקף צריכת האנרגייה ברשויות אלה על פני השנים ואם הן התייעלו.

**משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את פרסום מדד צריכת האנרגייה במשרדי ממשלה וברשויות המקומיות. עם זאת, הוא מעיר למשרד האנרגייה כי עליו לאכוף את קיום תקנות הפיקוח על יעילות צריכת האנרגייה ולנקוט צעדים על מנת לוודא שכל הגופים החייבים בדיווח ממלאים חובה זו. עוד ממליץ משרד מבקר המדינה למשרד האנרגייה להציג נתונים השוואתיים על היקף צריכת האנרגייה במשך השנים, כדי שניתן יהיה לבחון את מידת ההתייעלות האנרגטית של הגופים המדווחים.**

עוד עולה מנתוני משרד האנרגייה לשנת 2018 כי צריכת החשמל הרשותית הנמוכה ביותר הייתה 25 קוט"ש לתושב, ואילו הצריכה הגבוהה ביותר הייתה 742 קוט"ש לתושב.

**מומלץ כי משרד האנרגייה יפעל בשיתוף הרשויות המקומיות שצריכת האנרגייה בהן גבוהה מהממוצע לאיתור מוקדים של חוסר יעילות ודרכים להסדרת הסוגיה.**

משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה ביוני 2020 כי הוא פועל עם מרכז השלטון המקומי לקידום ההתייעלות באנרגייה בכלל הרשויות, ובפרט אלו שבהן זוהו מוקדים של צריכה חריגה.

בחוק מקורות אנרגייה נקבע כאמור כי על שר האנרגייה להגיש תוכנית לאומית רב-שנתית להתייעלות אנרגטית ובה ייכללו, בין השאר, יעדים מדידים או כמותיים לחיסכון ולייעול השימוש באנרגייה ולניצול מקורות אנרגייה, לרבות במגזר הציבורי, בתוך פרקי זמן שונים שייקבעו בתוכנית.

בתוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית לשנים 2016 - 2030 קבע משרד האנרגייה סולם עדיפויות של אמצעי התייעלות וכלי מדיניות מומלצים במגזר הציבורי מסחרי. פוטנציאל החיסכון בחשמל מיישום הצעדים עד שנת 2030 הוא כ-4,335 ג'יגהוואט-שעה. יצוין כי תוכנית זו אינה כוללת יעדים מדידים או כמותיים, שיש לשאוף אליהם במגזר הציבורי בנפרד.

כאמור, משרד האנרגייה הציג למשרד מבקר המדינה טיוטת הצעה להחלטת ממשלה בנושא התייעלות אנרגטית במשרדי הממשלה, על מנת להתייעל בצריכת האנרגייה במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, לשם צמצום הוצאות גופים אלו וכדי להדגיש את מחויבות הממשלה לחיסכון באנרגייה. בהצעת ההחלטה נקבע כי צריכת האנרגייה של משרד ממשלתי בשנת 2024 לא תעלה על 160 קוט"ש למ"ר, ובשנת 2030 לא תעלה על 140 קוט"ש למ"ר. עוד נקבע בהצעת ההחלטה להטיל על מנכ"לי משרדי הממשלה ויחידות הסמך למנות ממונה התייעלות אנרגטית; להעביר תקציב של 6 מיליון ש"ח לביצוע סקרים לאיתור פוטנציאל להתייעלות באנרגייה במשרדי ממשלה וביחידות סמך, ותקציב של 100 מיליון ש"ח בפריסה על פני ארבע שנים עבור מיזמי התייעלות באנרגייה או ייצור אנרגייה במשרדי ממשלה וביחידות סמך.

**משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד האנרגייה לקדם החלטה ביחס לתוכנית ההתייעלות האנרגטית בממשלה.**

## בנייה ירוקה

מחקר מנובמבר 2018 מעלה[[122]](#footnote-123) כי כ-60% מכלל צריכת האנרגייה מתבצעת בתוך מבנים. צריכה זו גורמת לשליש מסך פליטת גזי החממה בישראל[[123]](#footnote-124).

בנייה ירוקה היא בנייה ידידותית לסביבה ולמשתמש. היא מעודדת חיסכון בחשמל ובמים, מעודדת מיחזור פסולת ושימוש בתחבורה ציבורית ומשפרת את תנאי המחיה של המתגוררים בבניין. הבנייה הירוקה נועדה ליצור סביבת שהייה בריאה ונוחה תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה. בנייה ירוקה באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ובחומרים ממוחזרים ובתכנון שמאפשר חיסכון מרבי באנרגייה.

מחקרים מעידים כי לבנייה ירוקה תועלות רבות, ובהן הוזלת עלויות התפעול והתחזוקה של מבנים בזכות הפחתת עלויות האנרגייה והמים במבנים, העלאה במחירי הנכסים ובדמי השכירות במבנים ירוקים, שיפור בפריון העבודה שמקורו בשיפור בסביבת העבודה[[124]](#footnote-125) ושיפור בבריאות הציבור על ידי הפחתת פליטות מזהמים. כן קיימות בה תועלות עקיפות, כגון הגברת הביטחון האנרגטי של המדינה, שיפור ביכולת ההתמודדות עם תופעות הקשורות בשינויי האקלים, חיסכון במשאבים, הוספת משרות חדשות והגדלת היקף התעסוקה בתחום וכן שיפור באיכות החיים[[125]](#footnote-126). עם זאת, לעיתים בנייה ירוקה כרוכה בעלויות נוספות, שאינן נכללות בבנייה שאינה ירוקה, כגון השימוש בחומרים יקרים יותר ובמערכות מכניות יקרות ויעילות יותר בתהליך תכנון מורכב. כמו כן, בנייה ירוקה כרוכה בנטל רגולטורי על היזם (בנושא עלות הבנייה הירוקה לעומת התועלת הגלומה בה; ראו להלן).


התקן הישראלי לבנייה בת-קיימה מס' 5281[[126]](#footnote-127) (להלן - תקן בנייה ירוקה או ת"י) קובע דרישות המגדירות מהי בנייה ירוקה בישראל, והוא חל על מבנים חדשים, על שיפוץ מבנים קיימים, על תוספת לבניין קיים וכן על בנייני משרדים מסוגים מסוימים. התקן הוא וולונטרי ואינו מחויב בחוק, והוא עוסק בכל אחד מהשימושים האלה בנפרד: מגורים, מבנים שאינם למגורים (משרדים, מוסדות חינוך, אכסון תיירותי, מוסדות בריאות, מסחר והתקהלות ציבורית, תעשייה ועוד). כל אחד מהחלקים כולל פרקים בנושאים אלה: אנרגייה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול אתר בנייה וחדשנות. עמידה בתקן מדורגת לפי רמות איכות בהתאם למספר הכוכבים שצבר המבנה: כוכב אחד **🟊** - הרמה הנמוכה ביותר (55 נקודות לפחות); חמישה כוכבים **🟊 🟊 🟊 🟊🟊** - הרמה הגבוהה ביותר (90 נקודות לפחות).

תקן בנייה ירוקה משמש מעטפת להוראות, להנחיות ולתקנים נוספים העוסקים במגוון נושאים הקשורים בבנייה ירוקה, והוא כולל הפניה לתקנים נוספים ולמסמכי הנחיות של משרדי ממשלה. התקן כולל פרק בנושא אנרגייה, העוסק בהיבטים של ביצועים אנרגטיים של בניין, לרבות תכנון ביו-אקלימי, חימום וקירור פסיביים, דירוג אנרגטי של הבניין (ראו בהמשך) ותאורה טבעית; וכן עוסק במערכות המותקנות בבניין, לרבות תאורה, אנרגיות מתחדשות, חימום מים, מיזוג אוויר, מעליות ובקרת צריכה. פרק האנרגייה הוא בעל המשקל הרב ביותר בקרב כלל פרקי התקן, והניקוד בו מסתכם בכ-37% מכלל הניקוד בתקן.

תקן בנייה ירוקה כולל גם הפניה לתקן 5282 - דירוג בניינים לפי צריכת אנרגייה. מטרת התקן היא קביעת שיטות לדירוג בניינים לפי צריכת האנרגייה הנדרשת לאקלום יחידות דיור או לאקלום והארה של משרדים. התקן הוא וולונטרי ואינו מחויב בחוק. עם זאת, כדי שבניין חדש ידורג כבניין ירוק לפי התקן לבנייה ירוקה, עליו לעמוד בדירוג אנרגטי לפי תקן 5282 ברמה C לפחות[[127]](#footnote-128). עמידה בתקן בדרגה זו עשויה להביא לשיפור של 20% ביעילות האנרגטית. עמידה בדרגה הגבוהה ביותר של התקן עשויה להביא לשיפור של 29% - 40% ביעילות האנרגטית, והדבר תלוי באקלים השורר באזור שבו שוכן הבניין. ממסמכי המשרד להג"ס עולה כי היקף החיסכון הפוטנציאלי המצטבר למשק מהקמת מבנים לפי התקן לבנייה ירוקה הוא כ-1.4 מיליארד שקלים עד שנת 2030.

להלן תרשים המתאר את היקף הבנייה הירוקה בישראל לעומת מדינות אחרות:


**תרשים 26: שיעור הבנייה הירוקה בישראל ובמדינות נבחרות**



המקור: מסמכי מינהל התכנון, אוגוסט 2018.

מהתרשים עולה כי שיעור הבניה הירוקה בישראל נמוך בהשוואה למדינות אחרות, ומגיע ל-8% בלבד. ממסמכי המשרד להג"ס עולה כי בין השנים 2011 - 2018 הוסמכו כ-10,470 יחידות דיור לפי תו תקן של בניה ירוקה. להלן מספר הדירות שקיבלו הסמכה לפי תו התקן הירוק מסך הדירות בכל שנה:

**תרשים 27: סך הדירות שקיבלו תו תקן ירוק, 2011 - 2018**



המקור: מסמכי המשרד להג"ס, 2019.

מהתרשים עולה כי שיעור הדירות שקיבלו תו תקן ירוק בשנים 2011 - 2018 היה נמוך מאוד והגיע לשיעורים בודדים מסך הדירות שבנייתם הסתיימה בכל שנה. התוכנית האסטרטגית לדיור שאישרה הממשלה בספטמבר 2017[[128]](#footnote-129) קובעת, כי עד שנת 2040 יש לייצר מלאי תכנוני של 2.6 מיליון יחידות דיור, ולבנות לכל הפחות 1.5 מיליון יחידות דיור[[129]](#footnote-130). להלן יוצגו יעדי התכנון של יחידות דיור שאושרו בהחלטת הממשלה:

**לוח 16: יעדי התכנון של יחידות דיור למגורים, 2017 - 2040**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017 - 2020** | **2021 - 2025** | **2026 - 2030** | **2031 - 2035** | **2036 - 2040** | **סה"כ תוספת** |
| **תחזית צורכי הדיור (אלפי יחידות דיור לשנה)** | 52 | 55 | 61 | 65 | 67 | 1.5 מיליון יחידות דיור |
| **יעדי התכנון לשנה** | 104 | 104 | 105 | 112 | 118 | 2.6 מיליון יחידות דיור |

המקור: החלטת הממשלה מספטמבר 2017.

הגידול הניכר בהיקף הבנייה למגורים בשנים הקרובות מספק הזדמנות גם להשגת יעדי ההתייעלות האנרגטית. זאת, בין היתר, על ידי בנייה חדשה בתקן ירוק, שמקטינה את צריכת האנרגייה למגורים.

במסגרת החלטת הממשלה 1403[[130]](#footnote-131) הוקם צוות בין-משרדי שמטרתו לבחון אמצעים להפחתת גז"ח שמקורם במגזר המבנים. הצוות דן באמצעים ובדרכים להרחיב ולהטמיע בנייה ירוקה והמליץ, בין השאר, על מתווה מדורג ומחייב לאימוץ תקן בנייה ירוקה במסגרת תקנות התכנון והבנייה של סוגי מבנה שונים, כגון מבני ציבור, מבני מסחר ותעשייה, בתי חולים, בתי מלון ובנייני מגורים (רבי-קומות).

בפברואר 2020 המליצה ועדת המשנה לבנייה ולתקנות של המועצה הארצית לתכנון ובנייה על התקנת תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בנייה בת-קיימה), התש"ף-2020 (להלן - תקנות בנייה ירוקה). המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה בתחילת מרץ 2020 כי תקנות אלה יהפכו למחייבות החל משנת 2021 למבנים רבי-קומות, ומשנת 2023 למבני מגורים בבנייה רוויה שאינם רבי-קומות. מינהל התכנון השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי התקנות יובאו לאישורו וחתימתו של השר לאחר הרכבת הממשלה.

**משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את אימוץ תקנות הבנייה הירוקה החל משנת 2021. משרד מבקר המדינה מציין כי נוכח התועלות הגלומות בבנייה ירוקה ונוכח היקפי הבנייה הגדולים המתוכננים בשנים הקרובות, על המשרדים לוודא הטמעת תקנות אלה בהליכי התכנון המבוצעים כבר היום. מאחר שלעיתים הבנייה הירוקה כרוכה בתוספת עלויות לעומת הבנייה המסורתית, על המשרדים לשקול לפתח מנגנונים שיסייעו לקדם את הטמעתם של תקנים אלה.**


משרד הבינוי והשיכון השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2020, כי הוא נערך להטמעת תקן הבנייה הירוקה בכל תחומי העבודה הרלוונטיים, וכי גיבש בשיתוף המועצה לבנייה ירוקה כלי מדידה לתכנון ולפיתוח של שכונות מגורים עירוניות - "שכונה 360" - המבוסס על עקרונות של בנייה ירוקה, והנחה את אדריכלי התוכניות אותן הוא מוביל לתכנן על פי עקרונות אלה. בתשובה נאמר עוד כי משרד הבינוי והשיכון היה ועודנו שותף פעיל ביותר לקידום נושא חשוב זה, ופועל במישורים רבים לקידום בנייה ירוקה באופן יזום, במסגרת המשאבים שעומדים לרשותו.

מינהל התכנון השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי בנוסח של התקנות מוצע שהן יחולו על כל בקשה להיתר בנייה שתוגש מיום תחילת התקנות, וכי החל מיום פרסומן של התקנות יימסר המידע בדבר חלותן בעת מסירת מידע להיתר, כך שמבקש ההיתר יהיה מודע מראש לחובתו לבנות לפי תקן 5281. הטלת חובה זו נועדה לפתור את החסם ולהביא ליישום בנייה לפי התקן.

יצוין כי ביוני 2013 החליט פורום ה-15[[131]](#footnote-132) לאמץ בהדרגה את תקן הבנייה הירוקה כמדיניות עירונית. בשנת 2018 אימצו 12 רשויות ואף הטמיעו את ההחלטה באופן מלא, ושלוש רשויות אימצו את ההחלטה באופן מלא ומיישמות אותה באופן חלקי. יצוין כי בערי פורום ה-15 מתגוררים כ-3 מיליון (כ-40%) מתושבי המדינה.

מדוח שהכין המשרד להג"ס לשנים 2014 - 2017 עולה כי בערי פורום ה-15 כ-73% מיחידות הדיור המתוכננות הן ירוקות, ואילו בערים האחרות רק 12% מהן ירוקות. עוד עולה מהדוח כי יש פער ניכר בין ערי פורום ה-15 לבין שאר הערים בישראל מבחינת ההטמעה של התקן לבנייה ירוקה. להלן תרשים המציג את התפלגות מספר התוכניות לבנייה ירוקה בערים שונות בארץ.


**תרשים 28: התפלגות מספר התוכניות בבנייה ירוקה בערי פורום ה-15 לעומת מספרן בערים שאינן חברות בפורום, 2018**



המקור: מסמכי המשרד להג"ס, 2018.

במפה שלהלן מוצג מספר יחידות הדיור בבנייה ירוקה שאושרו בתוכניות בערי פורום ה-15.


**תרשים 29: מספר יחידות הדיור בבנייה ירוקה בערי פורום ה-15, 2018**



המקור: מסמכי מינהל התכנון, אוגוסט 2018.

מהתרשימים עולה כי אימוץ תקן הבנייה הירוקה גרם להגדלה ניכרת בהיקף התוכניות הכוללות הוראות בדבר יישום תקן זה. להלן תרשים המתאר את שיעור התוכניות בבנייה ירוקה בערים נבחרות בארץ.

**תרשים 30: שיעור יחידות הדיור בבנייה ירוקה בערים נבחרות בארץ, 2018**



המקור: מסמכי מינהל התכנון, אוגוסט 2018.

מהתרשים עולה כי רק ארבע מ-20 הערים שבהן מוטמעים תקני בנייה ירוקה בשלב התכנון אינן חברות בפורום ה-15, וכי בעשר ערים שאינן חברות בפורום ה-15 (למעט חדרה), שבהן מאושרות 70,000 יחידות דיור, לא הוטמע כלל תקן הבנייה הירוקה.

**אימוץ תקני בנייה ירוקה בערי פורום ה-15 בלבד, ולא ביתר הערים בארץ, עלול להוביל להגדלת הפערים בין המרכז לפריפריה מבחינת איכות הבנייה ויעילות המבנים. החלת החובה ליישם את תקני בנייה *י*רוקה בתקנות תוכל לסייע בשיפור איכות הבנייה ולהפקת תועלות כלכליות ואחרות מיישום תקנים אלה בכלל הערים ברחבי הארץ. מומלץ כי מינהל התכנון יפעל לעידוד יישום תקני בנייה ירוקה, בפרט בערי הפריפריה.**

משרד הבינוי והשיכון השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2020, כי החלת תקן בנייה ירוקה כתקן מחייב בנוגע לכלל פעילות הבנייה למגורים תביא לתיקון הפער הקיים בנושא בין ערי פורום ה-15 ובין יתר הערים בישראל. גם מינהל התכנון השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי התקנות שהומלצו על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה נועדו, בין היתר, לצמצם את הפער האמור ביישום תקני בנייה ירוקה בין ערי פורום ה-15 לפריפריה.

### עלות היישום של תקני בנייה ירוקה לעומת התועלת שביישומם

ממסמכי המשרד להג"ס מאוקטובר 2018 עולה כי ממצאיהם של מחקרים שונים שבוצעו ברחבי העולם מעידים שבנייה ירוקה יכולה לחסוך 10% - 30% מהוצאות התפעול של משק בית[[132]](#footnote-133). עם זאת, הסמכת מבנים לירוקים כרוכה בעלויות נוספות, שאינן נכללות בעלות הקמתם של מבנים מסורתיים, כגון מפאת השימוש בחומרים יקרים יותר ובמערכות מכניות יקרות ויעילות יותר. הסמכה כזאת גם מצריכה תהליך תכנון מורכב וממושך יותר. החוקרים אינם תמימי דעים לגבי העלויות של בנייה ירוקה לעומת בנייה מסורתית. חלק מהחוקרים גורסים שהבנייה הירוקה אינה כרוכה בהכרח בעלויות גבוהות יותר לעומת המסורתית, בייחוד אם עקרונות של בנייה ירוקה כבר מוטמעים בתחילת הליך התכנון, ואף שלעיתים הבנייה הירוקה כרוכה בעלויות נוספות, הן נמוכות מהצפוי. לרוב החיסכון באנרגייה בבנייה ירוקה גדול מהעלות הנוספת של הבנייה, והוא גורם להחזר ההשקעה בתקופת זמן קצרה יחסית[[133]](#footnote-134). לעומת זאת, מדוח שהוכן עבור משרד האנרגייה בשנת 2013 עולה כי הכדאיות הכלכלית של שיפוץ מבנים קיימים לשם חיסכון באנרגייה היא גבולית[[134]](#footnote-135).

ממחקר שהוכן עבור המשרד להג"ס בנובמבר 2018[[135]](#footnote-136) עולה כי עלות ההשקעה בבנייה ירוקה בישראל היא 1% - 5% מהעלות הכוללת של הבנייה[[136]](#footnote-137), והיא משתנה בהתאם לרמת ההסמכה של התקן. על פי נתוני המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, 90% מהחיסכון הישיר מבנייה ירוקה מקורו בחיסכון בחשמל[[137]](#footnote-138). על פי מסמכי המשרד להג"ס, שסקר מחקרים שבוצעו בתחום הבנייה הירוקה, אם מתחשבים בתועלות הישירות בלבד, הרי שעלות ההשקעה הנוספת במחצית מהבניינים הירוקים מוחזרת בזכות החיסכון באנרגייה ובמים בתוך חמש שנים. בזכות הפנמת התועלות העקיפות בשל השיפור בבריאות והעלאת הפריון, ב-90% מהבניינים מוחזרת ההשקעה בתוך חמש שנים. בישראל החזר ההשקעה מהחיסכון באנרגייה הוא הצעד המשמעותי ביותר מבין כל הצעדים הנדרשים בתקני אנרגייה ירוקה, והוא תורם לכ-40% מהחיסכון[[138]](#footnote-139).

**משרד מבקר המדינה מציין כי על אף התועלת שבנייה ירוקה מספקת, ואף שהטמעת הבנייה הירוקה בתחילת תהליך התכנון כדאית יותר משיפוץ מבנים בבנייה ירוקה, היקף הבנייה הירוקה בישראל נותר מצומצם. לנוכח זאת על המשרד להג"ס, משרד האנרגייה, משרד הבינוי והשיכון ומינהל התכנון לפעול להעלאת המודעות לבנייה מסוג זה בקרב הציבור.**

מינהל התכנון השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי קידום התקנות לחיוב בנייה לפי תקן ירוק 5281 משמש כלי מרכזי להעלאת המודעות של הציבור לנושא, וכי לאחר אישור התקנות ופרסומן, מינהל התכנון יפעל ליידע את הציבור ומוסדות התכנון בדבר החובה לבנות לפי התקן הירוק. המשרד להג"ס השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2020, כי על הממשלה לחייב את כל התוכניות לבניית מבנים חדשים לעמוד בתקן בנייה ירוקה ולהגדיר יעדים לבנייה מאופסת אנרגייה כבר לשנים הקרובות. מדיניות זו הכרחית לקידום ישראל לעמידה ביעדים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת גז"ח.

### קידום בנייה ירוקה בתוכניות שמקודמות ביוזמת המדינה

משרד מבקר המדינה כבר העיר[[139]](#footnote-140) כי מדינת ישראל פועלת בשוק הבנייה באמצעות כמה גופים, וכי יש ביכולתה של המדינה לסייע לקידומה של "תעשייה צעירה" כגון בנייה ירוקה הן באמצעות מתן תמריצים כלכליים והן באמצעות מעמדה כצרכן בעל השפעה בתחום. אולם הממשלה לא ניצלה את מעמדה כצרכן בולט בשוק הבנייה כדי להטמיע בו סטנדרטים חדשים של בנייה ירוקה.

הביקורת העלתה כי לממשלה לא הייתה מדיניות עקבית בנוגע ליישום תקני בנייה ירוקה בתוכניות הבנייה שהיא יוזמת. למשל, במסגרת המכרזים של "דירה להשכיר" יש מפרט אחיד הדורש ליישם את תקן 5281, וכל מבנה צריך לעמוד בדרישות כוכב אחד[[140]](#footnote-141). ואולם בתוכנית "מחיר למשתכן" נכללו אלמנטים שונים של בנייה ירוקה, אך לא נכללה בה הדרישה לעמידה בתקן "בנייה ירוקה" ברמה כלשהי.

במסגרת התוכנית "מחיר למשתכן" מתוכננות כ-70,000 יחידות דיור. לפי אומדן של משרד מבקר המדינה, אילו דירות אלו היו נבנות לפי תקן בנייה ירוקה, היה המשק עשוי לחסוך כ-1.57 מיליארד ש"ח לאורך חיי הדירות, כ-49 שנים, בזכות הצמצום בצריכת החשמל[[141]](#footnote-142). אם יובא בחשבון גם החיסכון בצריכת מים, הרי שבניית הדירות האמורות לפי תקן בנייה ירוקה הייתה מאפשרת חיסכון של כ-2.37 מיליארד ש"ח.

**בנייה ירוקה גורמת במישרין לעלייה במחירי הדירות בטווח הקצר, ועם זאת בטווח הארוך עלות תחזוקת הדירות צפויה לפחות במשך השנים, והחיסכון המצטבר שמקורו בהוזלת התחזוקה של הדירה אמור לפצות על העלייה במחיר הדירה. ההבדלים בין הדרישות להטמעת תקני בנייה ירוקה בתוכנית "מחיר למשתכן" לעומת דרישות התוכנית "דירה להשכיר" מעידים שלגופי התכנון לא הייתה מדיניות סדורה בנושא. על משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף מינהל התכנון, המשרד להג"ס, משרד האוצר ומשרד האנרגייה, לפעול לגיבוש מדיניות כוללת בנוגע ליישום דרישות תקני "בנייה ירוקה" במסגרת כל תוכניות הבנייה שהמדינה יוזמת ומקדמת.**

מינהל התכנון השיב למשרד מבקר המדינה כי מדיניותו בנוגע לחיוב בנייה לפי תקן ירוק בתקנות תחול גם על בנייה לפי תוכנית שהמדינה יוזמת ומקדמת.

יצוין כי גופים ציבוריים שונים במשק מטמיעים סטנדרטים של בנייה ירוקה בהליכי התכנון והבנייה שלהם. למשל, מינהל הדיור הממשלתי דורש משנת 2013 כי כל המבנים החדשים הנבנים עבורו יעמדו בתקן בנייה ירוקה - הן במבנים חדשים והן במבנים בשיפוץ או במסגרת התאמה של מבנים קיימים; משרד הביטחון אימץ את התקן הישראלי לבנייה ירוקה ומטמיע אותו בתכנון מבני ההדרכה החדשים (עיר הבה"דים).

**משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את העובדה כי מינהל הדיור הממשלתי ומשרד הביטחון אימצו את תקני הבנייה הירוקה, והוא ממליץ לבחון את מידת הטמעת הסטנדרטים של בנייה ירוקה בתוכניות הבנייה של כל גוף ציבורי, ושתקני הבנייה הירוקה ייושמו במקומות שבהם הדבר כדאי כלכלית.**

אחד החסמים בתחום הבנייה הירוקה מקורו בכך שהמשקיע והמוטב הם גורמים שונים שאין להם אותם אינטרסים. למשל, לחברות הבנייה תמריץ מוגבל ליישום התייעלות אנרגטית, משום שהגורמים המפיקים רווח מהבנייה הירוקה הם הדיירים או בעלי הבתים, הזוכים לחשבון חשמל מופחת, והם אינם הגורמים הנדרשים לבצע את ההשקעה הראשונית עבור מימוש ההפחתה. חסם נוסף הוא יוקר המחיה והעלייה במחירי הדיור בישראל, שבגינם מנסה הממשלה לצמצם כל פעולה שעלולה להביא לייקור נוסף בעלויות הבנייה, משום שאלו יגולגלו בסופו של דבר על הצרכנים.

**על המשרדים הנוגעים בדבר לפעול להסרת החסמים המקשים ליישם את תקני הבנייה הירוקה, ובכלל זה עליהם לטפל בבעיות שמקורן בכך שאימוץ תקנים אלה כרוך בהוצאות נוספות מבחינת הקבלן הבונה את הדירות, אולם הרווח הוא נחלתו של השוכר או הקונה, הצפוי ליהנות מהחיסכון בחשבון החשמל ובהוצאות התחזוקה של הדירה.**

מינהל התכנון השיב למשרד מבקר המדינה כי עצם הטלת החובה בתקנות נועדה לפתור את החסמים ולהביא ליישום בנייה לפי התקן, מתוך הבנה כי קיים כשל שוק בנושא. עוד ציין מינהל התכנון כי התקנות יחולו באופן מדורג על מנת להקל על תהליך הטמעתן ולאפשר לשוק להתמודד בצורה מיטבית עם הטלת החובה הקבועה בתקנות.

### סיכום

**עם העלייה ברמת החיים והגידול באוכלוסייה חלה עלייה בצריכת האנרגייה. מרבית האנרגייה מופקת כיום מדלקים פוסיליים, אשר שריפתם מזהמת את האוויר וגורמת לתחלואה ולתמותה של בני אדם, וכן לפליטת גזי חממה התורמים להתגברות תופעות שינויי האקלים.**

**מדינת ישראל התחייבה, במסגרת הסכמים בין-לאומיים, להשתתף במאמץ העולמי להשגת המטרה של אמנת המסגרת של האו"ם בנושא שינוי האקלים. מחויבותה של ישראל התבטאה, בין היתר, בהצבת יעדים להתייעלות אנרגטית. במרוצת השנים המדינה חוקקה חוק, התקינה תקנות וקיבלה כמה החלטות אופרטיביות שכללו הקצאת תקציבים לא-מבוטלים. ואולם, חרף מאמציה היא לא הצליחה לעמוד ביעדי ההתייעלות שהציבה לעצמה, ובשנת 2020 שיעור ההתייעלות האנרגטית שלה היה פחות ממחצית משיעורה לפי היעד.**

**תכנונו וניהולו של משק חשמל שיאפשר אספקה אמינה של חשמל במחיר סביר ושפגיעתו באיכות הסביבה תהיה מזערית הם אינטרס אסטרטגי חיוני למדינת ישראל. מטרות אלה הן בנות-השגה אם משק החשמל ינוהל בכלים שיצמצמו את צריכת החשמל, באמצעות התייעלות אנרגטית, ויעודדו ייצור חשמל "נקי" ממקורות אנרגייה מתחדשים, תוך התחשבות בשיקולים כלכליים כלל-משקיים. לשם כך, על משרד התשתיות הלאומיות לסיים את עדכון התוכנית ליישום מדיניות האנרגייה המתחדשת בהתחשב בשיקולים כלל-משקיים של עלות לעומת תועלת, וכן עליו לעקוב אחר יישומה ואחר מימוש יעדיה.**

**תחום התחבורה אחראי לפליטות של כ-25% מגזי החממה בישראל. בתחום זה יש להעמיד בראש סדר העדיפויות את ההשקעה בתשתיות התחבורה הציבורית, אשר מביאה גם להתייעלות אנרגטית. העברת מגזר התחבורה לכלי רכב חשמליים צפויה אף היא להביא להתייעלות אנרגטית ניכרת. לנוכח הדחיפות שבפתרון בעיית הגודש בכבישים ולנוכח הגידול הניכר במספר כלי הרכב החדשים הנוסעים בכבישים מדי שנה, בהשפעת הגידול הדמוגרפי והצמיחה הכלכלית, תחום התחבורה מחייב מעורבות ממשלתית ניכרת ונקיטת פעולה מיידית.**

**לצד האתגר של ההתייעלות האנרגטית בענף הבנייה, גלומות במשק זה כיום כמה הזדמנויות נוספות. עד שנת 2040 צפויה הכפלה במספר יחידות הדיור במדינה, ועל כן קיימת הזדמנות להטמעת תקני הבנייה הירוקה במסגרת הקמת המבנים החדשים. על הגורמים הרלוונטיים - מינהל התכנון, משרד הבינוי והשיכון, המשרד להג"ס ומשרד האוצר - לעודד הטמעה נרחבת ומהירה של טכנולוגיות להתייעלות אנרגטית בענף הבנייה.**

**כדי לעמוד ביעדים שקבעה הממשלה לשנת 2030, על הגורמים הממשלתיים (משרד האנרגייה, המשרד להג"ס, משרד האוצר, משרד התחבורה, מינהל התכנון, רשות המיסים ומשרד הבינוי והשיכון) לפעול יחד בהקדם להסרת חסמים המעכבים את ההתייעלות האנרגטית; לבחון את צורכי האנרגייה של המשק הישראלי במישור הכלל-משקי; ולשפר את היערכות ומוכנות המשק להתמודדות עם אתגרים עתידיים בתחום האנרגייה.**

1. אלה כוללים, בין היתר, גזים רעילים הנפלטים בין השאר בתהליכי שריפת דלקים. גזי החממה העיקריים הם אלו: פחמן דו-חמצני (CO2), מתאן (CH4), חנקן דו חמצני (NO2), כלורו-פלורו-פחמימנים (CFC'S) ואוזון (O3). [↑](#footnote-ref-2)
2. דלקים שנוצרו ממאובנים של בעלי חיים או צמחים במעמקי הקרקע או הים. לקבוצת הדלקים הפוסיליים שייכים הפחם, הנפט והגז הטבעי. [↑](#footnote-ref-3)
3. ראו מבקר המדינה, **דוח מיוחד - הטיפול בפליטת גזי חממה בישראל** (2009) (להלן - **דוח מבקר המדינה על הטיפול בפליטת גז"ח**). [↑](#footnote-ref-4)
4. י' יוסף, ע' בהר"ד, ל' אוזן, י' כרמונה, נ' חלפון, א' פרושפן, י' לוי, נ' סתיו, **שינוי האקלים בישראל - מגמות עבר ומגמות חזויות במשטר הטמפרטורה והמשקעים**, השירות המטאורולוגי הישראלי (נובמבר 2019). [↑](#footnote-ref-5)
5. M. E. Kahan, M. R. Kamiar, M. Ng, P. Hashem, R. Mehdi, Y. Jui-Chung, **Long term macroeconomic effect of climate change: A cross-country** **analysis**, National Bureau of Economic Research - Working Paper No. 26167, Cambridge (2019). [↑](#footnote-ref-6)
6. הסכם שנחתם בשנת 2015 בידי 195 המדינות החברות באמנת האקלים. ההסכם מגבש ומסדיר את תוכנית הפעולה העולמית להתמודדות עם שינויי האקלים ואת הצעדים הלאומיים הנדרשים מכל מדינה ומדינה. [↑](#footnote-ref-7)
7. ראו מבקר המדינה, **דוח שנתי 65א** (2014), בנושא "קידום החיסכון באנרגיה", ע' 315. [↑](#footnote-ref-8)
8. ראו מבקר המדינה, **דוח שנתי 59ב** (2009), בנושא "שימור אנרגיה וניצול אנרגיות מתחדשות במשק החשמל", עמ' 1219. [↑](#footnote-ref-9)
9. פורום ישראלי לאנרגיה, **התייעלות אנרגטית בישראל - דרכים למימוש, חסמים והצעות מדיניות לפתרונם** (2009), עמ' 4. [↑](#footnote-ref-10)
10. החלטת הממשלה 542, "הפחתת פליטת גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק" (20.9.15) (להלן - החלטה 542). [↑](#footnote-ref-11)
11. חברי הוועדה היו נציגי המשרד להג"ס, משרד האנרגייה ומשרד האוצר. [↑](#footnote-ref-12)
12. United Nations Framework Convention on Climate Change (1992). [↑](#footnote-ref-13)
13. תרחיש המשקף את היקף צריכת החשמל הצפויה בשנת 2030 על פי המגמות למועד עריכתו (2015). [↑](#footnote-ref-14)
14. אנרגייה מתחדשת המשמשת לייצור חשמל ונוצרת ממקורות טבעיים, כגון שמש, רוח ומים, מחומרים אורגניים (ביומסה) ועל ידי תופעות טבע אחרות, ולא מדלק פחמימני. [↑](#footnote-ref-15)
15. ראו דוח מבקר המדינה על **הטיפול בפליטת גז"ח**. [↑](#footnote-ref-16)
16. ראו מבקר המדינה, **דוח שנתי 68א** (2017), בנושא "השפעת ייצור החשמל על איכות האוויר בישראל" (להלן - דוח מבקר המדינה על "השפעת ייצור החשמל"), עמ' 5. [↑](#footnote-ref-17)
17. העלייה בפליטת פד"ח בשנת 2012 נובעת ממשבר הגז עם מצרים ומהמעבר משימוש בגז טבעי לדלקים פוסיליים מזהמים יותר. [↑](#footnote-ref-18)
18. יצוין כי על אף ההפחתה בשיעור הגידול בביקוש לחשמל חלה עלייה בסך צריכת החשמל במשק, הנובעת בין היתר מהגידול באוכלוסייה. [↑](#footnote-ref-19)
19. יחידת מדידה ל[אנרגייה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94) השווה לכמות האנרגייה הנפלטת משריפת [טון](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%9F_(%D7%9E%D7%A1%D7%94)) אחד של נפט גולמי. מכיוון שקיימים סוגים שונים של דלקים, נהוג למדוד אותם ביחס לאנרגייה הנפלטת מטון נפט. [↑](#footnote-ref-20)
20. מדד המבטא את היחס בין האנרגייה לתוצר. מדד נמוך יותר יכול להצביע על ניצול יעיל יותר של משאבי האנרגייה ליחידת תוצר. עם זאת, ירידה במדד יכולה לנבוע מעלייה בתוצר ולהצביע על צמיחה גבוהה במדינה, ללא שינוי ביעילות האנרגטית. [↑](#footnote-ref-21)
21. נהוג למדוד את הפליטה מכל מזהם לפי ערכים של פחמן דו-חמצני, על מנת להשתמש במונח אחיד. [↑](#footnote-ref-22)
22. המשרד להג"ס מתמחר את עלויות הנזק מפד"ח מאחר שהוא גז החממה העיקרי. עלויות אלה משקפות את עלויות הנזק מגז"ח, ומשתמשים בהן לצורך חישוב הנזק מגז"ח. [↑](#footnote-ref-23)
23. **ראו בקובץ דוחות זה את הפרק "**קידום אנרגיות מתחדשות ותחליפי דלקים". [↑](#footnote-ref-24)
24. **על פי המחקר, "משק האנרגיה בישראל התקדם והתפתח רבות בשנים האחרונות בזכות מאגרי הגז הטבעי שנמצאו, ההתפתחויות הטכנולוגיות והרחבת יצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות. לאלה התלוותה התאמה של הרגולציה לסביבה החדשה".** [↑](#footnote-ref-25)
25. **על פי חוק משק החשמל, רישיון לניהול המערכת מוגדר כרישיון לניהול של מערכת החשמל במקטעי הייצור וההולכה.** [↑](#footnote-ref-26)
26. דוח בנק ישראל, **העלאת רמת החיים בישראל באמצעות הגדלת פריון העבודה** (אוגוסט 2019). [↑](#footnote-ref-27)
27. ראו דוח מבקר המדינה על "השפעת ייצור החשמל", עמ' 46; מבקר המדינה, **דוח שנתי 63א**, בנושא "תכנון משק החשמל ומימושו", עמ' 99. [↑](#footnote-ref-28)
28. במסגרת הסכם זה התחייבו מדינות העולם, לרבות ישראל, להגיש לאו"ם תוכנית אסטרטגית למעבר לכלכלה דלת פחמן עד שנת 2050. [↑](#footnote-ref-29)
29. United Nations Framework Convention on Climate Change. [↑](#footnote-ref-30)
30. בעקבות כנס האו"ם לסביבה ולפיתוח שהתקיים בקיוטו שביפן בדצמבר 1997, בהשתתפות 161 מדינות שחתמו על אמנת האקלים. [↑](#footnote-ref-31)
31. ראו דוח מבקר המדינה על **הטיפול בפליטת גז"ח**. [↑](#footnote-ref-32)
32. מתוקף חוק זה הותקנו 20 תקנות ובהן תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד-1993; תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשע"ט-2018. [↑](#footnote-ref-33)
33. מאז שנת 2008 התקבלו כ-20 החלטות ממשלה הכוללות היבטים של התייעלות אנרגטית. [↑](#footnote-ref-34)
34. ועידה של האומות המאוחדות שהתקיימה בקופנהגן בדצמבר 2009, ובה השתתפו המדינות החתומות על אמנת האקלים והמדינות החתומות על פרוטוקול קיוטו. בוועידה נחתם הסכם קופנהגן, ובו נקבע כי ההתמודדות עם שינוי האקלים היא אחד האתגרים הגדולים ביותר, ויש לנקוט פעולות כדי לשמור על עליית טמפרטורה מרבית בכדור הארץ בשתי מ"צ. המסמך אינו מחייב, ולא כלל התחייבויות לצמצום פד"ח. [↑](#footnote-ref-35)
35. החלטת הממשלה 3261, "גיבוש צעדים להתייעלות אנרגטית - צמצום צריכת החשמל" (20.2.08). [↑](#footnote-ref-36)
36. החלטת הממשלה 215, "דחיית יישום התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה בשנים 2013 - 2015" (13.5.13). [↑](#footnote-ref-37)
37. החלטת הממשלה 378, "ביטול התכנית הלאומית להפחתת גזי חממה משנת 2010" (5.8.15). [↑](#footnote-ref-38)
38. החלטה 542. [↑](#footnote-ref-39)
39. על פי מסמכי המשרד להג"ס מספטמבר 2016, בתרחיש "עסקים כרגיל" -(BAU) Business as Usual - פליטות גזי החממה של ישראל יגיעו ל-105.5 מיליון טון, שהם 9.95 טון לנפש. [↑](#footnote-ref-40)
40. ישראל, טורקיה, מקסיקו וצ'ילה הן המדינות היחידות ב-OECD שלא הציבו יעדי הפחתה מוחלטים אלא יחסיים. [↑](#footnote-ref-41)
41. יצוין כי פד"ח מהווה כ-80% מסך גזי החממה הנפלטים לאטמוספרה, ולכן נהוג להשתמש בו כאינדיקטור לפליטות גז"ח. [↑](#footnote-ref-42)
42. החלטת הממשלה 1403, "תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית" (10.4.16). [↑](#footnote-ref-43)
43. הצעדים הנוספים הם אלו: הפחתת השימוש בפחם 17% - 36%; ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות 11% - 15%; הפחתת פליטות גזי קירור 5% - 7%; טיפול בפסולת 6% - 8%; הפחתת השימוש בדלקים ופליטות מתהליכי ייצור 5% - 6%; צמצום הנסועה הפרטית 5% - 7%; ייעול צריכת דלקים בתחבורה 5% - 7%. [↑](#footnote-ref-44)
44. תעריפים שנקבעים לפי עומס וזמן. [↑](#footnote-ref-45)
45. ראו גם, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, **תכנון לאומי ארוך טווח - סקירה** **משווה** (2017). [↑](#footnote-ref-46)
46. יצוין כי המעבר לתחבורה חשמלית גורם לגידול בייצור החשמל, דבר הכרוך אף הוא בפליטות גז"ח ומזהמי אוויר. עם זאת, ההשפעה של מזהמי אוויר הנפלטים משריפת דלק להנעת כלי תחבורה גבוהה יותר מההשפעה של מזהמים הנפלטים בתהליך ייצור החשמל, מאחר שהם נפלטים בגובהו של אדם. [↑](#footnote-ref-47)
47. ראו מבקר המדינה, דוח שנתי 68א', (2017), בנושא "השפעת ייצור החשמל על איכות האוויר בישראל", עמ' 1517 - 20. [↑](#footnote-ref-48)
48. ראו דוח מבקר המדינה על "השפעת ייצור החשמל", עמ' 17 - 20. [↑](#footnote-ref-49)
49. בהינתן צפי לאוכלוסייה של כ-10.5 מיליון נפש, לא כולל האוכלוסייה ביו"ש ובעזה. [↑](#footnote-ref-50)
50. דוח מצב משק החשמל לשנת 2018. [↑](#footnote-ref-51)
51. החלטת הממשלה 3261 (13.3.08). [↑](#footnote-ref-52)
52. קיים פער קטן בין ייצור החשמל לצריכה הסופית. פער זה נוצר בשל איבודים במערכת, צריכה עצמית של תחנות כוח ועוד. [↑](#footnote-ref-53)
53. החלטת הממשלה 2508, "גיבוש תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה בישראל" (28.11.10). [↑](#footnote-ref-54)
54. החלטת הממשלה 215, "דחיית יישום התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה בשנים 2013 - 2015" (13.5.13). [↑](#footnote-ref-55)
55. החלטת הממשלה 378, "ביטול התכנית הלאומית להפחתת גזי חממה משנת 2010" (5.8.15). [↑](#footnote-ref-56)
56. החלטת הממשלה 1403 (10.4.16). [↑](#footnote-ref-57)
57. מלבד תוכנית זו החליטה הממשלה על צעדים נוספים לייעול צריכת האנרגייה במשק (ראו להלן). [↑](#footnote-ref-58)
58. יחידת מדידה לאנרגייה השווה למיליארד ואט-שעה. [↑](#footnote-ref-59)
59. התועלת והחיסכון הם לאורך חיי אמצעי ההפחתה, במחירי שנת 2015. [↑](#footnote-ref-60)
60. היעד נקבע ל-80 TWh, אולם בתוכנית עצמה נקבעו צעדים שיביאו להפחתה אף מעבר ליעד, כך שבסופו של דבר תעמוד צריכת החשמל על 79.2 ולא על 80 TWh, כלומר סה"כ הפחתה של 17.5% במקום 17%. [↑](#footnote-ref-61)
61. ראו מבקר המדינה, **דוח מיוחד - היבטים בפעולות הממשלה בנושא זיהומים סביבתיים במפרץ חיפה** (2019). [↑](#footnote-ref-62)
62. תקציבים אלה הוקצו במסגרת החלטת הממשלה 4095 (18.8.09); החלטת הממשלה 2508 (28.10.11) (יצוין כי בחישוב לא נכלל תקציב של 2.2 מיליארד ש"ח שהוקצה מתוקף החלטה זו לתוכנית להתייעלות אנרגטית לשנים 2010 - 2020, שכאמור בוטלה בשנת 2010, אלא רק תקציבים שהוקצו במסגרתה); החלטת הממשלה 707 (25.8.13). [↑](#footnote-ref-63)
63. יצוין כי משרדים נוספים הקצו תקציבים להתייעלות אנרגטית ובהם המשרד להג"ס, משרד הכלכלה ומשרד האוצר. [↑](#footnote-ref-64)
64. על פי תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה) התשנ"ג-1993, מפעל צרכן שצריכת האנרגייה שלו היא לפחות 2000 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל, חייב לבצע אחת לחמש שנים סקר אנרגייה. [↑](#footnote-ref-65)
65. בעל מקור פליטה שהוא מתקן או מערך מתקנים נייח או נייד, לרבות מכונה, מכשיר, או חפץ וכן מקום, שנפלטים מהם מזהמים לאוויר או הגורמים או עלולים לגרום לפליטת מזהמים לאוויר, עקב פעולה או תהליך המתבצעים בהם או באמצעותם, לרבות כל פעולה או תהליך נלווים שיש להם או שעלולה להיות להם השפעה על פליטת מזהמים, ולמעט אם זיהום האוויר הנגרם או עלול להיגרם מהם זניח. [↑](#footnote-ref-66)
66. החלטה 542; החלטת הממשלה 1403 (10.4.16). [↑](#footnote-ref-67)
67. החלטת הממשלה 3269, "אישור תכנית לאומית להתייעלות אנרגטית" (17.12.17). [↑](#footnote-ref-68)
68. יצוין כי במסגרת התוכנית בוטל המכס או מס הקנייה גם על מוצרי ביגוד וטקסטיל בהיקף של 400 מיליון ש"ח, צעצועים בהיקף 36.2 מיליון ש"ח ותמרוקים בהיקף של 11 מיליון ש"ח. סה"כ עלות המהלך היא 813 מיליון ש"ח. [↑](#footnote-ref-69)
69. יצוין כי משרד האנרגייה קובע מתוקף חוק מקורות אנרגייה תקנות שונות לניצולת/ יעילות אנרגטית. במסגרת זו קבע המשרד מעל 17 תקנות הנוגעות ליעילות האנרגטית של מוצרים שונים. מעבדות מכון התקנים מבצעות בדיקות ליעילות האנרגטית של המוצרים השונים כתנאי למתן היתר לסימונם בתו תקן. בעניין זה ראו מבקר המדינה, **דוח שנתי 67א** (2016), בנושא "מכון התקנים סדרי מינהל וליקויים בפעילותו", עמ' 889 - 894. [↑](#footnote-ref-70)
70. ראו, מבקר המדינה, **דוח שנתי 68א** (2017), בנושא "ניהול ביקושים במשק החשמל ומיזם מנייה חכמה", עמ' 644 - 649. [↑](#footnote-ref-71)
71. ראו **שם**, עמ' 627. [↑](#footnote-ref-72)
72. התרשים אינו כולל את בלגיה, בולגריה, צ'כיה ואירלנד, שלגביהם לא היו נתונים. [↑](#footnote-ref-73)
73. קיימות גם תועלות נוספות, כגון צמצום גניבות חשמל, חיסכון בעלויות קריאת מונים, הפחתת איבודים במערכת ההולכה והחלוקה ועוד. [↑](#footnote-ref-74)
74. Leveraging the smart grid - The effect of real time information on consumer decisions, OECD (2018). [↑](#footnote-ref-75)
75. European smart metering benchmark, European commission DG energy (2019). [↑](#footnote-ref-76)
76. החלטה 335(6), "הרחבת תעו"ז לצרכנים הצורכים מעל 40,000 קוט"ש בשנה" (16.5.11). [↑](#footnote-ref-77)
77. כתלות בתקופת הפריסה של המונים. חח"י בדקה גם תרחיש של פריסת מונים חכמים ללא מערכת טכנולוגיית מידע (IT - Information technology). התועלת בתרחיש זה היא 151 מיליון ש"ח. [↑](#footnote-ref-78)
78. החלטות אלו פורסמו בשנים 2011 ו-2012. בשנת 2011 החליטה רשות החשמל על הרחבת תעו"ז לצרכנים הצורכים מעל 40,000 קוט"ש בשנה החל מינואר 2012; בשנת 2012 קבעה רשות החשמל הסדר שחל על הצרכנים שהצטרפו אליו מראש, וניתן בו בין השאר תמריץ כלכלי, שעודד את הצרכנים להפחית את הביקוש לחשמל ולייעל את צריכתו. בשנת 2013 הצטרפו להסדר 36,000 צרכנים, וכ-70% מהם הפחיתו את הצריכה, אולם רק 42% מהם היו זכאים להנחה בתעריף החשמל. בשנת 2014 הפסיקה רשות החשמל את ההסדר. רשות החשמל מסרה בעבר למשרד מבקר המדינה כי ההסדר לא הניב את הפירות המצופים ממנו למרות התמריצים שניתנו במסגרתו. להרחבה בנושא ראו מבקר המדינה, **דוח שנתי 68א** (2017), בנושא "ניהול ביקושים במשק החשמל ומיזם 'מנייה חכמה'", עמ' 648 - 649; מבקר המדינה, **דוח שנתי** **65א** (2014), בנושא "קידום החיסכון באנרגיה", עמ' 341 - 343. [↑](#footnote-ref-79)
79. על פי אמת מידה 47א של רשות החשמל, ההסדר מאפשר למנהל המערכת ניתוק מהיר של צרכנים הרשומים בהסדר על מנת לייצב באופן מיידי את המערכת. על פי ההסדר משולם תמריץ כספי בעבור כל קוט"ש שנחסך. [↑](#footnote-ref-80)
80. אספקת חשמל - מכירת חשמל לצרכנים הסופיים. [↑](#footnote-ref-81)
81. באמות מידה אלה נקבע כי מנהל המערכת יקבע מחיר חשמל חצי-שעתי, ולפיו בין היתר ייקבע סדר העמסת תחנות הכוח. [↑](#footnote-ref-82)
82. החלטת הממשלה 2059, "מיסים" (15.7.10). [↑](#footnote-ref-83)
83. ועדה ציבורית בראשות פרופ' מנואל טרכטנברג, שמינה ראש הממשלה בנימין נתניהו באוגוסט 2011 במטרה לבחון ולהציע פתרונות למצוקת יוקר המחיה במדינת ישראל. [↑](#footnote-ref-84)
84. בראשות רשות המיסים ובהשתתפות נציגי משרד ראש הממשלה, משרד האנרגייה, משרד התחבורה, המשרד להג"ס ואג"ת במשרד האוצר. על פי דוח הועדה, עיקר הדוח התמקד במגזר התחבורה, אך מאחר וישנו קשר ישיר בין הבלו על דלקים לתחבורה לבלו על דלקים לחשמל ולתעשייה, הועדה הציגה המלצות למיסוי ירוק של דלקים לחשמל ולתעשייה. [↑](#footnote-ref-85)
85. מחקר של מרכז מילקן לחדשנות, הפועל במסגרת מכון ירושלים למחקרי מדיניות. מרכז מילקן מתמקד בפרסום מחקרים בנושאים מדיניים-כלכליים-חברתיים ובהכשרת עובדים בתחומים אלה. [↑](#footnote-ref-86)
86. כתלות בגמישות הביקוש לחשמל. במחקר הונח כי גמישות הביקוש היא בטווח 0.2 - 0.3. [↑](#footnote-ref-87)
87. החלטת הממשלה 3371, "גילום עלויות סביבתיות במיסוי דלקים" (11.1.18). [↑](#footnote-ref-88)
88. לפי צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון והוראת שעה), התשע"ח-2018. [↑](#footnote-ref-89)
89. עלות זו עשויה להשתנות כתוצאה משינויים במחיר הפחם ובמחירי הגז ובשל משתנים נוספים. [↑](#footnote-ref-90)
90. כגון הפחתה של מיסים הגורמים לעיוותים כלכליים אחרים; ראו דוח הוועדה למיסוי ירוק 3- תחליפי נפט לתחבורה (2016). [↑](#footnote-ref-91)
91. טכנולוגיה המשלבת טורבינת גז תעשייתית וטורבינת קיטור, תוך ניצול הגזים הנפלטים מפעולת טורבינת הגז לחימום מים לקיטור המפעיל את טורבינת הקיטור לצורך יצירת אנרגייה נוספת.  [↑](#footnote-ref-92)
92. המתאן הוא [גז חממה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96_%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%94) חזק בטווח הקצר. בפרק זמן של 20 שנה מתאן יוצר אפקט חממה הגבוה פי 80 לערך מפד"ח, אך זמן החיים שלו באטמוספרה קצר יותר משל הפד"ח. [↑](#footnote-ref-93)
93. למעט בשנת 2012, טרם חיבור מאגר תמר למערכת ההולכה. בשנה זו נרשמה ירידה בעקבות פיצוץ צינור הגז המצרי. [↑](#footnote-ref-94)
94. ראו דוח מבקר המדינה בנושא "השפעת ייצור החשמל", עמ' 15. [↑](#footnote-ref-95)
95. החלטה 542. [↑](#footnote-ref-96)
96. על פי דוח שהכינה חברת ייעוץ עבור רשות החשמל במרץ 2018. [↑](#footnote-ref-97)
97. בתרשים מתואר הגבול התחתון של תחזית הביקוש של בנק ישראל. [↑](#footnote-ref-98)
98. לפי קריטריון רזרבה של 19%. [↑](#footnote-ref-99)
99. יצוין כי עלות אי-אספקת החשמל נאמדה על ידי משרד האנרגייה בנובמבר 2011 בכ-111 ש"ח לקוט"ש לא מסופק בשל שינוי תדירות הפסקות החשמל, ובכ-102 ש"ח לקוט"ש לא מסופק בשל שינוי משך הפסקות החשמל. מכאן שעלות אי-אספקה היא גובהה ביחס לעלות הקמת תחנות כוח בעודף בהיקף דומה. [↑](#footnote-ref-100)
100. במחירי 2019. התחשיב בוצע בהתאם להפרש בין מספר תחנות הכוח שנדרש להקים עד 2030 בתרחישי הביקוש אל מול מספר התחנות שנדרש להקים בתרחיש של התייעלות אנרגטית, בהתבסס על נתוני רשות החשמל. החיסכון מדחיית ההשקעות מתקבל מהריבית המצטברת על סכום ההשקעות הנדחות על פני התקופה שבה נדחתה ההשקעה; הריבית שחושבה היא בשיעור 1.5%. התחשיב אינו כולל את החיסכון בעלויות התחזוקה של התחנות. כמו כן, יש לציין כי תחשיב זה לא כלל תועלות חיוביות מהקדמת ההשקעות, כגון שיפור ביכולת ניצול התחנות (שכן ניתן להשתמש בתחנות החדשות שהוקמו במקום תחנות ישנות שיכולת הניצול שלהן נמוכה יותר) ותועלות עקיפות של הפחתת זיהום האוויר, אם כי ניתן להעריך שהתחנות החדשות המופעלות באמצעות גז יחליפו בעיקר תחנות ישנות המופעלות באופן זה או תחנות המופעלות באמצעות פחם. [↑](#footnote-ref-101)
101. ראו בקובץ דוחות זה את הפרק "קידום אנרגיות מתחדשות ותחליפי דלקים". [↑](#footnote-ref-102)
102. יצוין כי על פי סעיף 57א לחוק משק החשמל, שר האנרגייה רשאי להחליט על מדיניות בתחום משק החשמל, בין היתר בנושא תמהיל מקורות האנרגייה שישמשו לייצור חשמל, לאחר ששקל שיקולים הנוגעים לביטחון אנרגטי, להגנת הסביבה ולבריאות הציבור, בין השאר לשם קידום השימוש באנרגייה מתחדשת וצמצום השימוש בסוגי דלקים מזהמים; תמהיל טכנולוגיות לייצור חשמל; העתודה הנדרשת לייצור חשמל ועוד. יצוין כי תחום התחבורה והתעשייה אינו נמנה עם העניינים המפורטים בסעיף 57א לחוק משק החשמל. [↑](#footnote-ref-103)
103. נתח השוק מתייחס לכמות המכוניות החשמליות שהצליחו להיכנס לשוק מתוך סך המכוניות החשמליות שיש בשוק, ואילו שיעור החדירה מתייחס לכמות המכוניות החשמליות מתוך כל המכוניות בשוק. [↑](#footnote-ref-104)
104. מחושב לפי מחזור פתוח בניצולת של 45%, הפועל 8,760 שעות בשנה. [↑](#footnote-ref-105)
105. מחושב לפי עלות של 2,632 ש"ח לקוו"ט מותקן במחזור פתוח, לא כולל עלויות תפעול. החישוב נעשה בהתאם לעלויות ההקמה של מחזור פתוח, בגלל ההנחה שתוספת ההספק תגדיל את הביקוש לחשמל בשעות השיא. [↑](#footnote-ref-106)
106. לכניסה של רכבים חשמליים השפעה על שיאי הביקוש. מחקרים מצאו כי רוב הצרכנים מטעינים את רכבם לאחר חזרתם מהעבודה, שעות שבהן מתקיים שיא הביקוש. [↑](#footnote-ref-107)
107. בישראל מחירי הדלקים הם גבוהים, ואילו מחירי החשמל נמוכים, דבר המוזיל את עלות הנסיעה ועלול להעלות את שיעורי הנסועה הפרטית, דבר המתנגש עם היעדים שהציבה המדינה לצמצום הנסועה הפרטית בהיקף של 20% עד שנת 2030 (ראו בהמשך). [↑](#footnote-ref-108)
108. להרחבה בנושא מצב התחבורה הציבורית בישראל ראו מבקר המדינה, **דוח מיוחד** **- משבר התחבורה הציבורית** (2019) (להלן - **משבר התחבורה הציבורית)**, בפרק "תכנון וקידום של התחבורה הציבורית", עמ' 25; בפרק "פעולות הממשלה להפחתת השימוש בכלי רכב פרטיים באמצעות תמריצים כלכליים", עמ' 531. [↑](#footnote-ref-109)
109. יצוין כי נוסף על העלויות מפליטות גז"ח, מתמחר המשרד להג"ס גם את העלויות החיצוניות של זיהום אוויר שגורמות לנזק לבריאות הציבור, ובהן עלויות פליטת תחמוצות גופרית, תחמוצות חנקן וחלקיקים מרחפים. ראו מבקר המדינה, "השפעת ייצור החשמל"; **דוח שנתי 64ג** (2013) בנושא "פליטות מזהמים מכלי רכב", עמ' 1055. [↑](#footnote-ref-110)
110. ראו מבקר המדינה, **משבר התחבורה הציבורית**, בפרק "תכנון וקידום של התחבורה הציבורית", עמ' 25. [↑](#footnote-ref-111)
111. יצוין כי תוכנית זו לא קיבלה תוקף סטטוטורי. עם זאת, היא שימשה בסיס לתכנון וקביעת תוכניות אסטרטגיות במטרופולינים. [↑](#footnote-ref-112)
112. בנק ישראל, **דוח מיוחד של חטיבת המחקר: העלאת רמת החיים בישראל באמצעות הגדלת פריון העבודה**, (2019). [↑](#footnote-ref-113)
113. ראו מבקר המדינה, **משבר התחבורה הציבורית,** בפרק "פעולות הממשלה להפחתת השימוש בכלי רכב פרטיים באמצעות תמריצים כלכליים", עמ' 531. בעניין היעדר פתרון לשינוי שיטת השכר ורכבי החזקת הרכב לעובדים בשירות הציבורי, ראו עמ' 587 - 597. [↑](#footnote-ref-114)
114. החלטת הממשלה 1403 (10.4.16). [↑](#footnote-ref-115)
115. בנושא תכנון התחבורה הציבורית, ראו מבקר המדינה, **משבר התחבורה הציבורית**, בפרק "תכנון וקידום של התחבורה הציבורית", עמ' 51 - 85. [↑](#footnote-ref-116)
116. בעניין ההתייעלות בתחבורה, ראו מבקר המדינה, משבר התחבורה הציבורית, בפרק "היעדר פתרון לשינוי שיטת השכר ורכיב החזקת הרכב לעובדים בשירות הציבורי". [↑](#footnote-ref-117)
117. המשרד להג"ס, **בחינת הפוטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה והמלצה ליעד לאומי לישראל - דוח סופי** (2015). [↑](#footnote-ref-118)
118. ראו מבקר המדינה **משבר התחבורה הציבורית** (2019). [↑](#footnote-ref-119)
119. כהגדרתו בתקנות. [↑](#footnote-ref-120)
120. החלטת הממשלה 1403 (10.4.16). [↑](#footnote-ref-121)
121. יצוין כי הדיווחים לשנת 2017 מתייחסים לצריכת החשמל, ללא צריכת אנרגייה לחימום וקירור. בשנת 2018 הדיווחים מתייחסים גם לצריכת החשמל וגם לצריכת אנרגייה לחימום וקירור. [↑](#footnote-ref-122)
122. ר' גובזנסקי, **הערכת התמורות הישירות והעקיפות במבני תעסוקה ירוקים בישראל**, מכון ירושלים למחקר מדיניות ומכון מילקן לחדשנות (נובמבר 2018) (להלן - **הערכת התמורות**). [↑](#footnote-ref-123)
123. מבנים אחראיים לכשליש מכלל צריכת האנרגייה ברחבי העולם ולרבע מסך פליטות גזי החממה. [↑](#footnote-ref-124)
124. "Green buildings driving employee productivity", **Advances** (2011). [↑](#footnote-ref-125)
125. World green building council, **The business case for green building - a review of costs and benefits for developers, investors and** **occupants** (2013); **הערכת התמורות**. [↑](#footnote-ref-126)
126. תקן נוסף הוא תקן 5282, העוסק בדירוג מבנים לפי צריכת האנרגייה, ודן בשיטות לדרג דירות בבתי מגורים לפי צריכת האנרגייה הנדרשת לאקלום הדירה. [↑](#footnote-ref-127)
127. תנאי הסף לבניין ירוק הוא 1 - 2 כוכבים; הניקוד הנדרש לפי תקן 5281-2 הוא 8 נקודות לבניין מגורים חדש ו-1.5 נקודות לבניין משרדים חדש. [↑](#footnote-ref-128)
128. החלטת הממשלה 2457, "תכנית אסטרטגית לדיור" (19.9.17). [↑](#footnote-ref-129)
129. התוכנית מתייחסת רק לבנייה למגורים. לצד זאת, צפוי גידול גם בבניינים המיועדים לצרכים אחרים, כגון מסחר ותעשייה ומבני ציבור. [↑](#footnote-ref-130)
130. החלטת הממשלה 1403 (10.4.16). [↑](#footnote-ref-131)
131. הפורום מאגד את הערים שאינן מקבלות מענקים ממשלתיים ומתנהלות כמשק עצמאי סגור מכוח משאביהן הכספיים העצמאיים, והוא כולל את מרבית הערים הגדולות בישראל: אשדוד, באר שבע, גבעתיים, הרצליה, חדרה, חולון, חיפה, כפר סבא, נתניה, פתח תקווה, ראשון לציון, רחובות, רמת גן, רעננה ותל אביב-יפו. [↑](#footnote-ref-132)
132. מרבית החיסכון נובע מחיסכון בצריכת החשמל. המשרד להג"ס העריך באוקטובר 2018 כי החיסכון בצריכת החשמל בדירה ירוקה לעומת דירה קונבנציונלית נע בין 12% ל-21%. כן קיימות תועלות נוספות כגון חיסכון בצריכת מים ותועלות עקיפות, כגון השיפור בפריון. [↑](#footnote-ref-133)
133. World green building council, **The business case for green building, a review of costs and benefits for developers, investors and occupants** (2013) . [↑](#footnote-ref-134)
134. א' אראל, ח' פרידמן, י' בקר, **שיפוץ בנייני מגורים בישראל לשם חיסכון באנרגיה** (2013). [↑](#footnote-ref-135)
135. גובזנסקי, ר., **"הערכת התמורות הישירות והעקיפות במבני תעסוקה ירקים בישראל";** מכון ירושלים למחקר מדיניות, מכון מילקן לחדשנות; מחקר מספר 118, נובמבר (2018). [↑](#footnote-ref-136)
136. החישוב כולל מבני משרדים, מגורים ובתי מלון. [↑](#footnote-ref-137)
137. 10% נוספים נובעים מחיסכון במים. יש גם תועלת עקיפה, המתבטאת בהשפעה חיובית על הבריאות, דבר התורם להגדלת שיעורי הפריון, ירידה בתחלואה וימי מחלה, ועליה ברווחה ובשביעות הרצון של הציבור. [↑](#footnote-ref-138)
138. H. Gabay, .I. A. Meir, M. Schwartz, E. Werzberger, "Cost-benefit analysis of green buildings: An Israeli office buildings case study", **Energy and Buildings**, 76 (2014), pp. 558-564. [↑](#footnote-ref-139)
139. ראו מבקר המדינה, **דוח שנתי 61ב** (2010), בנושא "בנייה ירוקה", עמ' 841. [↑](#footnote-ref-140)
140. על פי המפרט, "באחריות היזם ליישם את הוראות תקן ת"י 5281, בהנחיה ועל פי ייעוץ יועץ מומחה לבנייה בת קיימה ('בניה ירוקה') מטעם היזם, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבות היזם לפעול על פי הוראות התב"ע לעניין בניה ירוקה". [↑](#footnote-ref-141)
141. החישוב מבוסס על נתוני המשרד להג"ס. החיסכון ליחידת דיור הוא כ-33,991 ש"ח בהנחה של שער היוון של 3% בהתאם להנחות של המשרד להג"ס וזמן החזר ההשקעה הוא 3.78 שנים לרוכש. הונח כי אורך החיים של דירה הוא 49 שנים. לשם הפשטוּת הונח כי כל הדירות ייבנו עד 2020. התחשיב משקף העברה של דירה קונבנציונלית לדירה ירוקה ברמה של כוכב אחד. התחשיב אינו לוקח בחשבון אלמנטים שונים של בנייה ירוקה שנכללו בתוכנית מחיר למשתכן. על כן סכום זה הוא סכום החיסכון המרבי על פי ההנחות שנעשו. [↑](#footnote-ref-142)